ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением _Витебское республиканское унитарное предприятие_________

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя,

______электроэнергетики «Витебскэнерго» (РУП «Витебскэнерго»)__________________ _

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,

филиал «Полоцкая ТЭЦ»  211406,  г. Полоцк, ул. Я. Купалы, 13_____________________

(место осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на  _10_ лет.

I. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | г. Витебск, ул. Правды,30,210029 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя РУП «Витебскэнерго» Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя филиала «Полоцкая ТЭЦ» | Лузин Михаил Владимирович Худобкин Александр Анатольевич |
| 3 | Телефон, факс руководителя, индивидуального предпринимателя Телефон, факс руководителя РУП «Витебскэнерго» Телефон, факс руководителя филиала «Полоцкая ТЭЦ» | (212) 47 01 50, факс 49 23 59 (214) 41 48 50, факс 42 22 24 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | (214) 41 48 59, факс 42 22 24 pst@pst.vitebsk.energo.net |
| 5 | Вид деятельности по ОКЭД | 35111- производство электроэнергии тепловыми электростанциями 35300- производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды |
| 6 | Учетный номер плательщика | 300000252 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 30.12.1996г. № 300000252 |
| 8 | Наименование и количество обособленных подразделений | РУП «Витебскэнерго» - 18 филиалов, из них филиал «Полоцкая ТЭЦ» и районная котельная «Ксты» |
| 9 | Количество работающего персонала | РУП «Витебскэнерго» - 10 417 человек, из них филиал «Полоцкая ТЭЦ» 313 человек |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения __ - _ водоотведения __ - _ (канализации) |
| 11 | Наличие аккредитованной лаборатории | Центральная химическая лаборатория филиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго». Аттестат аккредитации №BY/112 2.2441 от 29.11.2002г., срок действия до 16 апреля 2022 г. |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды РУП «Витебскэнерго» Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды филиала «Полоцкая ТЭЦ» | Петренко Любовь Сергеевна Шемет Наталья Казимировна |
| 13 | Телефон, факс | тел. (212) 49 22 02 тел. (214) 41 48 99 |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, имеющих определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающие наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее – производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки(обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Филиал «Полоцкая ТЭЦ» | 35111- производство электроэнергии тепловыми электростанциями 35300- производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование | г. Полоцк, ул. Я.Купалы, 13 | 6,5329 | Электрическая мощность – 7,7 МВт. Тепловая мощность – 280,5 МВт |
| 2. | Районная котельная «Ксты» | 35300- производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование | г. Полоцк, ул. Строительная, 28 | 6,2141 | Тепловая мощность – 414,1 МВт |

Сведения о состоянии производственных (промышленных) площадок согласно картам-схемам на 2 листах.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| 1 | Производство электроэнер-гии тепловыми электростан-циями (млн.кВт.ч) ПТЭЦ | 47,637 | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) | 49,200 (103%) |
| 2 | Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды (тыс.Гкал/год) ПТЭЦ | 179,816 | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) | 194,528 (108,2%) |
| 3 | Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды (тыс.Гкал/год) РК «КСТЫ» | 238,769 | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) | 212,178 (88,86%) |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименова-ние технологи-ческого процесса (цикла, производ-ственной операции) | Краткое описание технического процесса (цикла, производственной операции) | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Основной вид топлива – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервный вид топлива – топочный мазут. Топочный мазут марки М – 100. В годовом разрезе доля мазута невелика и в среднем не превышает 1%. Поставка мазута организуется посредством железнодорожного транспорта. Слив мазута происходит на однопутной эстакаде слива, состоящей из лотков и ж/д цистерн. Используемый фронт слива - 50 м. На Полоцкой ТЭЦ под слив 1цистерна, на РК «Ксты» под слив 4 цистерны. Для хранения мазута на Полоцкой ТЭЦ имеется 3 емкости по 1000 м3 и 1 емкость на 2000 м3. На районной котельной «Ксты» для хранения мазута имеется 2 емкости по 3000 м3 и 2 емкости по 1000 м3. Перед подачей топливо предварительно подогревается. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 2. Сжигание топлива | Основным видом топлива является природный газ, резервным - топочный мазут. На Полоцкой ТЭЦ установлено 2 энергетических котла типа ТП-30/39; 2 водогрейных котла ПТВМ-50 и 1водогрейный котел КВГМ-100. Все котлы переведены на основной вид топлива природный газ. На РК «Ксты» установлено 3 водогрейных котла типа КВГМ-100 и 2 паровых котла ГМ-50/14. Номинальная производительность котлов ТП 30/39 ст.№1,2 – по 30 т/ч; котлов ПТВМ 50 ст.№3,4 – по 50 т/ч; котла КВГМ 100 ст.№5 – 100 т/ч. Количество горелок на котлах: ТП 30/39 ст.№1,2 – по 2 штуки; на котлах ПТВМ 50 ст.№3,4 – по 12 штук; на котле КВГМ 100 ст.№5 – 3штуки. На РК «Ксты» установлено 3 водогрейных котла типа КВГМ-100 и 2 паровых котла ГМ-50/14. Номинальная производительность котлов КВГМ 100 ст.№1,2,3 – по 100 т/ч; котлов ГМ 50 ст.№4,5 – по 50 т/ч. Количество горелок на котлах: КВГМ-100 ст.№1,2,3 – по 3 штуки; на котлах ГМ 50 ст.№4,5 – по 4 штуки. Мазут используется только при отключении подачи газа с необходимостью сохранить максимальную нагрузку. Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. | IntegratedPollutionPreventionandControl. ReferenceDocumentonBestAvailableTechniquesforLargeCombustionPlants, July 2006, стр.409, 415,478 | Для осуществле-ния реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжи-гания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокраще-ние выбро-сов в атмо-сферный воздух |  |  |  |
| 3.1. Сокраще-ние выбросов твёрдых частиц, пыли | Выбросы твердых частиц на Полоцкой ТЭЦ отсутствуют для основного производства и характер-ны только для объектов вспомогательного производства. На Полоцкой ТЭЦ установлены 2 газоочистные установки (ГОУ). Одна установка циклон ЦН-15-800 подключена к станкам в деревообрабатывающей мастерской, обеспечивающая улавливание древесной пыли. Вторая ГОУ циклон ЦН-15-600 подключена к пылящему металлообрабатывающему станку в мехмастерской, обеспечивающая улавливание пыли неорганической, (содержание SiO2 менее 70%). | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Горение природного газа не является значительным источником выбросов пыли. Выбросы пыли в этом случае составляют обычно значительно меньше 5 мг/Нм3 без принятия каких-либо дополнительных технических мер. Для обеспыливания отходящих газов новых и существующих топливоиспользу-ющих установок НДТМ считается использование электрофильтра (ЭФ) или тканевого фильтра (ТФ), при котором тканевый фильтр, как правило, сокращает уровни выбросов до уровня ниже 5 мг/Нм3. Использование циклонов и механических коллекторов самих по себе не является НДТМ, но их можно использовать на этапе предвари-тельной очистки в газовом тракте. Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокра-щение выбросов окислов азота | На Полоцкой ТЭЦ на паровых котлах ТП-30/39 ст.№ 1,2 применяются мероприятия по снижению образования оксидов азота – на котлах смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода за экономайзером и подаются отдельным каналом через горелки в топку, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ |
| 4. Водоподго-товка | На Полоцкой ТЭЦ на водоподготовку подается вода из р.Полота подогретая до температуры 27-300С, а также часть воды с очистных сооружений химцеха. Для питания энергетических котлов речная вода подвергается известкованию с коагуляцией сернокислым железом в осветлителях (2 шт. производительностью 100м3/ч) с последующим умягчением на Na-катионитовых фильтрах I и II ступени. Фильтрующий материал механических фильтров – антрацит, Na-катионитовых фильтров I-ой ступени – катионит КУ-2-8, II-ой ступени–КУ-2-8. Предварительная очистка исходной воды осуществляется в осветлителе с помощью реагентов: извести, коагулянта и флокулянта. Известковано-коагулированная вода подается в баки и далее насосом на механические фильтры для осветления. Затем вода поступает на Na-катионитовые фильтраы I ступени для умягчения. Для подпитки теплосети из баков ХВО химочищенная вода подается в деаэратор №1. Для подпитки паровых котлов химочищенная вода подается для дополнительной очистки на Na-катионитовые фильтры II ступени и далее в деаэратор №2. Регенерационный раствор соли (8-12%) готовится в баке-мернике раствора соли. Воды отмывки после регенерации фильтров до жесткости 1500 мкг-экв/кг собираются в резервуар засоленных стоков и насосом перекачиваются в хозфекальную канализацию. Дальнейшая отмывка до жесткости 200 мкг-экв/кг производится на бак взрыхления Na-катионитовых фильтров. Локальные очистные сооружения предназначены для очистки замасленных и замазученных сточных вод, а также промливневых стоков с площадки ТЭЦ. Очищенные воды направляются в напорную линию насосов сырой воды для повторного использования в схеме водоподготовки и частично в бак промывочной воды фильтров очистных сооружений. Уловленные нефтепродукты собираются в емкость и затем подаются на мазутное хозяйство. Осадок из осветлителей через бак осадка направляется на пруд сбора продувочных вод осветлителей, затем на хранение на шламоотвал Новополоцкой ТЭЦ. Источником технического водоснабжения котельной является ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Очистные сооружения предусматривают механическую и химическую очистку по трехступенчатой схеме: - первая ступень-нефтеловушка, предназначенная для удаления из сточных вод взвешенных веществ и неэмульгированных нефтепродуктов; -вторая ступень – флотация стоков для очистки неэмульгированных нефтепродуктов; - третья ступень – фильтрация на механических фильтрах. Приготовление химически очищенной воды для восполнения внутрикотельных потерь пара и конденсата, восполнения утечек в системе теплоснабжения, невозврата конденсата от потребителей осуществляется на водоподготовительной установке. Процесс приготовления химочищенной воды включает предварительную фильтрацию на механических фильтрах и двухступенчатое Na-катионирование. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.430, 473 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производ-ство пара и тепла | Часть произведенного котлами пара также поставляется потребителю со 100%-ным невозвратом конденсата. Вода из р. Полота после водоподготовки подается в котлотурбинный цех на конденсаторы турбин, где конденсирует пар и за счет этого сама частично подогревается, затем насосами, установленными в турбинном цеху, подается на схему подпитки теплосети, проходя через теплообменники КЦ и нагреваясь при этом до температуры 33±1ºС. После этого вода поставляется потребителям через распределительную тепловую сеть. На РК «Ксты» работа паровых котлов направлена на обеспечение паром технологических процессов производства ОАО «Полоцк-Стекловолокно». В работе постоянно находится один котел с нагрузкой 10-12 тонн, которая с подключением систем теплоснабжения ОАО «Полоцк-Стекловолокно» к городским тепловым сетям, остается неизменной в течение всего года на пониженных параметрах давления пара. Кроме производственной нагрузки пар используется для нужд деаэраторов питательной воды паровых котлов. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. Integrated Pollution Prevention and ControlReference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.30 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 6. Производ-ство электро-энергии | Перегретый пар приводит в движение турбины. На Полоцкой ТЭЦ установлены 2 турбоагрегатов с разными характеристиками: АП-2,5с генератором номинальной мощностью 2500кВт и П-6-3,4/0,5 номинальной мощностью 6000 кВт. Турбоагрегаты оснащены генераторами электрического тока. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques forLarge Combustion Plants, July 2006, стр.40-44. | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 7. Монито-ринг выбро-сов в атмос-ферный воздух | Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках производственного экологического контроля (ПЭК) и в рамках локального мониторинга. В рамках ПЭК осуществляется аналитический контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (газоочистные установки, вентиляционные системы, станки и др.). Периодичность контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов составляет 2 раза в месяц. В рамках локального мониторинга осуществляется контроль выбросов в атмосферный воздух от дымовой трубы № 0024 на РК «Ксты» и от дымовой трубы №0004 на Полоцкой ТЭЦ. Контроль выбросов осуществляется не реже двух раз в месяц. Контроль ведется по 2 показателям: азота оксидам и углероду оксиду. Отбор проб производится центральной химической лабораторией филиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ |
| 8. Монито-рин сбросов сточных вод | Контроль качества сбрасываемых сточных вод в системы канализации осуществляет центральная химическая лабора тория филиала «Полоцкая ТЭЦ» совместно с с филиалом«Полоцкводоканал»УП «Витебскобл-водоканал» с периодичностью 1 раз в 6 месяцев, в соответствии с графиком лабораторного исследования сточных вод. План-график содержит: - наименование методов контроля и методик выполнения измерений (анализа); - перечень контролируемых показателей. Перечень контролируемых показателей: pH, взвешенные вещества, азот аммонийный, железо, нефтепродукты, сульфаты, фосфаты, хлориды, БПК 5, ХПК. По результатам испытаний оформляется протокол, результаты которого используются для анализа и сравнения показателей с ПДК. Для осуществления контроля сточных вод используются методы, которые допущены к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Оборудование и приборы, используемые для аналитического контроля, должны проходить регулярное техническое обследование, госповерку и при необходимости ремонт. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 9. Обраще-ние с отходами производ-ства | В рамках производственного экологического контроля в области обращения с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор, разделение по видам и хранение отходов, образующихся на филиале «Полоцкая ТЭЦ» и на РК «Ксты» осуществляется непосредственно в местах их образования. В процессе осуществления производственной деятельности образуется 19 наименований отходов 1-4 классов опасности и неопасных отходов. Отходы первого класса опасности обезвреживаются сторонними организациями (ЗАО «Экология-121» или ПЭООО «Поступ» г. Минска); третьего, четвертого и неопасные – передаются для захоронения на полигон ТКО г. Новополоцк; на хранение – на шламоотвалы Новополоцкой ТЭЦ и Витебской ТЭЦ; на использование – соответствующим предприятиям, входящих в реестр объектов по использованию или обезвреживанию отходов. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |
| 10.Эффек-тивное использова-ние энергии | На филиале «Полоцкая ТЭЦ» и РК «Ксты» регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий способных увеличить энерго- и ресурсосбережение, принята оптимизация загрузки оборудования с целью максимальной выработки на тепловом потреблении, осуществляется передача тепловых нагрузок. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энерго-эффективности производства со-ответствует НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Полоцкая ТЭЦ» |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды |  | Система водоснабжения филиала «Полоцк-водоканал» УП «Витебскоблводоканал» (питьевая вода) |  |
|  | Энергетические нужды | Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностные воды, р. Полота, бассейн реки Западная Двина (техническая вода) | р. Полота |
|  | Иные нужды |  | Система водоотведения (канализации) филиала «Полоцкводоканал» УП «Витебскоблводоканал» (сточная вода) |  |
| РК «Ксты» |
| 2 | Хозяйственно-питьевые нужды |  | Система водоснабжения ООО «Полоцк-Стекловолокно» (питьевая вода) |  |
|  | Энергетические нужды |  | Система водоснабжения ООО «Полоцк-Стекловолокно» (техническая вода) |  |
|  | Иные нужды |  | Система водоотведения (канализации) ООО «Полоцк-Стекловолокно» (сточная вода) |  |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Полоцкая ТЭЦ» |
| 1 | Водоподготовка | На Полоцкой ТЭЦ на водоподготовку подается вода из р.Полота подогретая до температуры 27-300С, а также часть воды с очистных сооружений химцеха. Для питания энергетических котлов речная вода подвергается известкованию с коагуляцией сернокислым железом в осветлителях (2 шт. производительностью 100м3/ч) с последующим умягчением на Na-катионитовых фильтрах I и II ступени. Фильтрующий материал механических фильтров – антрацит, Na-катионитовых фильтров I-ой ступени – катионит КУ-2-8, II-ой ступени–КУ-2-8. Предварительная очистка исходной воды осуществляется в осветлителе с помощью реагентов: извести, коагулянта и флокулянта. Известковано-коагулированная вода подается в баки и далее насосом на механические фильтры для осветления. Затем вода поступает на Na-катионитовые фильтраы I ступени для умягчения. Для подпитки теплосети из баков ХВО химочищенная вода подается в деаэратор №1. Для подпитки паровых котлов химочищенная вода подается для дополнительной очистки на Na-катионитовые фильтры II ступени и далее в деаэратор №2. Воды отмывки после регенерации фильтров до жесткости 1500 мкг-экв/кг собираются в резервуар засоленных стоков и насосом перекачиваются в хозфекальную канализацию. |
| РК «Ксты» |
| 2 | Водоподготовка | Источником технического водоснабжения котельной является ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Приготовление химически очищенной воды для восполнения внутрикотельных потерь пара и конденсата, восполнения утечек в системе теплоснабжения, невозврата конденсата от потребителей осуществляется на водоподготовительной установке. Для восполнения потерь сетевой воды в системе теплоснабжения города используется сырая (техническая) и химочищенная вода, приготовление которой осуществляется по следующей схеме: - фильтрация на механических фильтрах; - двухступенчатое Na-катионирование. На ВПУ для удаления содержащихся в воде грубодисперстных примесей установлены 2 механических фильтра. Далее минерализированные стоки ВПУ направляются в сети канализации ООО «Полоцк-Стекловолокно» |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Система водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение |
|  | «Полоцкая ТЭЦ» | Источником технического водоснабжения станции является река Полота (техническая вода для энергетических нужд). Речная вода используется для охлаждения оборудования и для водоподготовительной установки питания котлов и подпитки теплосети. Забор воды производится на береговой насосной станции (БНС) из р. Полота. Насосами добавочной воды вода подается на станцию, где часть ее расходуется для охлаждения масло-воздухоохладителей турбин и генераторов, подшипников насосов, компрессоров и других вспомогательных механизмов. Другая часть воды поступает в химический цех для водоподготовки. В состав БНС входят: - всасывающие колодцы №1 и №2 насосной добавочной воды; - насосная добавочной воды (НДВ); - напорные водоводы для подачи воды на технологические нужды ПТЭЦ и на производственно-пожарные нужды. В НДВ установлены: - 3 насоса добавочной воды (два рабочих и один резервный) К80-50-200; - 2 вакуумных насоса ВВН-1-1,5; - два ультразвуковых счетчиков-расходомеров «Взлет РС». Оборотная система охлаждения оборудования включает: - циркуляционную насосную станцию; - две вентиляторные градирни типа ГВМ-60; - охладитель замкнутого контура (ОЗК); - напорные и сливные водоводы, проложенные в циркуляционной насосной и в главном корпусе; - бак циркуляционной насосной станции. Охладитель замкнутого контура (ОЗК) предназначен для охлаждения воды оборотной системы путем передачи ее тепла сырой воде, поступающей на блок сырой воды и далее на ХВО. Вода после охлаждения масло- и газоохладителей участвует в дальнейшем производстве. Вода после охлаждения пробоотборников и подшипников повторно участвует в дальнейшем производстве. Приготовление химочищенной воды производится по схеме: известкование с коагуляцией исходной воды сернокислым железом в осветлителях – фильтрование на механических фильтрах – Na-катионирования Na-катионирования на I и II ступенях. Для повышения степени очистки воды в осветлителях, укрупнения хлопьев, ускорения их образования в осветлитель вводится флокулянт. Для подпитки теплосети химочищенная вода поступает после I ступени Na-катионирования, а для подпитки котлов – после II ступени Na-катионирования. Приготовленная на водоподготовительной установке вода направляется в котлотурбинный цех в деаэраторы. Водоподготовительная установка объединяет: - предочистку; - схему приготовления воды; - узел приготовления регенерационного раствора соли; - узел подкисления подпиточной воды теплосети. Предварительная очистка исходной воды осуществляется в осветлителе, где происходит частичное снижение жесткости и щелочности, кремниевой кислоты и железа, взвешенных и органических веществ в исходной воде. Снижение данных показателей происходит в результате известкования и коагуляции с помощью извести, коагулянта сернокислого железа и флокулянта. Источник питьевого водоснабжения - филиал «Полоцкводоканал» УП «Витебскоблводоканал». Между филиалом «Полоцкая ТЭЦ» и филиалом «Полоцк-водоканал» УП «Витебскоблводоканал» заключен договор на отпуск воды № 69 от 24.07.2020 взамен аналогичного договора № 69 от 01.01.2007. Филиал «Полоцкводоканал» принимает на себя обязательства снабжения филиала «Полоцкая ТЭЦ» водой, соответствующей требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. Объем услуг водоснабжения рассчитывается по показаниям приборов учета, установленных на границе присоединения к централизованной системе водоснабжения. |
|  | РК «Ксты» | Источником технического водоснабжения котельной для охлаждения оборудования, водоподготовительной установки ХВО аварийной подпитки тепловых сетей и пожаротушения служит речная вода реки Западная Двина (техническая вода для производственных нужд). Техническая вода на водозаборы правого и левого водовода поступает от береговой насосной станции ОАО «Полоцк-Стекловолокно». На котельной осуществлена прямоточная система охлаждения оборудования. В состав сооружений технического водоснабжения входят: - запасно-регулирующий резервуар (ЗРР); - напорные водоводы. ЗРР запитывается из правого и левого водовода, между которыми имеется перемычка. Приготовление химически очищенной воды для восполнения внутрикотельных потерь пара и конденсата, восполнения утечек в системе теплоснабжения, невозврата конденсата от потребителей осуществляется на водоподготовительной установке ХВО. Для восполнения потерь сетевой воды в системе теплоснабжения города используется сырая (техническая) и химочищенная вода, приготовление которой осуществляется по следующей схеме: фильтрация на механических фильтрах; двухступенчатое Na-катионирование. На ВПУ для удаления содержащихся в воде грубодисперстных примесей установлены 2 механических фильтра. В качестве фильтрующего материала используется сульфоуголь. ВПУ состоит из 4 натрий-катионитовых фильтров. В качестве фильтрующего материала используется катионит, аналогичный КУ2 8. Первая ступень Na-катионирования включает 2 фильтра, вторая — 1 фильтр. Для питания паровых котлов используется добавочная химочищенная вода, приготовление которой осуществляется по аналогичной схеме. Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения - ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Между филиалом «Полоцкая ТЭЦ» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно» заключен договор на отпуск питьевой, технической воды, сжатого воздуха, прием сточных вод № 5 от 01.09.2007, по которому ОАО «Полоцк-Стекловолокно» обеспечивает водой и сжатым воздухом филиал «Полоцкая ТЭЦ» согласно поданной заявки и принимает от него сточные воды. На котельной выполнены следующие системы водопровода: - система хозяйственно-питьевого водопровода с питанием от питьевого водопровода; - система производственно-противопожарного водопровода с питанием водой из систем технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения. |
| 2 | Система канализации, включая систему дождевой канализации |
|  | «Полоцкая ТЭЦ» | В результате осуществляемой деятельности на «Полоцкой ТЭЦ» образуются следующие виды сточных вод: - хозяйственно-бытовые; - производственные; - поверхностные. Хозяйственно-бытовые сточные воды и часть производственных сточных вод (минерализированные стоки от ВПУ) отводятся в систему водоотведения (канализации) филиала «Полоцкводоканал» УП «Витебскоблводоканал». Между филиалом «Полоцкая ТЭЦ» и филиалом «Полоцк-водоканал» УП «Витебскоблводоканал» заключен договор на прием сточных вод № 69 от 24.07.2020 взамен аналогичного договора № 69 от 01.01.2007. Филиал «Полоцкводоканал» принимает на себя обязательства приема от филиала «Полоцкая ТЭЦ» сточных вод в централизованные сети водоотведения. Прием сточных вод – 100% водопотребления, а также прием сточных вод согласно расчета-заявки к договору (402 м3 в месяц). Поверхностные сточные воды и часть производственных сточных вод (нефтесодержащие сточные воды главного корпуса, водогрейной котельной, химводоочистки, мазутохозяйства и производственные нормативно-чистые стоки от охлаждения оборудования, переливы из баков) отводятся на очистные сооружения. Очистка замасленных и замазученных вод производится по схеме: приемный резервуар - механические фильтры - угольные фильтры. Кроме того, в комплекс очистных сооружений входят дополнительно секции (карты) сбора и предварительного отстоя вод. Очищенная вода направляется частично в бак для промывки фильтров очистных сооружений или в главный корпус для повторного использования в схеме ХВО, а осадок в секцию обмывочных вод котлов на шламоотвал. Уловленные нефтепродукты направляются в промежуточную емкость мазутохозяйства. В состав оборудования очистных сооружений входят: - два приемных резервуара; - три фильтра I ступени (механические) с загрузкой антрацитом; - два фильтра II ступени (угольные) с загрузкой углем активированным; - бак сбора уловленных нефтепродуктов; - бак сбора осадка; - бак промывки фильтров очистных сооружений; - 2 насоса подачи очищенной воды на фильтры; - 2 насоса перекачки уловленных нефтепродуктов; - 2 насоса перекачки осадка типа. Пруд-отстойник двухсекционный. Каждая секция оборудована полупогружными щитами для задерживания нефтепродуктов, поплавковым устройством для сбора и отвода нефтепродуктов и переливным устройством для аварийного перелива дождевого стока в реку. В качестве приемного резервуара используется металлический бак с коническим днищем. Подача воды в бак осуществляется по трубопроводу, заведенному внутрь бака. Выходя из отверстий, вода меняет направление, благодаря чему происходит отделение нефтепродуктов. В верхней части бака установлена горизонтальная воронка, через которую при поднятом уровне удаляются нефтепродукты в бак сбора нефтепродуктов. В приемных резервуарах производится подогрев воды. Использование приемных резервуаров позволяет снизить содержание нефтепродуктов примерно в 1,5-2 раза. Механические фильтры предназначены для задержания на поверхности или в толще фильтрующего материала взвешенных загрязнений разной степени дисперсности не осевших в приемном резервуаре. Пропуск воды производится сверху вниз через слой зернистого материала (антрацит), в результате чего происходит осветление воды. Сорбционные угольные фильтры предназначены для удаления из воды содержащихся масел и аналогичных тяжелых нефтепродуктов с целью повторного использования очищенной воды в схеме ХВО. Пропуск воды производится сверху вниз через слой зернистого материала (уголь) активированный. |
|  | РК «Ксты» | В результате осуществляемой деятельности на «Полоцкой ТЭЦ» образуются следующие виды сточных вод: - хозяйственно-бытовые; - производственные; - поверхностные. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся в сети канализации ОАО «Полоцк-Стекловолок-но». На котельной выполнены следующие системы канализации и отведения сточных вод: - система хозяйственно-бытовой канализации с отведением хозяйственно- бытовых и минерализованных стоков ВПУ, продувочных вод паровых котлов в коллектор ОАО «Полоцк-Стекловолокно»; - система дождевой канализации с отведением дождевых стоков с территории котельной в коллектор дождевой канализации ОАО «Полоцк-Стекловолокно»; - система канализации нефтесодержащих стоков от охлаждения оборудования и ливневых вод ливневого фронта мазутного хозяйства котельной с очистными сооружениями. Для обезвреживания ливневых сточных вод сливного фронта мазутохранилища, аварийных сбросов замазученного конденсата, воды из системы охлаждения механизмов мазутного хозяйства котельной предназначена станция очистки замазученных сточных вод (СОЗСВ). Очистные сооружения предусматривают механическую и химическую очистку по трехступенчатой схеме: первая ступень — нефтеловушка, предназначенная для удаления из сточных вод взвешенных веществ и неэмульгированных нефтепродуктов; вторая ступень — флотация стоков для очистки от эмальгуированных нефтепродуктов; третья ступень - фильтрация на механических фильтрах. Возможна обработка стоков по одно- и двухступенчатой схеме. СОЗСВ включает следующее оборудование: - нефтеловушка; - флотатор ЦНИИ с ресивером и баком коагулянта; - бак сбора очищенной воды; - бак сбора нефтесодержащих сборов; - бак промывочной воды; - фильтр механический - 5 шт.; - насосное оборудование для перекачки дренажных стоков на флотатор, рециркуляции очищенной сточной воды и перекачки очищенных стоков на механические фильтры. После механических фильтров очищенные сточные воды сбрасываются в систему канализации ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Между филиалом «Полоцкая ТЭЦ» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно» заключен договор на отпуск питьевой, технической воды, сжатого воздуха, прием сточных вод № 5 от 01.09.2007, по которому ОАО «Полоцк-Стекловолокно» принимает от РК «Ксты» сточные воды. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 насоса добавочной воды | 0,0045 | 388,80 | 2 ультразвуковых расходомера тип СНТ-2 Ду = 80 | Рыбозащитные сетки, сделанные из сетки рабицы, установлены на насосах добавочной воды |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п |  | Количество средств измерений расхода(объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- |
|  | всего | состоя-ние буровых скважин | глубина, м | производительность, куб. м/час |  |
|  |  |  | миним-альная | максима-льная | суммар-ная | минима-льная | максима-льная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - | - |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Полоцкая ТЭЦ» |
|  | 1.Задержание на поверхности или в толще фильтрующего материала взвешенных загрязнений 2. Удаление из воды содержа-щихся масел и аналогичных тяжелых нефтепродуктов | Локальные очистные сооружения: - пруды очистных сооружений; - приемные резервуары; - механические фильтры; - фильтры сорбционные угольные | 1200 | 240 | - |
| РК «Ксты» |
| 2 | 1.Удаление из сточных вод взвешенных частиц и нефтепродуктов 2. Флотация стоков для очистки нефтепродутов 3. Фильтрация на механических фильтрах | Локальные очистные сооружения: - нефтеловушка; - флотатор; - механические фильтра | 240 | 72 | - |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 Год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Добыча (изъятие вод) - всего | куб. м/сутки | 242,8 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 88,7 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 242,8 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 | 593,7 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 88,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения(канализации) другого лица | куб. м/сутки | 401,9 | 623,4 | 623,4 | 623,4 | 623,4 | 623,4 | 623,4 | 623,4 | 623,4 | 623,4 | 623,4 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 146,7 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) - всего | куб. м/сутки | 644,7 | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 235,2 | 444,2 | 444,2 | 444,2 | 444,2 | 444,2 | 444,2 | 444,2 | 444,2 | 444,2 | 444,2 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды - филиал «Полоцк-водоканал», - ОАО «Полоцк-Стеклово-локно» | куб. м/сутки | 16,3 10,9 5,3 | 51,5 36,5 15,0 | 51,5 36,5 15,0 | 51,5 36,5 15,0 | 51,5 36,5 15,0 | 51,5 36,5 15,0 | 51,5 36,5 15,0 | 51,5 36,5 15,0 | 51,5 36,5 15,0 | 51,5 36,5 15,0 | 51,5 36,5 15,0 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 5,9 4,0 1,9 | 18,8 13,3 5,5 | 18,8 13,3 5,5 | 18,8 13,3 5,5 | 18,8 13,3 5,5 | 18,8 13,3 5,5 | 18,8 13,3 5,5 | 18,8 13,3 5,5 | 18,8 13,3 5,5 | 18,8 13,3 5,5 | 18,8 13,3 5,5 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | на лечебные(курортные, оздоровительные нужды) | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 628,4 | 1165,5 | 1165,5 | 1165,5 | 1165,5 | 1165,5 | 1165,5 | 1165,5 | 1165,5 | 1165,5 | 1165,5 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 229,3 | 425,4 | 425,4 | 425,4 | 425,4 | 425,4 | 425,4 | 425,4 | 425,4 | 425,4 | 425,4 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Передача воды - всего | куб. м/сутки |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в том числе подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 304,1 | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 111,0 | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 278,7 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 263,0 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 96,0 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 500,7 | 907,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 182,7 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) - филиал «Полоцк-водоканал», - ОАО «Полоцк-Стеклово-локно» | куб. м/сутки | 144,0 127,7 16,3 | 310,0 260,8 49,2 | 310,04 260,80 49,24 | 310,04 260,80 49,24 | 310,04 260,80 49,24 | 310,04 260,80 49,24 | 310,04 260,80 49,24 | 310,04 260,80 49,24 | 310,04 260,80 49,24 | 310,04 260,80 49,24 | 310,04 260,80 49,24 |
|  |  | тыс.куб.м/год | 52,5 46,6 5,9 | 113,1 95,1 18,0 | 113,1 95,1 18,0 | 113,1 95,1 18,0 | 113,1 95,1 18,0 | 113,1 95,1 18,0 | 113,1 95,1 18,0 | 113,1 95,1 18,0 | 113,1 95,1 18,0 | 113,1 95,1 18,0 | 113,1 95,1 18,0 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет и обоснование заявляемых в специальном водопотреблении объемов водопотребления и водоотведения

В соответствии с индивидуальными технологическими нормативами водопотребления разработанными собственными силами филиала «Полоцкая ТЭЦ» 30 сентября 2020 года и утвержденными директором филиала «Полоцкая ТЭЦ»:

По ПТЭЦ

- норматив водопотребления на отпуск 1 МВт-часа электроэнергии составляет  0,246 м3,норматив водоотведения на отпуск 1 МВт-часа электроэнергии составляет 0,134 м3;

- норматив водопотребления на отпуск 1 Гкал тепловой энергии паром составляет 1,632 м3, норматив водоотведения при отпуске 1 Гкал тепловой энергии паром составляет 0,042 м3

- норматив водопотребления на отпуск 1 Гкал тепловой энергии горячей водой составляет      1,000 м3, норматив водоотведения на отпуск 1 Гкал тепловой энергии горячей водой составляет        0,284 м3.

По РК «КСТЫ»

- норматив водопотребления на отпуск 1 Гкал тепловой энергии паром составляет 2,801 м3, норматив водоотведения при отпуске 1 Гкал тепловой энергии паром составляет 0,006 м3

- норматив водопотребления на отпуск 1 Гкал тепловой энергии горячей водой составляет      0,885 м3, норматив водоотведения на отпуск 1 Гкал тепловой энергии горячей водой составляет        0,216 м3.

Объем воды, используемой на производственные (технологические) нужды Полоцкой ТЭЦ и РК «КСТЫ», а также объем образующихся производственных сточных вод на период 2020-2030 гг., рассчитаны согласно представленной Полоцкой ТЭЦ и РК «КСТЫ» производственной программе, а также индивидуальным технологическим нормативам водопотребления и водоотведения.

Сведения об объемах используемой воды на производственные нужды, образуемых производственных сточных вод, а также выработке электроэнергии и теплоэнергии приведены ниже в таблице.

| № п/п | Наименование статьи расхода | Прогнозируемая динамика объемов производства, водопотребления, водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020г | 2021г | 2022 г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тепловая энергия |
| ПТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство, Гкал, в т.ч.: | 179 816 | 194 528 | 194 528 | 194 528 | 194 528 | 194 528 | 194 528 | 194 528 | 194 528 | 194 528 | 194 528 |
| 1.1 | отпуск 1 Гкал т/э паром | 1 510 | 1167 | 1 167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 |
| 1.2 | отпуск 1 Гкал т/э горячей водой | 178 306 | 193 361 | 193 361 | 193 361 | 193 361 | 193 361 | 193 361 | 193 361 | 193 361 | 193 361 | 193 361 |
| 2. | Водопотребле-ние, в т.ч.: | 183234 | 195266 | 195266 | 195266 | 195266 | 195266 | 195266 | 195266 | 195266 | 195266 | 195266 |
| 2.1 | на отпуск 1 Гкал т/э паром при норме 1,632 м3 | 2464 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 2.2 | на отпуск 1 Гкал т/э горячей водой при норме 1,000 м3 | 178306 | 193361 | 193361 | 193361 | 193361 | 193361 | 193361 | 193361 | 193361 | 193361 | 193361 |
| 3. | Нормативный объем водопотреб-ления на технологи-ческие нужды, независящий от производства продукции | 21 433 | 21 433 | 21 433 | 21 433 | 21 433 | 21 433 | 21 433 | 21 433 | 21 433 | 21 433 | 21 433 |
| 4. | Нормативный объем водопотреб-ления на хозяйс-твенно-питьевые и бытовые нужды | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 | 13 330 |
| 5. | Водоотведение, в т.ч.: | 50702 | 54963 | 54963 | 54963 | 54963 | 54963 | 54963 | 54963 | 54963 | 54963 | 54963 |
| 5.1 | при отпуске 1 Гкал т/э паром при норме 0,042 м3 | 63 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 5.2 | при отпуске 1 Гкал т/э горячей водой при норме 0,284 м3 | 50639 | 54914 | 54914 | 54914 | 54914 | 54914 | 54914 | 54914 | 54914 | 54914 | 54914 |
| 6. | Нормативный объем водоотведения на технологические нужды, независящий от производства продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Нормативный объем водоотведения на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды | 12 601 | 12 601 | 12 601 | 12 601 | 12 601 | 12 601 | 12 601 | 12 601 | 12 601 | 12 601 | 12 601 |
| РК «КСТЫ» |
| 8. | Производство, Гкал, в т.ч.: | 238 769 | 212178 | 212178 | 212178 | 212178 | 212178 | 212178 | 212178 | 212178 | 212178 | 212178 |
| 8.1 | отпуск 1 Гкал т/э паром | 38 203 | 31 827 | 31 827 | 31 827 | 31 827 | 31 827 | 31 827 | 31 827 | 31 827 | 31 827 | 31 827 |
| 8.2 | отпуск 1 Гкал т/э горячей водой | 200 566 | 180351 | 180351 | 180351 | 180351 | 180351 | 180351 | 180351 | 180351 | 180351 | 180351 |
| 9. | Водопотребление, в т.ч.: | 227938 | 201166 | 201166 | 201166 | 201166 | 201166 | 201166 | 201166 | 201166 | 201166 | 201166 |
| 9.1 | на отпуск 1 Гкал т/э паром при норме 1,504 м3 | 57457 | 47868 | 47868 | 47868 | 47868 | 47868 | 47868 | 47868 | 47868 | 47868 | 47868 |
| 9.2 | на отпуск 1 Гкал т/э горячей водой при норме 0,850 м3 | 170481 | 153298 | 153298 | 153298 | 153298 | 153298 | 153298 | 153298 | 153298 | 153298 | 153298 |
| 10. | Нормативный объем водопотреб-ления на технологические нужды, независящий от производства продукции | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | 7 545 |
| 11. | Нормативный объем водопотреб-ления на хозяйс-твенно-питьевые и бытовые нужды | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 5 497 |
| 12. | Водоотведе-ние, в т.ч.: | 44850 | 40229 | 40229 | 40229 | 40229 | 40229 | 40229 | 40229 | 40229 | 40229 | 40229 |
| 12.1 | при отпуске 1 Гкал т/э паром при норме 0,040 м3 | 1528 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 |
| 12.2 | при отпуске 1 Гкал т/э горячей водой при норме 0,216 м3 | 43322 | 38956 | 38956 | 38956 | 38956 | 38956 | 38956 | 38956 | 38956 | 38956 | 38956 |
| 13. | Нормативный объем водоотведения на технологические нужды, независящий от производства продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Нормативный объем водоотведения на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды | 5 371 | 5 371 | 5 371 | 5 371 | 5 371 | 5 371 | 5 371 | 5 371 | 5 371 | 5 371 | 5 371 |
| Электроэнергия |
| ПТЭЦ |
| 15. | Производство, МВт*ч | 47,637 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
| 16. | Водопотребление при норме 0,246м3/1 МВт*часов | 11,719 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 |
| 17. | Водоотведение при норме 0,134 м3/1 МВт*часов | 6,383 | 6,593 | 6,593 | 6,593 | 6,593 | 6,593 | 6,593 | 6,593 | 6,593 | 6,593 | 6,593 |
| Итого |
| 18. | Общее водопотребле-ние | 458989 | 444249 | 444249 | 444249 | 444249 | 444249 | 444249 | 444249 | 444249 | 444249 | 444249 |
| 19. | Общее водоотведение | 113530 | 113164 | 113164 | 113164 | 113164 | 113164 | 113164 | 113164 | 113164 | 113164 | 113164 |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку | Сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднего-довая | максима-льная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - |  |  |  |  |  |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АС) | Фактический выброс | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  | код | наименование | название АС | тип ГОУ, количество ступеней очистки | концентрация до очистки, мг/куб. м | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| «Полоцкая ТЭЦ» |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - |  |  | 10,486 |  |  | 18,864 |  |  | 18,864 |  |  | 18,802 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - |  | 5,377 | 64,528 | газ 250 ма-зут 350 | 9,670 | 116,084 | газ 250 мазут 350 | 9,670 | 116,084 | газ 250 мазут 350 | 9,301 | 115,704 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - |  | 0,000043 | 0,000060 |  | 0,000047 | 0,000068 |  | 0,000047 | 0,000068 |  | 0,000047 | 0,000068 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | - | - |  | 0,000095 | 0,0 |  | 0,000091 | 0,000048 |  | 0,000091 | 0,000048 |  | 0,000091 | 0,000048 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | - | - | - |  | 0,000810 | 0,0 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | - | - | - |  | 0,085604 | 0,0 |  | 0,082 | 0,043 |  | 0,082 | 0,043 |  | 0,082 | 0,043 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - |  | 0,000095 | 0,0 |  | 0,000092 | 0,000098 |  | 0,000092 | 0,000098 |  | 0,000092 | 0,000098 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | - | - | - |  | 0,002416 | 0,000800 |  | 0,002303 | 0,001206 |  | 0,002303 | 0,001206 |  | 0,002303 | 0,001206 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | - | - | - |  | 3,486 | 1,743 | не норм | 71,703 | 37,605 | не норм | 71,703 | 37,605 | не норм | 43,022 | 22,618 |
| 12 | Мазутный резервуар № 1 | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |
| 13 | Мазутный резервуар № 2 | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |
| 14 | Мазутный резервуар № 3 | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |
| 15 | Мазутный резервуар № 4 | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |
| 20 | Мазутонасосная | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  | 0,140 | 0,126 | мазут 80 | 1,354 | 1,240 | мазут 80 | 1,354 | 1,240 | мазут 80 | 1,354 | 1,240 |
| 5 | Мастерская по обработке древесины. Деревообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | Циклон ЦН-15-800 1 ступень очистки | 1081,88 |  | 0,030 | 0,009 | 50 | 0,042 | 0,011 | 50 | 0,042 | 0,011 | 50 | 0,042 | 0,011 |
| 10 | Мехмастерская. Заточной станок | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | Циклон ЦН-15-600 1 ступень очистки | 946,28 |  | 0,024 | 0,108 | 97,55 | 0,025 | 0,113 | 50 | 0,013 | 0,059 | 50 | 0,013 | 0,059 |
| 17 | Известковое хозяйство | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,008 | 0,175 |  | 0,008 | 0,175 |  | 0,008 | 0,175 |
| 7 | Мехмастерская. | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,011 | 0,027 |  | 0,011 | 0,027 |  | 0,011 | 0,027 |
| 8 | Мехмастерская. | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,010 | 0,027 |  | 0,010 | 0,027 |  | 0,010 | 0,027 |
| 9 | Мехмастерская, заточной станок | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,027 | 0,005 |  | 0,027 | 0,005 |  | 0,027 | 0,005 |
| 21 | Слесарная мастерская ХЦ | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,006 | 0,004 |  | 0,006 | 0,004 |  | 0,006 | 0,004 |
| 22 | Слесарная мастерская ХЦ | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,041 | 0,037 |  | 0,041 | 0,037 |  | 0,041 | 0,037 |
| 23 | Мастерская турбинного отделения | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,004 | 0,008 |  | 0,004 | 0,008 |  | 0,004 | 0,008 |
| 6 | Мастерская по обработке древесины. Сверлильный станок | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,375 | 0,095 |  | 0,375 | 0,095 |  | 0,375 | 0,095 |
| 11 | Сварочный пост | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |
| 12 | Мазутный резервуар № 1 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |
| 13 | Мазутный резервуар № 2 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |
| 14 | Мазутный резервуар № 3 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |
| 15 | Мазутный резервуар № 4 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |
| 16 | Ж/д цистерны | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,066 | 0,005 |  | 0,066 | 0,005 |  | 0,066 | 0,005 |
| 19 | Приемная емкость | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,08 | 0,002 |  | 0,08 | 0,002 |  | 0,08 | 0,002 |
| 20 | Мазутонасосная | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,01 | 0,17 |  | 0,01 | 0,17 |  | 0,01 | 0,17 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | - | - | - |  | 1,243 | 11,187 | газ 250 ма-зут 300 | 7,499 | 74,068 | газ 250 ма-зут 300 | 7,499 | 74,068 | газ 250 ма-зут 300 | 7,499 | 74,068 |
| 11 | Сварочный пост | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | - | - | - |  |  |  |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |
| 11 | Сварочный пост | 0203 | Хром (VI) | - | - | - |  |  |  |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |
| 4 | Котельное отделение. Котлы ТП 30/39 ст. №1,2 и ПТВМ ст. № 3,4 | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) | - | - | - |  |  |  |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |
| Итого | 92,637566 | 248,620422 |  | 92,625566 | 248,566422 |  | 63,575566 | 233,137422 |

Продолжение таблицы 14 по объекту воздействия «Полоцкая ТЭЦ»

| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Нормативное содержание кислорода, % | Срок достижения норма-тива допус-тимых выбро-сов, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/ куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| «Полоцкая ТЭЦ» |
|  |  | 18,802 |  |  | 18,802 |  |  | 18,802 |  |  | 18,802 |  |  | 18,802 |  |  | 18,802 |  |  | 18,802 | 6 |  |
| газ 250 мазут 350 | 9,301 | 115,704 | газ 250 мазут 350 | 9,301 | 115,704 | газ 250 мазут 350 | 9,301 | 115,704 | газ 250 мазут 350 | 9,301 | 115,704 | газ 250 мазут 350 | 9,301 | 115,704 | газ 250 мазут 350 | 9,301 | 115,704 | газ 250 мазут 350 | 9,301 | 115,704 | 6 |  |
|  | 0,000047 | 0,000068 |  | 0,000047 | 0,000068 |  | 0,000047 | 0,000068 |  | 0,000047 | 0,000068 |  | 0,000047 | 0,000068 |  | 0,000047 | 0,000068 |  | 0,000047 | 0,000068 | - |  |
|  | 0,000091 | 0,000048 |  | 0,000091 | 0,000048 |  | 0,000091 | 0,000048 |  | 0,000091 | 0,000048 |  | 0,000091 | 0,000048 |  | 0,000091 | 0,000048 |  | 0,000091 | 0,000048 | - |  |
|  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 | - |  |
|  | 0,082 | 0,043 |  | 0,082 | 0,043 |  | 0,082 | 0,043 |  | 0,082 | 0,043 |  | 0,082 | 0,043 |  | 0,082 | 0,043 |  | 0,082 | 0,043 | - |  |
|  | 0,000092 | 0,000098 |  | 0,000092 | 0,000098 |  | 0,000092 | 0,000098 |  | 0,000092 | 0,000098 |  | 0,000092 | 0,000098 |  | 0,000092 | 0,000098 |  | 0,000092 | 0,000098 | - |  |
|  | 0,002303 | 0,001206 |  | 0,002303 | 0,001206 |  | 0,002303 | 0,001206 |  | 0,002303 | 0,001206 |  | 0,002303 | 0,001206 |  | 0,002303 | 0,001206 |  | 0,002303 | 0,001206 | - |  |
| не норм | 43,022 | 22,618 | не норм | 43,022 | 22,618 | не норм | 43,022 | 22,618 | не норм | 43,022 | 22,618 | не норм | 43,022 | 22,618 | не норм | 43,022 | 22,618 | не норм | 43,022 | 22,618 | - |  |
|  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 | - |  |
|  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 | - |  |
|  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 | - |  |
|  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 | - |  |
|  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 | - |  |
| мазут 80 | 1,354 | 1,240 | мазут 80 | 1,354 | 1,240 | мазут 80 | 1,354 | 1,240 | мазут 80 | 1,354 | 1,240 | мазут 80 | 1,354 | 1,240 | мазут 80 | 1,354 | 1,240 | мазут 80 | 1,354 | 1,240 | - |  |
| 50 | 0,042 | 0,011 | 50 | 0,042 | 0,011 | 50 | 0,042 | 0,011 | 50 | 0,042 | 0,011 | 50 | 0,042 | 0,011 | 50 | 0,042 | 0,011 | 50 | 0,042 | 0,011 | - |  |
| 50 | 0,013 | 0,059 | 50 | 0,013 | 0,059 | 50 | 0,013 | 0,059 | 50 | 0,013 | 0,059 | 50 | 0,013 | 0,059 | 50 | 0,013 | 0,059 | 50 | 0,013 | 0,059 | - |  |
|  | 0,008 | 0,175 |  | 0,008 | 0,175 |  | 0,008 | 0,175 |  | 0,008 | 0,175 |  | 0,008 | 0,175 |  | 0,008 | 0,175 |  | 0,008 | 0,175 | - |  |
|  | 0,011 | 0,027 |  | 0,011 | 0,027 |  | 0,011 | 0,027 |  | 0,011 | 0,027 |  | 0,011 | 0,027 |  | 0,011 | 0,027 |  | 0,011 | 0,027 | - |  |
|  | 0,010 | 0,027 |  | 0,010 | 0,027 |  | 0,010 | 0,027 |  | 0,010 | 0,027 |  | 0,010 | 0,027 |  | 0,010 | 0,027 |  | 0,010 | 0,027 | - |  |
|  | 0,027 | 0,005 |  | 0,027 | 0,005 |  | 0,027 | 0,005 |  | 0,027 | 0,005 |  | 0,027 | 0,005 |  | 0,027 | 0,005 |  | 0,027 | 0,005 | - |  |
|  | 0,006 | 0,004 |  | 0,006 | 0,004 |  | 0,006 | 0,004 |  | 0,006 | 0,004 |  | 0,006 | 0,004 |  | 0,006 | 0,004 |  | 0,006 | 0,004 | - |  |
|  | 0,041 | 0,037 |  | 0,041 | 0,037 |  | 0,041 | 0,037 |  | 0,041 | 0,037 |  | 0,041 | 0,037 |  | 0,041 | 0,037 |  | 0,041 | 0,037 |  |  |
|  | 0,004 | 0,008 |  | 0,004 | 0,008 |  | 0,004 | 0,008 |  | 0,004 | 0,008 |  | 0,004 | 0,008 |  | 0,004 | 0,008 |  | 0,004 | 0,008 | - |  |
|  | 0,375 | 0,095 |  | 0,375 | 0,095 |  | 0,375 | 0,095 |  | 0,375 | 0,095 |  | 0,375 | 0,095 |  | 0,375 | 0,095 |  | 0,375 | 0,095 | - |  |
|  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | - |  |
|  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 | - |  |
|  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 | - |  |
|  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 | - |  |
|  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 |  | 0,402 | 0,008 | - |  |
|  | 0,066 | 0,005 |  | 0,066 | 0,005 |  | 0,066 | 0,005 |  | 0,066 | 0,005 |  | 0,066 | 0,005 |  | 0,066 | 0,005 |  | 0,066 | 0,005 | - |  |
|  | 0,08 | 0,002 |  | 0,08 | 0,002 |  | 0,08 | 0,002 |  | 0,08 | 0,002 |  | 0,08 | 0,002 |  | 0,08 | 0,002 |  | 0,08 | 0,002 | - |  |
|  | 0,01 | 0,17 |  | 0,01 | 0,17 |  | 0,01 | 0,17 |  | 0,01 | 0,17 |  | 0,01 | 0,17 |  | 0,01 | 0,17 |  | 0,01 | 0,17 | - |  |
| газ 250 мазут 300 | 7,499 | 74,068 | газ 250 мазут 300 | 7,499 | 74,068 | газ 250 мазут 300 | 7,499 | 74,068 | газ 250 мазут 300 | 7,499 | 74,068 | газ 250 мазут 300 | 7,499 | 74,068 | газ 250 мазут 300 | 7,499 | 74,068 | газ 250 мазут 300 | 7,499 | 74,068 | 6 |  |
|  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 | - |  |
|  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 | - |  |
|  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 | - |  |
| Итого: | 63,575566 | 233,137422 |  | 63,575566 | 233,137422 |  | 63,575566 | 233,137422 |  | 63,575566 | 233,137422 |  | 63,575566 | 233,137422 |  | 63,575566 | 233,137422 |  | 63,575566 | 233,137422 |  |  |

| Номер источ-ника выбро-са | Источник выделения (цех, участок), наименова-ние технологи-ческого оборудова-ния | Загрязняющее вещество | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АС) | Фактический выброс | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  | код | наименование | назва-ние АС | тип ГОУ, количе-ство ступе-ней очистки | концент-рация до очистки, мг/куб. м | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| РК «Ксты» |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - |  |  | 3,123 |  |  | 44,861 |  |  | 44,861 |  |  | 44,861 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - |  | 1,602 | 19,224 | газ 300 ма-зут 420 | 22,706 | 276,068 | газ 300 мазут 420 | 22,706 | 276,068 | газ 300 мазут 420 | 22,706 | 276,068 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - |  | 0,000020 | 0,000050 |  | 0,000145 | 0,000367 |  | 0,000145 | 0,000367 |  | 0,000145 | 0,000367 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | - | - |  | 0,000189 | 0,0 |  | 0,000194 | 0,000056 |  | 0,000194 | 0,000056 |  | 0,000194 | 0,000056 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | - | - | - |  | 0,000310 | 0,0 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | - | - | - |  | 0,168008 | 0,0 |  | 0,173 | 0,050 |  | 0,173 | 0,050 |  | 0,173 | 0,050 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - |  | 0,000189 | 0,0 |  | 0,000037 | 0,000098 |  | 0,000037 | 0,000098 |  | 0,000037 | 0,000098 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | - | - | - |  | 0,004741 | 0,0 |  | 0,004893 | 0,001402 |  | 0,004893 | 0,001402 |  | 0,004893 | 0,001402 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | - | - | - |  | 5,130 | 1,539 | не норм | 168,063 | 58,181 | не норм | 168,063 | 58,181 | не норм | 91,434 | 27,686 |
| 25 | Мазутный резервуар № 1 | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |
| 26 | Мазутный резервуар № 2 | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |
| 27 | Мазутный резервуар № 3 | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |
| 28 | Мазутный резервуар № 4 | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |
| 31 | Мазутонасо-сная | 0333 | Сероводород | - | - | - |  |  |  |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  | 0,116 | 0,081 | ма-зут 60 | 2,450 | 1,835 | мазут 60 | 2,450 | 1,835 | мазут 60 | 2,450 | 1,835 |
| 34 | Мехмастер-ская | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  | 0,026 | 0,108 |  | 0,009 | 0,037 |  | 0,009 | 0,037 |  | 0,009 | 0,037 |
| 35 | Мехмастер-ская ЭЦ | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,007 | 0,003 |  | 0,007 | 0,003 |  | 0,007 | 0,003 |
| 36 | Сварочный пост | 2902 | Твердые частицы (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - |  |  |  |  | 0,003 | 0,002 |  | 0,003 | 0,002 |  | 0,003 | 0,002 |
| 33 | Флотатор | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,008 |  | 0,003 | 0,008 |  | 0,003 | 0,008 |
| 6006 | Нефтеловуш-ка | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  |  | 0,129 | 1,800 |  | 0,236 | 3,322 |  | 0,236 | 3,322 |  | 0,236 | 3,322 |
| 25 | Мазутный резервуар № 1 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |
| 26 | Мазутный резервуар № 2 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |
| 27 | Мазутный резервуар № 3 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |
| 28 | Мазутный резервуар № 4 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |
| 29 | Ж/д цистерны | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,264 | 0,003 |  | 0,264 | 0,003 |  | 0,264 | 0,003 |
| 30 | Приемная емкость | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,052 | 0,001 |  | 0,052 | 0,001 |  | 0,052 | 0,001 |
| 31 | Мазутонасо-сная | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,01 | 0,15 |  | 0,01 | 0,15 |  | 0,01 | 0,15 |
| 32 | Мазутонасо-сная | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С10 | - | - | - |  |  |  |  | 0,01 | 0,008 |  | 0,01 | 0,008 |  | 0,01 | 0,008 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | - | - | - |  | 1,393 | 9,752 | газ 300 ма-зут 300 | 17,401 | 123,763 | газ 300 мазут 300 | 17,401 | 123,763 | газ 300 мазут 300 | 17,401 | 123,763 |
| 36 | Сварочный пост | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | - | - | - |  |  |  |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |
| 36 | Сварочный пост | 0203 | Хром (VI) | - | - | - |  |  |  |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |
| 24 | Котельное отделение. Котлы КВГМ-100 ст. №1,2,3 и ГМ-50 ст. № 4,5 | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) | - | - | - |  |  |  |  | 0,002 | 0,001 |  | 0,002 | 0,001 |  | 0,002 | 0,001 |
| Итого | 213,012302 | 508,343925 |  | 213,012302 | 508,343925 |  | 136,383302 | 477,848925 |

Продолжение таблицы 14 по объекту воздействия РК «Ксты»

| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Нормативное содержание кислорода, % | Срок достижения норматива допустимых выбросов, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| РК «Ксты» |
|  |  | 44,861 |  |  | 44,861 |  |  | 44,861 |  |  | 44,861 |  |  | 44,861 |  |  | 44,861 |  |  | 44,861 | 6 |  |
| газ 300 мазут 420 | 22,706 | 276,068 | газ 300 мазут 420 | 22,706 | 276,068 | газ 300 мазут 420 | 22,706 | 276,068 | газ 300 мазут 420 | 22,706 | 276,068 | газ 300 мазут 420 | 22,706 | 276,068 | газ 300 мазут 420 | 22,706 | 276,068 | газ 300 мазут 420 | 22,706 | 276,068 | 6 |  |
|  | 0,000145 | 0,000367 |  | 0,000145 | 0,000367 |  | 0,000145 | 0,000367 |  | 0,000145 | 0,000367 |  | 0,000145 | 0,000367 |  | 0,000145 | 0,000367 |  | 0,000145 | 0,000367 | - |  |
|  | 0,000194 | 0,000056 |  | 0,000194 | 0,000056 |  | 0,000194 | 0,000056 |  | 0,000194 | 0,000056 |  | 0,000194 | 0,000056 |  | 0,000194 | 0,000056 |  | 0,000194 | 0,000056 | - |  |
|  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 | - |  |
|  | 0,173 | 0,050 |  | 0,173 | 0,050 |  | 0,173 | 0,050 |  | 0,173 | 0,050 |  | 0,173 | 0,050 |  | 0,173 | 0,050 |  | 0,173 | 0,050 | - |  |
|  | 0,000037 | 0,000098 |  | 0,000037 | 0,000098 |  | 0,000037 | 0,000098 |  | 0,000037 | 0,000098 |  | 0,000037 | 0,000098 |  | 0,000037 | 0,000098 |  | 0,000037 | 0,000098 | - |  |
|  | 0,004893 | 0,001402 |  | 0,004893 | 0,001402 |  | 0,004893 | 0,001402 |  | 0,004893 | 0,001402 |  | 0,004893 | 0,001402 |  | 0,004893 | 0,001402 |  | 0,004893 | 0,001402 | - |  |
| не норм | 91,434 | 27,686 | не норм | 91,434 | 27,686 | не норм | 91,434 | 27,686 | не норм | 91,434 | 27,686 | не норм | 91,434 | 27,686 | не норм | 91,434 | 27,686 | не норм | 91,434 | 27,686 | - |  |
|  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 | - |  |
|  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 | - |  |
|  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 | - |  |
|  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 | 0,000 | - |  |
|  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 |  | 0,000 | 0,001 | - |  |
| мазут 60 | 2,450 | 1,835 | мазут 60 | 2,450 | 1,835 | мазут 60 | 2,450 | 1,835 | мазут 60 | 2,450 | 1,835 | мазут 60 | 2,450 | 1,835 | мазут 60 | 2,450 | 1,835 | мазут 60 | 2,450 | 1,835 | - |  |
|  | 0,009 | 0,037 |  | 0,009 | 0,037 |  | 0,009 | 0,037 |  | 0,009 | 0,037 |  | 0,009 | 0,037 |  | 0,009 | 0,037 |  | 0,009 | 0,037 | - |  |
|  | 0,007 | 0,003 |  | 0,007 | 0,003 |  | 0,007 | 0,003 |  | 0,007 | 0,003 |  | 0,007 | 0,003 |  | 0,007 | 0,003 |  | 0,007 | 0,003 | - |  |
|  | 0,003 | 0,002 |  | 0,003 | 0,002 |  | 0,003 | 0,002 |  | 0,003 | 0,002 |  | 0,003 | 0,002 |  | 0,003 | 0,002 |  | 0,003 | 0,002 | - |  |
|  | 0,003 | 0,008 |  | 0,003 | 0,008 |  | 0,003 | 0,008 |  | 0,003 | 0,008 |  | 0,003 | 0,008 |  | 0,003 | 0,008 |  | 0,003 | 0,008 | - |  |
|  | 0,236 | 3,322 |  | 0,236 | 3,322 |  | 0,236 | 3,322 |  | 0,236 | 3,322 |  | 0,236 | 3,322 |  | 0,236 | 3,322 |  | 0,236 | 3,322 | - |  |
|  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 | - |  |
|  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 | - |  |
|  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 | - |  |
|  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 |  | 0,402 | 0,012 | - |  |
|  | 0,264 | 0,003 |  | 0,264 | 0,003 |  | 0,264 | 0,003 |  | 0,264 | 0,003 |  | 0,264 | 0,003 |  | 0,264 | 0,003 |  | 0,264 | 0,003 | - |  |
|  | 0,052 | 0,001 |  | 0,052 | 0,001 |  | 0,052 | 0,001 |  | 0,052 | 0,001 |  | 0,052 | 0,001 |  | 0,052 | 0,001 |  | 0,052 | 0,001 | - |  |
|  | 0,01 | 0,15 |  | 0,01 | 0,15 |  | 0,01 | 0,15 |  | 0,01 | 0,15 |  | 0,01 | 0,15 |  | 0,01 | 0,15 |  | 0,01 | 0,15 | - |  |
|  | 0,01 | 0,008 |  | 0,01 | 0,008 |  | 0,01 | 0,008 |  | 0,01 | 0,008 |  | 0,01 | 0,008 |  | 0,01 | 0,008 |  | 0,01 | 0,008 | - |  |
| газ 300 мазут 300 | 17,401 | 123,763 | газ 300 мазут 300 | 17,401 | 123,763 | газ 300 мазут 300 | 17,401 | 123,763 | газ 300 мазут 300 | 17,401 | 123,763 | газ 300 мазут 300 | 17,401 | 123,763 | газ 300 мазут 300 | 17,401 | 123,763 | газ 300 мазут 300 | 17,401 | 123,763 | 6 |  |
|  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 | - |  |
|  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 |  | 0,000033 | 0,000002 | - |  |
|  | 0,002 | 0,001 |  | 0,002 | 0,001 |  | 0,002 | 0,001 |  | 0,002 | 0,001 |  | 0,002 | 0,001 |  | 0,002 | 0,001 |  | 0,002 | 0,001 | - |  |
| Итого: | 136,383302 | 477,848925 |  | 136,383302 | 477,848925 |  | 136,383302 | 477,848925 |  | 136,383302 | 477,848925 |  | 136,383302 | 477,848925 |  | 136,383302 | 477,848925 |  | 136,383302 | 477,848925 |  |  |

Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Номер источ-ника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологи-ческого оборудования) | Загрязняющее вещество | Величина залпового выброса | Перио-дичность залпового выброса | Продолжи- тельность залпового выброса, с | Используемая система очистки и (или) меры по предотвраще-нию потенциальных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наиме-нование | мг/куб. м | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | ПТЭЦ Котельное отделение (дымовая труба): | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Паровые котлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переход на другую нагрузку |  |  | 200 |  |  | 4 раза в сутки | 18 с (0,3 ч) |  |
|  | - переход на другой вид топлива |  |  | 200 |  |  | 2 раза в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | - пуск из горячего состояния; |  |  | 200 |  |  | 8 пусков в год | 120 с (2 ч) |  |
|  | - пуск из холодного состояния |  |  | 200 |  |  | 6 пусков в год | 240 с (4 ч) |  |
|  | Водогрейные котлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переход на другую нагрузку |  |  | 200 |  |  | 4 раза в сутки | 18 с (0,3 ч) |  |
|  | - переход на другой вид топлива |  |  | 200 |  |  | 2 раза в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | - пуск из горячего состояния; |  |  | 200 |  |  | 15 пусков в год | 30 с (0,5 ч) |  |
|  | - пуск из холодного состояния |  |  | 200 |  |  | 13 пусков в год | 60 с (1 ч) |  |

Продолжение таблицы 15

| Номер источ-ника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологи-ческого оборудования) | Загрязняющее вещество | Величина залпового выброса | Перио-дичность залпового выброса | Про-должи- тельность залпового выброса, с | Используе-мая система очистки и (или) меры по предотвраще-нию потенциаль-ных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | наиме-нование | мг/м3 | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | РК «КСТЫ» Котельное отделение (дымовая труба): | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Паровые котлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переход на другую нагрузку |  |  | 200 |  |  | 4 раза в сутки | 18 с (0,3ч) |  |
|  | - переход на другой вид топлива |  |  | 200 |  |  | 2 раза в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | - пуск из горячего состояния; |  |  | 200 |  |  | 6 пусков в год | 30 с (0,5 ч) |  |
|  | - пуск из холодного состояния |  |  | 200 |  |  | 4 пуска в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | Водогрейные котлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переход на другую нагрузку |  |  | 200 |  |  | 1,5 раза в сутки | 18 с (0,3 ч) |  |
|  | - переход на другой вид топлива |  |  | 200 |  |  | 2 раза в год | 60 с (1 ч) |  |
|  | - пуск из горячего состояния; |  |  | 200 |  |  | 8 пусков в год | 150 с (2,5 ч) |  |
|  | - пуск из холодного состояния |  |  | 200 |  |  | 6 пусков в год | 210 с (3,5 ч) |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество | Наименование и тип приборов | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 000 4 | Котельный цех ПТЭЦ | 0301 0337 | Азота оксид Углерод оксид |  | Планируемый год ввода в эксплуатацию – 2021 год |
| 0024 | Котельный цех РК | 0301 0337 | Азота оксид Углерод оксид |  | Планируемый год ввода в эксплуатацию – 2023 год |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 17

| Загрязняющее вещество | Фактический выброс | Статус выброса (допусти-мые выбросы или временные допусти-мые выбросы) | Год дости-жения норма-тива допус-тимых выбро-сов | Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| № п/п | код | наименова-ние | класс опас-ности | г/с | т/год |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| «Полоцкая ТЭЦ» |
| 1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 |  | 10,486 | ВВ | 2023 |  | 18,864 |  | 18,864 |  | 18,802 |
| 2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 5,377 | 64,528 | ВВ | 2023 | 9,670 | 116,084 | 9,670 | 116,084 | 9,301 | 115,704 |
| 3 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0,000043 | 0,000060 |  |  | 0,000047 | 0,000068 | 0,000047 | 0,000068 | 0,000047 | 0,000068 |
| 4 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 | 0,000095 | 0,0 |  |  | 0,000091 | 0,000048 | 0,000091 | 0,000048 | 0,000091 | 0,000048 |
| 5 | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 2 | 0,000810 | 0,0 |  |  | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 6 | 0164 | Никель и его соединения (в пересчете на никель) | 2 | 0,085604 | 0,0 |  |  | 0,082 | 0,043 | 0,082 | 0,043 | 0,082 | 0,043 |
| 7 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0,000095 | 0,0 |  |  | 0,000092 | 0,000098 | 0,000092 | 0,000098 | 0,000092 | 0,000098 |
| 8 | 0184 | Свинец и его неорганичес-кие соедине-ния (в перес-чете на сви-нец) | 1 | 0,002416 | 0,000800 |  |  | 0,002303 | 0,001206 | 0,002303 | 0,001206 | 0,002303 | 0,001206 |
| 9 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернис-тый газ) | 3 | 3,486 | 1,743 | ВВ | 2023 | 71,703 | 37,605 | 71,703 | 37,605 | 43,022 | 22,618 |
| 10 | 0333 | Сероводород | 2 |  |  |  |  | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 |
| 11 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэро-золь) | 3 | 0,194 | 0,243 | ВВ | 2022 | 1,906 | 1,745 | 1,894 | 1,691 | 1,894 | 1,691 |
| 12 | 0401 | Углеводороды предельные алифатическо-го ряда С1-С10) | 4 |  |  |  |  | 1,764 | 0,209 | 1,764 | 0,209 | 1,764 | 0,209 |
| 13 | 0337 | Углерод оксид (окись углеро-да, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 4 | 1,243 | 11,187 |  |  | 7,500 | 74,068 | 7,500 | 74,068 | 7,500 | 74,068 |
| 14 | 0203 | Хром (VI) | 1 |  |  |  |  | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 |
| 15 | 0228 | Хрома трехва-лентные сое-динения (в пе-ресчете на Сr3+) | б/кл |  |  |  |  | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| Суммарно по объекту «Полоцкая ТЭЦ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92,637566 | 248,620422 | 92,625566 | 248,566422 | 63,575566 | 233,137422 |

| Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |
| --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| «Полоцкая ТЭЦ» |
|  | 18,802 |  | 18,802 |  | 18,802 |  | 18,802 |  | 18,802 |  | 18,802 |  | 18,802 |
| 9,301 | 115,704 | 9,301 | 115,704 | 9,301 | 115,704 | 9,301 | 115,704 | 9,301 | 115,704 | 9,301 | 115,704 | 9,301 | 115,704 |
| 0,000047 | 0,000068 | 0,000047 | 0,000068 | 0,000047 | 0,000068 | 0,000047 | 0,000068 | 0,000047 | 0,000068 | 0,000047 | 0,000068 | 0,000047 | 0,000068 |
| 0,000091 | 0,000048 | 0,000091 | 0,000048 | 0,000091 | 0,000048 | 0,000091 | 0,000048 | 0,000091 | 0,000048 | 0,000091 | 0,000048 | 0,000091 | 0,000048 |
| 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 0,082 | 0,043 | 0,082 | 0,043 | 0,082 | 0,043 | 0,082 | 0,043 | 0,082 | 0,043 | 0,082 | 0,043 | 0,082 | 0,043 |
| 0,000092 | 0,000098 | 0,000092 | 0,000098 | 0,000092 | 0,000098 | 0,000092 | 0,000098 | 0,000092 | 0,000098 | 0,000092 | 0,000098 | 0,000092 | 0,000098 |
| 0,002303 | 0,001206 | 0,002303 | 0,001206 | 0,002303 | 0,001206 | 0,002303 | 0,001206 | 0,002303 | 0,001206 | 0,002303 | 0,001206 | 0,002303 | 0,001206 |
| 43,022 | 22,618 | 43,022 | 22,618 | 43,022 | 22,618 | 43,022 | 22,618 | 43,022 | 22,618 | 43,022 | 22,618 | 43,022 | 22,618 |
| 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 |
| 1,894 | 1,691 | 1,894 | 1,691 | 1,894 | 1,691 | 1,894 | 1,691 | 1,894 | 1,691 | 1,894 | 1,691 | 1,894 | 1,691 |
| 1,764 | 0,209 | 1,764 | 0,209 | 1,764 | 0,209 | 1,764 | 0,209 | 1,764 | 0,209 | 1,764 | 0,209 | 1,764 | 0,209 |
| 7,500 | 74,068 | 7,500 | 74,068 | 7,500 | 74,068 | 7,500 | 74,068 | 7,500 | 74,068 | 7,500 | 74,068 | 7,500 | 74,068 |
| 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 |
| 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| Суммарно по объекту «Полоцкая ТЭЦ» |
| 63,575566 | 233,137422 | 63,575566 | 233,137422 | 63,575566 | 233,137422 | 63,575566 | 233,137422 | 63,575566 | 233,137422 | 63,575566 | 233,137422 | 63,575566 | 233,137422 |

| Загрязняющее вещество | Фактический выброс | Статус выброса (допусти-мые выбросы или временные допусти-мые выбросы) | Год дости-жения норма-тива допус-тимых выбро-сов | Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| № п/п | код | наименова-ние | класс опас-ности | г/с | т/год |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| РК «Ксты» |
| 1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 |  | 3,123 | ВВ | 2027 |  | 44,861 |  | 44,861 |  | 44,861 |
| 2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 1,602 | 19,224 | ВВ | 2027 | 22,706 | 276,068 | 22,706 | 276,068 | 22,706 | 276,068 |
| 3 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0,000020 | 0,000050 |  |  | 0,000145 | 0,000367 | 0,000145 | 0,000367 | 0,000145 | 0,000367 |
| 4 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 | 0,000189 | 0,0 |  |  | 0,000194 | 0,000056 | 0,000194 | 0,000056 | 0,000194 | 0,000056 |
| 5 | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 2 | 0,000310 | 0,0 |  |  | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 6 | 0164 | Никель и его соединения (в пересчете на никель) | 2 | 0,168008 | 0,0 |  |  | 0,173 | 0,050 | 0,173 | 0,050 | 0,173 | 0,050 |
| 7 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0,000189 | 0,0 |  |  | 0,000037 | 0,000098 | 0,000037 | 0,000098 | 0,000037 | 0,000098 |
| 8 | 0184 | Свинец и его неорганичес-кие соедине-ния (в перес-чете на сви-нец) | 1 | 0,004741 | 0,0 |  |  | 0,004893 | 0,001402 | 0,004893 | 0,001402 | 0,004893 | 0,001402 |
| 9 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернис-тый газ) | 3 | 5,130 | 1,539 | ВВ | 2023 | 168,063 | 58,181 | 168,063 | 58,181 | 91,434 | 27,686 |
| 10 | 0333 | Сероводород | 2 |  |  |  |  | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 |
| 11 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэро-золь) | 3 | 0,142 | 0,189 |  |  | 2,469 | 1,877 | 2,469 | 1,877 | 2,469 | 1,877 |
| 12 | 2754 | Углеводороды предельные алифатическо-го ряда С11-С19) | 4 | 0,129 | 1,800 |  |  | 0,239 | 3,330 | 0,239 | 3,330 | 0,239 | 3,330 |
| 13 | 0401 | Углеводороды предельные алифатическо-го ряда С1-С10) | 4 |  |  |  |  | 1,944 | 0,210 | 1,944 | 0,210 | 1,944 | 0,210 |
| 14 | 0337 | Углерод оксид (окись углеро-да, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 4 | 1,393 | 9,752 |  |  | 17,402 | 123,763 | 17,402 | 123,763 | 17,402 | 123,763 |
| 15 | 0203 | Хром (VI) | 1 |  |  |  |  | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 |
| 16 | 0228 | Хрома трехва-лентные сое-динения (в пе-ресчете на Сr3+) | б/кл |  |  |  |  | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| Суммарно по объекту РК «Ксты» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 213,0123302 | 508,343925 | 213,012302 | 508,343925 | 163,383302 | 477,848925 |

| Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |
| --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| РК «Ксты» |
|  | 44,861 |  | 44,861 |  | 44,861 |  | 44,861 |  | 44,861 |  | 44,861 |  | 44,861 |
| 22,706 | 276,068 | 22,706 | 276,068 | 22,706 | 276,068 | 22,706 | 276,068 | 22,706 | 276,068 | 22,706 | 276,068 | 22,706 | 276,068 |
| 0,000145 | 0,000367 | 0,000145 | 0,000367 | 0,000145 | 0,000367 | 0,000145 | 0,000367 | 0,000145 | 0,000367 | 0,000145 | 0,000367 | 0,000145 | 0,000367 |
| 0,000194 | 0,000056 | 0,000194 | 0,000056 | 0,000194 | 0,000056 | 0,000194 | 0,000056 | 0,000194 | 0,000056 | 0,000194 | 0,000056 | 0,000194 | 0,000056 |
| 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 0,173 | 0,050 | 0,173 | 0,050 | 0,173 | 0,050 | 0,173 | 0,050 | 0,173 | 0,050 | 0,173 | 0,050 | 0,173 | 0,050 |
| 0,000037 | 0,000098 | 0,000037 | 0,000098 | 0,000037 | 0,000098 | 0,000037 | 0,000098 | 0,000037 | 0,000098 | 0,000037 | 0,000098 | 0,000037 | 0,000098 |
| 0,004893 | 0,001402 | 0,004893 | 0,001402 | 0,004893 | 0,001402 | 0,004893 | 0,001402 | 0,004893 | 0,001402 | 0,004893 | 0,001402 | 0,004893 | 0,001402 |
| 91,434 | 27,686 | 91,434 | 27,686 | 91,434 | 27,686 | 91,434 | 27,686 | 91,434 | 27,686 | 91,434 | 27,686 | 91,434 | 27,686 |
| 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | 0,001 |
| 2,469 | 1,877 | 2,469 | 1,877 | 2,469 | 1,877 | 2,469 | 1,877 | 2,469 | 1,877 | 2,469 | 1,877 | 2,469 | 1,877 |
| 0,239 | 3,330 | 0,239 | 3,330 | 0,239 | 3,330 | 0,239 | 3,330 | 0,239 | 3,330 | 0,239 | 3,330 | 0,239 | 3,330 |
| 1,944 | 0,210 | 1,944 | 0,210 | 1,944 | 0,210 | 1,944 | 0,210 | 1,944 | 0,210 | 1,944 | 0,210 | 1,944 | 0,210 |
| 17,402 | 123,763 | 17,402 | 123,763 | 17,402 | 123,763 | 17,402 | 123,763 | 17,402 | 123,763 | 17,402 | 123,763 | 17,402 | 123,763 |
| 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000033 | 0,000002 |
| 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| Суммарно по объекту РК «Ксты» |
| 163,383302 | 477,848925 | 163,383302 | 477,848925 | 163,383302 | 477,848925 | 163,383302 | 477,848925 | 163,383302 | 477,848925 | 163,383302 | 477,848925 | 163,383302 | 477,848925 |

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| ИТОГО | 305,560 | 756,964 | 305,638 | 756,910 | 199,959 | 710,986 | 199,959 | 710,986 | 199,959 | 710,986 | 199,959 | 710,986 | 199,959 | 710,986 | 199,959 | 710,986 | 199,959 | 710,986 | 199,959 | 710,986 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 18

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Факти- ческое коли- чество отхо-дов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 11 | 220 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 | 7,745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 4 | 101,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Неопасные | 47,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО образование и поступление | 220 шт 156,455 т | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3 | 0,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 4 | 59,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ИТОГО передано отходов | 60,751 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Использование отходов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ИТОГО на использование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Хранение отходов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 11 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 3 | 6,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ИТОГО на хранение | 220 шт 6,242 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Захоронение отходов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 3 | 0,582 | 66,013 | 66,013 | 66,013 | 66,013 | 66,013 | 66,013 | 66,013 | 66,013 | 66,013 | 66,013 |
| 43 |  | 4 | 41,79 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 44 |  | Неопасные | 47,09 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ИТОГО на захоронение | 89,462 | 139,013 | 139,013 | 139,013 | 139,013 | 139,013 | 139,013 | 139,013 | 139,013 | 139,013 | 139,013 |

______________________________

1Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

2Указывается количество отходов, содержащих ПХБ (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отсутствует |  |  |  |  |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 20

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| Осадки химводо-подготовки | 8410500 | 3 класс опасности | Шламоотвал Новополоцкой ТЭЦ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Ионообменная смола ионооб-менная марок КУ-28, КУ-2 | 5712403 | 4 класс опасности | Шламоотвал Витебской ТЭЦ | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| На захоронение |
| Опилки древес-ные, загрязненные минеральными маслами (содер-жание масел – 15% и более) | 1721102 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Отработанные масляные фильтры | 5492800 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Обтирочный материал, загряз-ненный маслами | 5820601 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Отходы стеклопластика | 5740500 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Пенополиуретан | 5711011 | 3 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Обувь кожаная рабочая, потеряв-шая потребитель-ские свойства | 1471501 | 4 класс опасности | Полигон ТКО г. Новополоцк | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Отходы произ-водства, подобные отходам жизне-деятельности населения | 9120400 | Неопасные | Полигон ТКО г. Новополоцк | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |
| 1 | Промывка трубопроводов и колодцев сточных вод | 2021 | Удаление налета и загрязнений | Улучшение пропускной способности и снижение концентрации загрязняющих веществ |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| 2 | Рассмотрение возможности приобретения промышленных пылесосов взамен ГОУ | 2023 | Уменьшение объема выбросов в атмосферный воздух | Снижение концентрации пыли в воздухе |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |
| 3 | Раздельный сбор отходов в цехах, участках, котельных. | постоянно | Выявление вторичных материальных ресурсов | Повторное использование отходов |
|  | Замена люминесцентных трубок на светодиодные лампы | постоянно | Энергосбережение | Уменьшение количества образования опасных отходов |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |
|  | - | - | - | - |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 22

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки конт-роля) на карте-схеме | Производ- ственная (промыш- ленная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступ- ность | Частота монито-ринга (отбора проб и проведе-ния измере-ний) | Параметр или загрязняю-щее вещество | Метод отбора проб | Методика измерений, прошедшая аттестацию методик (методов) измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 0004 | Полоцкая ТЭЦ | Дымовая труба | Точки отбора проб на газоходах котла на специа-льно обору-дованных площадках | 1 раз в месяц | Углерод оксид. Азота диоксид. | Выполнение измерений концентраций загрязняющих веществ с помощью пере-носного газоа-нализатора «MULTILYZER NG» | Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами МВИ.МН 1003-2017 |
| 2. | 0024 | РК Ксты» | Дымовая труба | Точки отбора проб на газоходах котла на специа-льно обору-дованных площадках | 1 раз в месяц | Углерод оксид. Азота диоксид. | Выполнение измерений концентраций загрязняющих веществ с помощью переносного газоанализатора «MULTILYZER NG» | Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами МВИ.МН 1003-2017 |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 23

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | - |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | - |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | - |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | - |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | - |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | - |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | - |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | - |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | - |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | - |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | - |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | - |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | - |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | - |

Настоящим      директор филиала «Полоцкая ТЭЦ»   А.А.Худобкин           подтверждает,

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя

что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

| Руководитель организации |  |
| --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) ______________ | А.А. Худобкин |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| ______________ |  |

(дата)