Приложение

к Регламенту административной процедуры,

осуществляемой в отношении субъектов

хозяйствования, по подпункту 6.27.1 "Получение

комплексного природоохранного разрешения

на объект, оказывающий комплексное воздействие

на окружающую среду"

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

23.06.2023 г.

(число, месяц, год)

| Настоящим заявлением | Витебское областное коммунальное унитарное |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица в соответствии |
| предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» |  |
| с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |
| Филиал «Лепельводоканал» ВКУ №1 Лепельского района |  |
| индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых |  |
| природопользователем объектов) |  |

| просит | выдать комплексное природоохранное разрешение |
| --- | --- |
|  | (указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения) |

I.Общие сведения

Таблица 1

| N строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 210026 г.Витебск, ул.Замковая, 4-3 (311194 Витебская область, Лепельский район, д.Боровка, 20а) |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Хвалько Алексей Николаевич (Шипкин Юрий Александрович) |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 8-0212-60-01-12 info@vitebskoblvodokanal.by vitebskoblvodokanal.by (8-02132-6-52-52 infolepelvodokanal lepelvodokanal.by) |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | 36000 «Сбор, обработка и распределение воды» 37000 «Сбор, обработка сточных вод» |
| 5 | Учетный номер плательщика | 300050052 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 189.05.2000 г №300050052 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | - |
| 8 | Количество работающего персонала | 112 человек |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения 27499 водоотведения 17014 (канализации) |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | Химическая лаборатория филиала «Лепельводоканал» |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Граховская Юлия Алексеевна 8 02132 6 52 22 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) |  |

II.Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| N п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД <1> | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Очистные сооружения г.Лепель | 3700 | Лепельский район, Минское шоссе, 157 км | 8,48 | 2000 г | 5200 / 2901 |
| 2 | Очистные сооружения д.Боровка | 3700 | Лепельский район, д.Боровка | 1,62 | 1972 г / 2011 г реконстр | 1910 / 738 |
| 3 | Очистные сооружения н.п.Старый Лепель | 3700 | Лепельский район, н.п.Старый Лепель | 0,072 | 2015 | 50 / 25 |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на __ листах.

III.Производственная программа

| N п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 36000 (сбор, обработка и распределение воды) | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | 37000 (сбор и обработка сточных вод) | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

Таблица 3

IV.Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

V.Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды Бассейн реки Западная Двина | Витебская область, Лепельский район |
| 2 | Иные (технологические) нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды Бассейн реки Западная Двина | Витебская область, Лепельский район |
| 3 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды Бассейн реки Днепр | Витебская область, Лепельский район, Домжерицкий сельсовет |
| 4 | Иные (технологические) нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды Бассейн реки Днепр | Витебская область, Лепельский район, Домжерицкий сельсовет |
| 5 6 | Хозяйственно-питьевые нужды Иные (технологические) нужды | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | Поверхностные воды Водотоки Реки, ручьи Бассейн реки Западная Двина | Витебская область, Лепельский район |
| 7 8 | Хозяйственно-питьевые нужды Иные (технологические) нужды | Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители | Поля фильтрации бассейн реки Западная Двина Песчано-гравийные фильтры, бассейн реки Западная Двина Поля фильтрации бассейн реки Днепр | Витебская область, Лепельский район Витебская область, Лепельский район Витебская область, Лепельский район, Домжерицкий сельсовет |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения используется для: хозяйственно-питьевых нужд; иных (технологические) нужд | Водоснабжение Лепельского района осуществляется из подземных источников водоснабжения – 71 артезианских скважин, из них с заключением ГП «Белгосгеоцентра» 61 артскважина суммарной производительностью 1160,9 м3/час (27861,6 м3/сут), без заключения ГП «Белгосгеоцентра» 3 артскважины, в том числе 1 артскважина подлежит ликвидационному тампонажу в 2023 году. Протяженность водопроводных сетей – 314,43 км. 1.артезианская скважина – РЧВ – распределительная сеть (потребители, абоненты): г.Лепель (3). |
|  |  | 2. артезианская скважина – станция обезжелезивания – РЧВ / водонапорная башня - распределительная сеть (потребители, абоненты): н.п.Горки, н.п.Заслоново (3), н.п.Боровка (4), н.п.Боброво, н.п.Старый Лепель (2), н.п.Пышно, н.п.Черейщина, н.п.Межица (2), н.п.Матырено, н.п.Камень, н.п.Старое Лядно (2), н.п.Юрковщина (2), н.п. |
|  |  | 3.артезианская скважина – распределительная сеть (потребители, абоненты) – водонапорная башня – распределительная сеть (потребители, абоненты): н.п.Слядневичи, н.п.Людчицы, н.п.Поддубье, н.п.Новые Волосовичи, н.п.Барсуки, н.п.Стаи (2), н.п.Черейщина, н.п.Большое Жежлино, н.п.Свободная Жизнь, н.п.Домжерицы (2), н.п.Рожно, н.п.Крайцы, н.п.Переходцы, н.п.Слобода, н.п.Заньки. |
|  |  | 4.артезианская скважина - распределительная сеть (потребители, абоненты): н.п.Зорница, н.п.Черцы, н.п.Малый Полсвиж, н.п.Новые Волосовичи, н.п.Боровно, н.п.Лепель, н.п.Звезда, н.п.Далики, н.п.Фатынь, н.п.Иринполье, н.п.Мягели, н.п.Суша, н.п.Губино, н.п.Ладосно, н.п.Заборовье, н.п.Залесье, н.п.Несино, н.п.Козинщина, н.п.Затеклясье, н.п.Медведовка, н.п.Матюшина Стена, н.п.Кострица, н.п.Велевщина. |
| 2 | Схема канализации Система канализации г.Лепель: | Городские сточные воды собираются системой коллекторов и насосных станций (6 ед.) подаются в приемную камеру очистных сооружений, далее проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с активным илом и доочисткой на биологических прудах. Очищенные сточные воды поступают в поверхностный водный объект - водоток (река Улла, бассейна реки Западная Двина). Протяженность канализационных сетей г.Лепель составляет 53,51 км. Количество населения, подключенного к системе централизованного водоотведения – 10012 человек. |
|  | Система канализации д.Боровка: | Городские сточные воды собираются системой самотечных трубопроводов и поступают на канализационную насосную станцию, далее подаются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с активным илом. Очищенные сточные воды поступают в поверхностный водный объект - водоток (ручей Безымянный (оз.Лядно), бассейна реки Западная Двина). Протяженность канализационных сетей д.Боровка составляет 8,269 км. Количество населения, подключенного к системе централизованного водоотведения – 2856 человек. |
|  | Система канализации н.п.Старый Лепель: | Хозяйственно-бытовые сточные воды от части жилфонда и непроизводственных объектов абонентов собираются системой трубопроводов и поступают на канализационную-насосную станцию, далее по напорному коллектору перенаправляются в самотечный трубопровод, который собирает сточные воды от оставшейся части жилфонда и через канализационную насосную станцию по напорному коллектору подаются на очистные сооружения, где проходят биологическую очистку в искусственных условиях с активным илом. Очищенные сточные воды отводятся в поверхностный водный объект - водоток (ручей Безымянный (оз.Лепельское), бассейн реки Западная Двина). Протяженность канализационных сетей н.п.Старый Лепель составляет 1,9 км. Количество населения, подключенного к системе централизованного водоотведения – 161 человек. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максималь ная | суммарная | минимальная | максималь ная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Для добычи пресных вод: Всего 71 артскважина, в том числе 68 артскважин с заключением ГП «Белгосгеоцентр» и 3 артскважины без актов, удостоверяющих горный отвод. Под ликвидационный тампонаж 7 артскважин, в том числе 1 артскважина без акта, удостоверяющего горный отвод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 3 | удовлетв. | 160 | 173 | 268 | 76 | 102 | 3 |  |  |
| 2* | 4 | удовлетв. | 130 | 134 | 189 | 24 | 65 | 4 |  |  |
| 3* | 2 | удовлетв. | 51 | 200 | 54 | 20 | 34 | 2 |  |  |
| 4* | 2 | удовлетв. | 59 | 59 | 16 | 8 | 8 | 2 |  |  |
| 5* | 2 | удовлетв. | 172 | 182 | 90 | 40 | 50 | 2 |  |  |
| 6* | 2 | удовлетв. | 119 | 119 | 21 | 10 | 11 | 2 |  |  |
| 7* | 2 | удовлетв. | 45 | 52 | 15 | 5 | 10 | 2 |  |  |
| 8* | 2 | удовлетв. | 30 | 35 | 18 | 8 | 10 | 2 |  |  |
| 9* | 42 7 (на ликвид.) | удовлетв. нераб. | 35 | 190 | 489,9 | 4,5 | 50 | 42 |  |  |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1) г.Лепель (водозабор «Стаи») – 3 ед.; 2) д.Боровка – 3 ед.; 3) д.Заслоново – 2 ед.; 4) н.п.Старое Лядно – 2 ед.; 5) н.п.Межица – 2 ед.; 6) н.п.Стаи – 2 ед.; 7) н.п.Григоровичи (Слядневичи) – 2 ед.; 8) н.п.Домжерицы – 2 ед.; 9) Одиночные водозаборные скважины Лепельского района – 42 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г.Лепель: Механическая, биологическая очистка, доочистка на биопрудах МОБ.И1.Г | -Приемная камера; -решетка РМУ-2Б; -горизонтальные песколовка с круговым движением 2 шт; -блок емкостей из 2-ух секций; -первичные отстойники горизонтальные 2 шт; -аэробный стабилизатор; -аэротенки; -вторичные отстойники горизонтальные 2 шт; -биологические пруды 6 шт; -иловые площадки 4 шт. Место выпуска сточных вод: г.Лепель, поверхностный водный объект, водоток, река Улла | 5200 (60,2) | 2901 (33,6) | Инструментальный (с применением средств измерений) метод, 1 ед. Расходомер для открытых каналов MJK-713 |
| 2 | н.п.Боровка: Механическая, биологическая очистка МОБ.И1.О | -Решетка тонкого процеживания; -тангенциальные песколовки 2 шт; -аэротенки 2 шт; -вторичные отстойники 2 шт; -третичные отстойники 4 шт; -контактный резервуар; -микросетчатый фильтр; -станция рециркуляции; -иловые карты. Место выпуска сточных вод: Лепельский район, д.Боровка, Поверхностный водный объект. Водоток, ручей Безымянный (оз.Лядно) | 1910 (22,1) | 738 (8,5) | Инструментальный (с применением средств измерений) метод, 1 ед. Ультразвуковой расходомер MJK-713 |
| 3 | н.п.Старый Лепель: Механическая, биологическая очистка МОБ.И1.О | Станция очистки сточных вод с мелкопузырчатой аэрацией АЧБ 250 Место выпуска сточных вод: Лепельский район, н.п.Старый Лепель, поверхностный водный объект, водоток, ручей Безымянный (оз.Лепельское) | 50 (0,6) | 25 (0,29) | Инструментальный (с применением средств измерений) метод, 1 ед. Средство измерения: Расходомер ультразвуковой многоканальный ВЗЛЕТ УРСВ |
| 4 | н.п.Старое Лядно МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 2 шт; -песчано-гравийный фильтр 2 шт. Лепельский район, н.п.Старое Лядно, 1979 г. | 25 (0,29) | 8,2 (0,095) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 5 | н.п.Камень МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 3 шт; -песчано-гравийный фильтр 2 шт. Лепельский район, н.п.Камень, 2005 г. | 50 (0,58) | 9,5 (0,11) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 6 | н.п.Суша МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Суша, 1978 г. | 12,5 (0,14) | 1,1 (0,013) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 7 | н.п.Двор Бабча МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Двор Бабча, 1985 г. | 12,5 (0,09) | 0,8 (0,009) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 8 | н.п.Залучино МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 2 шт. Лепельский район, н.п.Залучино, 2000 г. | 12,5 (0,14) | 0,3 (0,003) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 9 | н.п.Боброво МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Боброво, 1981 г. | 12,5 (0,14) | 1,4 (0,016) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 10 | н.п.Губино МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Губино, 1983 г. | 12,5 (0,14) | 1,6 (0,019) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 11 | н.п.Матырино МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Матырино, 1987 г. | 12,5 (0,14) | 3,6 (0,042) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 12 | н.п.Горки МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Горки, 1986 г. | 12,5 (0,14) | 4,1 (0,047) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 13 | н.п.Черейщина МОБ.Е1.О | -Шестикамерный септик 1 шт; -поля фильтрации 2 шт. Лепельский район, н.п.Черейщина, 1981 г. | 12,5 (0,14) | 4,4 (0,05) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 14 | н.п.Заборовье МОБ.Е5.О | -Шестикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Заборовье, 1981 г. | 12,5 (0,14) | 3,6 (0,042) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 15 | н.п.Бабча МОБ.Е5.О | -Четырехкамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Бабча, 1981 г. | 7,5 (0,09) | 0,2 (0,002) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 16 | н.п.Заслоново МОБ.Е1.О | -Песколовки 2 шт; -первичный отстойник 2 шт; -поля фильтрации 2 шт; -иловые площадки 4 шт. Лепельский район, н.п.Заслоново, 1994 г. | 1200 (13,9) | 324,4 (3,75) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 17 | н.п.Межица МОБ.Е1.О | -Песколовка 1 шт; -отстойник 2 шт; -поля фильтрации 6 шт. Лепельский район, н.п.Межица, 1983 г. | 700 (8,1) | 26,6 (0,31) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 18 | н.п.Стаи МОБ.Е1.О | -Приемная камера 1 шт; -поля фильтрации 2 шт. Лепельский район, н.п.Стаи, 1981 г. | 200 (2,31) | 36,2 (0,42) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 19 | н.п.Большой Полсвиж МОБ.Е1.О | -Установка биофлюид 1 шт; -поля фильтрации 2 шт. Лепельский район, н.п.Большой Полсвиж, 2006 г. | 23 (0,27) | 6,6 (0,076) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 20 | н.п.Пышно МОБ.Е5.О | -Восьмикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Новые Волосовичи, 1970 г. | 12,5 (0,14) | 6,6 (0,076) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 21 | н.п.Новые Волосовичи МОБ.Е5.О | -Шестиикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Новые Волосовичи, 1970 г. | 12,5 (0,14) | 2,7 (0,031) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 22 | н.п.Домжерицы МОБ.Е1.О | -Приемный колодец 1 шт; -поля фильтрации 4 шт. Лепельский район, н.п.Домжерицы, 1995 г. | 200 (2,31) | 26,8 (0,31) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 23 | н.п.Слобода МОБ.Е1.О | -Приемный колодец 1 шт; -поля фильтрации 1 шт. Лепельский район, н.п.Слобода, 1984 г. | 100 (1,16) | 7,1 (0,082) | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 24 | н.п.Велевщина МОБ.Е5.О | -Шестиикамерный септик 1 шт; -песчано-гравийный фильтр 1 шт. Лепельский район, н.п.Велевщина, 1984 г. | 12,5 (0,14) | 1,4 (0,016) | Неинструментальный (расчетный) метод |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное |  |
|  |  |  |  | на 2023-2032 гг. | на 20__г. (20_-20_ гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод-всего | куб. м/сутки | 4159,5 | 10490,1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1518,2 | 3828,9 |  |
|  | в том числе бас.р.Днепр | куб. м/сутки | 64,7 | 70,1 |  |
|  | (Домжерицкий с/с) | тыс. куб. м/год | 23,6 | 25,9 |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод |  |  |  |  |
|  |  | куб. м/сутки | 4159,5 | 10490,1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1518,2 | 3828,9 |  |
|  | в том числе бас.р.Днепр | куб. м/сутки | 64,7 | 71,0 |  |
|  | (Домжерицкий с/с) | тыс. куб. м/год | 23,6 | 25,9 |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего | куб. м/сутки | 578,9 | 1468,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 211,3 | 536,1 |  |
|  | в том числе бас.р.Днепр | куб. м/сутки | 1,9 | 3,6 |  |
|  | (Домжерицкий с/с) | тыс. куб. м/год | 0,7 | 1,3 |  |
| 3.1 | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 2,5 | 6,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,9 | 2,3 |  |
|  | в том числе бас.р.Днепр | куб. м/сутки | - | - |  |
|  | (Домжерицкий с/с) | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 2,7 | 6,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,9 | 2,3 |  |
|  | в том числе бас.р.Днепр | куб. м/сутки | - | - |  |
|  | (Домжерицкий с/с) | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 3.6 | на иные нужды (технологические) | куб. м/сутки | 576,4 | 1462,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 210,4 | 533,8 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 576,7 | 1462,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 210,4 | 533,8 |  |
|  | в том числе бас.р.Днепр | куб. м/сутки | 1,9 | 3,6 |  |
|  | (Домжерицкий с/с) | тыс. куб. м/год | 0,7 | 1,3 |  |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 3086,3 | 7762,7 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1126,5 | 2833,4 |  |
|  | в том числе бас.р.Днепр | куб. м/сутки | 54,8 | 58,9 |  |
|  | (Домжерицкий с/с) | тыс. куб. м/год | 20,0 | 21,5 |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 3086,3 | 7762,7 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1126,5 | 2833,4 |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 494,2 | 1258,6 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 180,4 | 459,4 |  |
|  | в том числе бас.р.Днепр | куб. м/сутки | 7,9 | 8,5 |  |
|  | (Домжерицкий с/с) | тыс. куб. м/год | 2,9 | 3,1 |  |
| 7.1 | в том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 341,1 | 868,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 124,5 | 317,0 |  |
|  | в том числе бас.р.Днепр (Домжерицкий с/с) | куб. м/сутки | 5,4 | 599,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,0 | 218,8 |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 3664,1 | 4535,1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1337,4 | 1655,3 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | река Улла (г.Лепель) | куб. м/сутки | 2901,1 | 3549,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1058,9 | 1295,5 |  |
|  | Ручей Безымянный (оз.Лядно, н.п.Боровка) | куб. м/сутки | 738,3 | 953,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 269,5 | 348,0 |  |
|  | ручей Безымянный (оз.Лепельское, н.п.Старый Лепель) | куб. м/сутки | 24,7 | 32,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9,0 | 11,8 |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 1799,5 | 1881,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 656,8 | 686,7 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | река Улла (г.Лепель) | куб. м/сутки | 1414,8 | 1455,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 516,4 | 531,4 |  |
|  | Ручей Безымянный (оз.Лядно, н.п.Боровка) | куб. м/сутки | 360,0 | 393,2 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 131,4 | 143,5 |  |
|  | ручей Безымянный (оз.Лепельское, н.п.Старый Лепель) | куб. м/сутки | 24,7 | 32,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9,0 | 11,8 |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 1877,0 | 2653,7 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 685,1 | 968,6 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | река Улла (г.Лепель) | куб. м/сутки | 1486,0 | 2093,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 542,4 | 764,1 |  |
|  | Ручей Безымянный (оз.Лядно, н.п.Боровка) | куб. м/сутки | 378,4 | 560,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 138,1 | 204,5 |  |
|  | ручей Безымянный (оз.Лепельское, н.п.Старый Лепель) | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 477,2 | 675,1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 174,2 | 246,4 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | н.п.Старое Лядно (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 8,2 | 11,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3,0 | 4,3 |  |
|  | н.п.Камень (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 9,5 | 12,6 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3,5 | 4,6 |  |
|  | н.п.Суша (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 1,1 | 4,1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,4 | 1,5 |  |
|  | н.п.Двор Бабча (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 0,8 | 2,7 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,3 | 1,0 |  |
|  | н.п.Залучино (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 0,3 | 1,6 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 0,6 |  |
|  | н.п.Боброво (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 1,4 | 9,6 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,5 | 3,5 |  |
|  | н.п.Губино (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 1,6 | 3,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,6 | 1,2 |  |
|  | н.п.Матырино (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 3,6 | 6,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,3 | 2,3 |  |
|  | н.п.Горки (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 4,1 | 11,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,5 | 4,2 |  |
|  | н.п.Черейщина (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 4,4 | 10,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,6 | 3,8 |  |
|  | н.п.Заборовье (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 3,6 | 6,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,3 | 2,3 |  |
|  | н.п.Бабча (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 0,2 | 1,6 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,06 | 0,6 |  |
|  | н.п.Заслоново (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 324,4 | 398,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 118,4 | 145,4 |  |
|  | н.п.Межица (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 26,6 | 37,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9,7 | 13,8 |  |
|  | н.п.Стаи (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 36,2 | 53,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 13,2 | 19,5 |  |
|  | н.п.Большой Полсвиж (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 6,6 | 13,2 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,4 | 4,8 |  |
|  | н.п.Пышно (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 6,6 | 11,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,4 | 4,2 |  |
|  | н.п.Новые Волосовичи (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 2,7 | 9,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,0 | 3,4 |  |
|  | н.п.Слобода (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 7,1 | 20,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,6 | 7,5 |  |
|  | н.п.Велевщина (бассейн р.Зап.Двина) | куб. м/сутки | 1,4 | 3,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,5 | 1,1 |  |
|  | н.п.Домжерицы (бассейн р.Днепр) | куб. м/сутки | 26,8 | 46,1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9,8 | 16,8 |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |

VI.Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ

| в составе сточных вод при сбросе в | реку Улла, бассейн реки Западная Двина |
| --- | --- |
|  | (наименование поверхностного водного объекта) |

| в составе сточных вод при сбросе в | ручей Безымянный (оз.Лядно), бассейн реки Западная Двина |
| --- | --- |
|  | (наименование поверхностного водного объекта) |

| в составе сточных вод при сбросе в | ручей Безымянный (оз.Лепельское), бассейн реки Западная Двина |
| --- | --- |
|  | (наименование поверхностного водного объекта) |

При  удаленности  фонового створа на расстоянии   500   метров и  контрольного створа на расстоянии   500   метров от места  выпуска   сточных вод, с дальностью транспортирования   сточных   вод   по   водоотводящим   каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект __-__ километров

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | Максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Река Улла (г.Лепель) 54° 53ʹ 40,30 ʺ с.ш. 28° 44 ʹ 35,84 ʺ в.д. | Водородный показатель рН | - | 7,6 | 8,4 | 7,5 | 8,0 |
|  | БПК5 | - | 201,4 | 306,7 | 17,9 | 27,5 |
|  | ХПК | - | 280,1 | 937,0 | 76,0 | 104,0 |
|  | Взвешенные вещества | - | 271,0 | 814,7 | 21,9 | 47,5 |
|  | Аммоний ион | - | 34,0 | 54,6 | 15,4 | 25,9 |
|  | Азот общий | - | 47,1 | 61,97 | 15,4 | 19,5 |
|  | Фосфор общий | - | 9,4 | 24,1 | 4,4 | 8,87 |
|  | Сульфат-ион | - | 72,3 | 160,8 | 42,2 | 85,3 |
|  | Хлорид-ион | - | 120,8 | 277,3 | 77,4 | 187,3 |
|  | Минерализация | - | 730,2 | 1326,9 | 510,3 | 1180,0 |
|  | СПАВ | - | 1,98 | 5,2 | 1,17 | 1,76 |
|  | Нефтепродукты | - | 1,456 | 0,618 | 0,120 | 0,211 |
| Ручей Безымянный (оз.Лядно) (д.Боровка) 54° 57ʹ 27,62ʺ с.ш. 28° 47ʹ 17,38ʺ в.д. | Водородный показатель рН | - | 7,5 | 8,1 | 7,5 | 7,9 |
|  | БПК5 | - | 149,02 | 285,6 | 22,4 | 88,1 |
|  | ХПК | - | 272,6 | 857,0 | 90,2 | 115,3 |
|  | Взвешенные вещества | - | 166,5 | 364,7 | 16,5 | 698,4 |
|  | Аммоний ион | - | 25,2 | 49,7 | 11,0 | 34,7 |
|  | Сульфат-ион | - | 118,0 | 270,0 | 55,7 | 95,3 |
|  | Хлорид-ион | - | 431,3 | 2014,7 | 181,2 | 298,5 |
|  | Минерализация | - | 623,6 | 1315,4 | 369,4 | 698,4 |
|  | СПАВ | - | 0,851 | 1,65 | 0,385 | 0,65 |
| Ручей Безымянный (оз.Лепельское), (н.п.Старый Лепель) 54° 56ʹ 16,68 ʺ с.ш. 28° 41ʹ 10,86 ʺ в.д. | Водородный показатель рН | - | 7,4 | 8,0 | 7,6 | 8,2 |
|  | БПК5 | - | 156,8 | 265,2 | 24,3 | 58,6 |
|  | ХПК | - | 317,9 | 645,8 | 99,9 | 249,0 |
|  | Взвешенные вещества | - | 108,4 | 245,7 | 21,5 | 29,1 |
|  | Аммоний ион | - | 31,8 | 56,4 | 22,5 | 60,7 |
|  | Сульфат-ион | - | 55,9 | 84,3 | 37,7 | 76,6 |
|  | Хлорид-ион | - | 90,1 | 242,0 | 61,3 | 161,4 |
|  | Минерализация | - | 534,6 | 994,7 | 370,4 | 623,2 |
|  | СПАВ | - | 1,11 | 1,39 | 0,383 | 0,78 |

Предлагаемые значения нормативов сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2023 - 2032 гг.) | на 20__ г. (20__ - 20__ гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Лепель 54° 53ʹ 40,30 ʺ с.ш. 28° 44 ʹ 35,84 ʺ в.д Выпуск в водоток – река Улла, бассейн реки Западная Двина | Водородный показатель рН | 7,5 | 6,5-8,5 |  |
|  | БПК5 | 4,541 | 20,0 |  |
|  | ХПК | 31,74 | 100,0 |  |
|  | Взвешенные вещества | 13,34 | 25,0 |  |
|  | Аммоний ион | 0,641 | 15,0 |  |
|  | Азот общий | 1,088 | 25,0 |  |
|  | Фосфор общий | 0,579 | 4,5 |  |
|  | Сульфат-ион | 17,3 | 100,0 |  |
|  | Хлорид-ион | 28,41 | 300,0 |  |
|  | Минерализация | 148,1 | 1000 |  |
|  | СПАВ | 0,14 | 0,69 |  |
|  | Нефтепродукты | 0,057 | 0,44 |  |
| д.Боровка: 54° 57ʹ 27,62ʺ с.ш. 28° 47ʹ 17,33ʺ в.д. Выпуск в водоток – ручей Безымянный (оз.Лядно), бассейн реки Западная Двина | Водородный показатель рН | 7,4 | 6,8-8,5 |  |
|  | БПК5 | 3,6 | 25,0 |  |
|  | ХПК | 30,91 | 120,0 |  |
|  | Взвешенные вещества | 9,65 | 25,0 |  |
|  | Аммоний ион | 0,445 | 20,0 |  |
|  | Сульфат-ион | 19,1 | 100,0 |  |
|  | Хлорид-ион | 29,82 | 300,0 |  |
|  | Минерализация | 166,3 | 1000 |  |
|  | СПАВ | 0,113 | 0,3 |  |
| н.п.Старый Лепель 54° 56ʹ 16,68ʺ с.ш. 28° 41ʹ 10,86ʺ в.д. Выпуск в водоток – ручей Безымянный (оз.Лепельское), бассейн реки Западная Двина | Водородный показатель рН | 7,5 | 6,8-8,5 |  |
|  | БПК5 | 4,27 | 25,0 |  |
|  | ХПК | 34,42 | 125,0 |  |
|  | Взвешенные вещества | 12,8 | 30,0 |  |
|  | Аммоний ион | 0,477 | 25,0 |  |
|  | Сульфат-ион | 17,97 | 100,0 |  |
|  | Хлорид-ион | 20,93 | 300,0 |  |
|  | Минерализация | 144,4 | 1000 |  |
|  | СПАВ | 0,103 | 0,4 |  |

VII.Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источ ника выбро са | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее - АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2023 - 2032гг. |  |  |  | на 20__ г. (20_ - 20_ гг.) |  |  |  |  |  |
|  |  | код | наимено- вание | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 |  | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Площадка: Очистные сооружения г.Новолукомль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6015 | Приемная камера, лотки | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,009 | 0,157 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,001 | 0,024 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,029 | 0,525 |  |  |  |  | - |  |  |
| 6016 | Песколовки, распред. камера | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,012 | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,068 | 1,088 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6017 | Песковые площадки | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,010 | 0,177 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,034 | 0,559 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6018 | Блок емкостей из 2-х секций: первич. отстойники, аэробные стабилизаторы, аэротенки, вторич.отстойники | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,010 | 0,177 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,004 | 0,073 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,579 | 17,964 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6019 | Биологические пруды | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,17 | 0,273 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,001 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,311 | 9,458 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6020 | Контактная емкость | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,015 | 0,351 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6021 | Иловые площадки | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,005 | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,002 | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,049 | 1,003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0096 | Решетки РМУ-2Б | 0303 | Аммиак | - | - | 1,85 | 0,000 | 0,002 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | <0,5 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | 74,13 | 0,002 | 0,069 |  |  |  |  | - |  |  |
| 0137 | Насосная иловой воды | 0303 | Аммиак | - | - | <0,13 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | <0,5 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | 5,0 | 0,000 | 0,007 |  |  |  |  | - |  |  |
| 0138 | Машинное отделение (технологическое оборудование) | 0303 | Аммиак | - | - | <0,13 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | <0,5 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | 2,15 | 0,000 | 0,006 |  |  |  |  | - |  |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

VIII.Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | на 2023 - 2032 гг. |  | на 20__ г. (20_ - 20_ гг.) |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Очистные сооружения г.Лепеля . (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 0096, 0137, 0138 | 0,361 | 8,640 | - | - |
| 2 | Метан | 0410 | 4 |  | 1,087 | 31,030 | - | - |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 |  | 0,008 | 0,171 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | X | - | x |  |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | X | 0,171 | x |  |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | X | - | x |  |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | X | 39,670 | x |  |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | X | - | x |  |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | X | 39,841 | x |  |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | 1,456 | 39,841 |  |  |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | X |  | x |  |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | X |  | x |  |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | X |  | x |  |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | X |  | x |  |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | X |  | x |  |
| ИТОГО |  |  |  | x | X |  | x |  |

IХ. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| N п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2023 г. (20__- 20_гг.) | на 2024 - 2032гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 2 |  | 1 <3> | 0 | 17 | 0 |
| 3 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 |  | 22,03 | 44,05 |
| 6 |  | 4 |  | 300,09 | 601,8 |
| 7 |  | Неопасные |  | 1,08 | 2,16 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  |  | 324,005 | 648,01 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 11 |  | 1 <3> | 0 | 17 | 0 |
| 12 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  |  |  |  |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1 <3> | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1 <3> | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  |  |  |  |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 |  | 22,03 | 44,05 |
| 43 |  | 4 |  | 300,9 | 600,8 |
| 44 |  | Неопасные |  | 1,08 | 2,16 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  |  | 324.005 | 648,01 |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Отходы с неустановленным классом опасности отсутствуют.

Х. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2023г. | на 2024 - 2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | третий | Полигон ТКО вблизи д.Боровно | 0,325 | 0,65 |
| Отбросы с решеток | 8430100 | третий | Полигон ТКО вблизи д.Боровно | 16.885 | 33,75 |
| Осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца) | 8420300 | третий | Полигон ТКО вблизи д.Боровно | 4,825 | 9,65 |
| Ил активный очистных сооружений | 8430300 | четвертый | Полигон ТКО вблизи д.Боровно | 207,3 | 414,6 |
| Песок из песколовок | 8430500 | четвертый | Полигон ТКО вблизи д.Боровно | 93,6 | 187,2 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО вблизи д.Боровно | 1,08 | 2,16 |

ХI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| N п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение локального мониторинга окружающей среды, объектами наблюдения которого являются сточные воды, сбрасываемые после очистных сооружений г.Лепель в р.Улла | с установленной периодичностью | Контроль качества очищенных сточных вод и их воздействия на окружающую среду | Соблюдение природоохранного законодательства, снижение сброса загрязняющих веществ в поверхностный водный объект |  |
| 1.2 | Своевременное выполнение аварийных работ по устранению утечек воды из водопроводных сетей, башен, колонок, регулярная поверка и ремонт приборов учета, оптимизация расположения водозаборных колонок в населенных пунктах согласно нормативам | постоянно | Рациональное использование водных ресурсов | Сокращение потерь и неучтенных расходов воды из системы коммунального водоснабжения, увеличение срока службы оборудования, снижение уровня энергозатрат |  |
| 1.3 | Ведение учета добываемых подземных вод, сбрасываемых сточных вод и предоставление отчета об использовании вод в установленном законодательством порядке | постоянно | Рациональное использование водных ресурсов | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 1.4 | Соблюдение технологических режимов очистки сточных вод | постоянно | Рациональное использование водных ресурсов | Снижение объемов выпуска ненормативно очищенных сточных вод |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контроль за состоянием мест сбора и временного хранения отходов производства | постоянно | Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды | Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды |  |
| 3.2 | Усиление контроля за соблюдением сотрудниками требований действующего законодательства в области обращения с отходами производства | постоянно | Повышение экологической осведомленности сотрудников | Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Получение актов, удостоверяющих горный отвод на две артезианские скважины: Стаи, Заньки | 2023 | Получение заключения ГП «Белгосгеоцентр» о возможности добычи заявленных объемов подземных вод | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 4.2 | Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод по 30 артскважинам | 2024 | Получение заключения ГП «Белгосгеоцентр» о возможности добычи заявленных объемов подземных вод | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 4.3 | Выполнение работ по оценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод по 32 артскважинам | 2025 | Получение заключения ГП «Белгосгеоцентр» о возможности добычи заявленных объемов подземных вод | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 4.4 | Установка прибора учета сточных вод на очистных сооружениях в 21 населенном пункте | 2026-2030 | Учет сточных вод на очистных сооружениях | Соблюдение природоохранного законодательства |  |
| 4.5 | Ликвидационный тампонаж артскважин №44186 н.п.Ладеено №47888/1990 н.п.Кабак №23801 н.п.Белоозерный №34518 н.п.Заборовье №42733 н.п.Далики | 2023 | Предотвращение межпластовых перетоков подземных вод, загрязнения водоносных горизонтов | Обеспечение экологической безопасности водоносных горизонтов |  |
| 4.6 | Ликвидационный тампонаж артскважин №25662 н.п.Губино №17931/89 н.п.Старый Лепель | 2024 | Предотвращение межпластовых перетоков подземных вод, загрязнения водоносных горизонтов | Обеспечение экологической безопасности водоносных горизонтов |  |

ХII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| N п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Очистные сооружения г.Лепеля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сточные воды | Вход сточных вод на очистные сооружения | т.1 | т.1 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация 12.Нефтепродукты |
| 2 | сточные воды | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р.Улла | т.2 | т.2 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация 12.Нефтепродукты |
| 3 | сточные воды | Фоновый створ, р.Улла, 500 м выше выпуска сточных вод | т.3 | т.3 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация 12.Нефтепродукты |
| 4 | сточные воды | Контрольный створ, р.Улла, 500 м нижевыпуска сточных вод | т.4 | т.4 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.Азот общий 7.Фосфор общий 8.СПАВ 9.Сульфат-ион 10.Хлорид-ион 11.Минерализация 12.Нефтепродукты |
| Очистные сооружения д.Боровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сточные воды | Вход сточных вод на очистные сооружения | т.1 | т.1 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| 2 | сточные воды | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в руч.Безымянный (оз.Лядно) | т.2 | т.2 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| 3 | сточные воды | Фоновый створ, руч.Безымянный, 500 м выше выпуска сточных вод | т.3 | т.3 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| 4 | сточные воды | Контрольный створ, руч.Безымянный, 500 м ниже выпуска сточных вод | т.4 | т.4 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| Очистные сооружения н.п.Старый Лепель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сточные воды | Вход сточных вод на очистные сооружения | т.1 | т.1 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| 2 | сточные воды | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей Безымянный (оз.Лепельское) | т.2 | т.2 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| 3 | сточные воды | Фоновый створ, ручей Безымянный, 500 м выше выпуска сточных вод | т.3 | т.3 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |
| 4 | сточные воды | Контрольный створ, ручей Безымянный, 500 м ниже выпуска сточных вод | т.4 | т.4 | 1 раз в месяц | 1.Водородный показатель (рН) 2.БПК 3.ХПК 4.Взвешенные вещества 5.Аммоний-ион 6.СПАВ 7.Сульфат-ион 8.Хлорид-ион 9.Минерализация |

ХIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

ХIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| N п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности |  |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов |  |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

Система управления окружающей средой отсутствует.

| Настоящим | Филиал «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, |
| отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |  |

подтверждает, что:

информация,  указанная  в настоящем  заявлении,  является достоверной,

полной и точной;

не возражает  против размещения  общественного уведомления и заявления

на официальном сайте в глобальной  компьютерной  сети Интернет областного и

Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Руководитель организации

| Директор филиала «Лепельводоканал» |  |  |  | Ю.А.Шипкин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

26.06.2023 г.

(дата)

Исп.Граховская 6 52 52

--------------------------------

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.