ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

| Уведомляем о том, что |  | Витебское областное коммунальное унитарное предприятие |
| --- | --- | --- |
|  |  | (полное наименование юридического лица, |
| водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» |  |  |
| фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |  |
| 210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Замковая, 4-3 info@vitebskoblvodokanal.by |  |  |
| индивидуального предпринимателя, осуществляющих (планирующих |  |  |
| филиал «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» |  |  |
| осуществлять) деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих |  |  |
| 211194, Витебская область, Лепельский район д.Боровка, 20а, info@lepelvodokanal.by |  |  |
| комплексное воздействие на окружающую среду, почтовый и электронный адреса, |  |  |
| тел. +375 2132 65252, факс +375 2132 65252 |  |  |
| номер телефона, факса) |  |  |
| подал заявление в | Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды |  |
|  | (название органа выдачи комплексного природоохранного разрешения) |  |

на     получение     комплексного     природоохранного     разрешения     на     эксплуатацию     объекта

| очистные сооружения г.Новолукомль, 1967 г. ввода в эксплуатацию, |  |  |
| --- | --- | --- |
| (дата ввода в эксплуатацию, |  |  |
| Модернизация и капитальный ремонт оборудования очистных сооружений г.Новолукомль, 2022 год |  |  |
| дата последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция, |  |  |
| Очистные сооружения г.Новолукомль построены в 1967 г. площадью 7,73 га. В настоящее время проектная производительность составляет 8000 м3/сут. Фактический расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 5535 м3/сут. Очистные сооружения г.Новолукомль эксплуатируются филиалом «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» с 2018 года. Комплекс очистных сооружений г.Новолукомль предназначен для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в искусственных условиях с доочисткой в биологических прудах с искусственной и естественной системой аэрации. Очистные сооружения г.Новолукомль функционируют в следующем составе: приемная камера, решетка механическая, вертикальные песколовки-2 ед., аэротенки-2 ед., вторичные отстойники-2 ед., третичные отстойники-3 ед., иловые площадки, биологические пруды-5 ед. Очищенные сточные воды отводятся в поверхностный водный объект, водоток (река Югна, бассейн реки Западная Двина). Воздействие на компоненты природной среды: водопотребление, отведение сточных вод в водный объект, обращение с отходами производства (сбор, временное хранение, захоронение в установленном порядке), выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. |  | , |
| установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды) |  |  |
| находящегося | Витебская область, Чашникский район, г.Новолукомль, Лукомольское шоссе, 19 км. | . |
|  | (место нахождения эксплуатируемого природопользователем объекта) |  |

В    соответствии    с    заявлением    на    получение    комплексного   природоохранного   разрешения

| филиал «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование природопользователя) |  |  |
| планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 20 | 32 | года. |

Основные          мероприятия          по          обеспечению           экологической         безопасности:

| Контроль качества питьевой воды осуществляет Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии. В филиале действует аккредитованная химическая лаборатория. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства осуществляется локальный мониторинг и производственный контроль качества очищенных сточных вод в месте выпуска сточных вод с очистных сооружений в водный объект, а также фоновый и контрольный створы на данном выпуске, осуществляются производственные наблюдения в области охраны окружающей среды, обеспечивается раздельный сбор отходов производства. На предприятии отсутствует система управления окружающей средой. |  |
| --- | --- |
| (принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов производства) |  |
| Предложения и замечания по заявлению на получение | филиалом «Лепельводоканал» |
|  | (наименование природопользователя) |
| УП «Витебскоблводоканал» |  |

комплексного природоохранного разрешения представляются в электронной форме в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу:

| Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды |  |
| --- | --- |
| (наименование, электронный адрес, почтовый адрес, номер факса) |  |
| priroda@vitebsk.by ; 210601, г. Витебск, ул. Правды, 26 А; факс:(80212)247436 | . |

Срок    проведения     общественного     обсуждения     заявления      на      получение      комплексного

| природоохранного разрешения – с | 20.06.2023 | по | 15.07.2023 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |