- ПРИЛОЖЕНИЕ

к Регламенту административной процедуры,

осуществляемой в отношении субъектов

хозяйствования, по подпункту 6.27.1 "Получение

комплексного природоохранного разрешения"

(в ред. постановлений Минприроды от 14.12.2023 N 30, от 30.04.2024 N 23)

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

10.07.2025

(число, месяц, год)

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество «Маяк Высокое»___

(наименование юридического лица в соответствии

___________________________________________________________________________

с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица,

___________________________________________________________________________

местожительство индивидуального предпринимателя)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на 10 лет

(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное

разрешение; внести в него изменения)

- I. Общие сведения

Таблица 1

| N строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 211397, Витебская обл., Оршанский р-н, д. Купёлка, |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Фоминов Павел Николаевич |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 579375@mvmail.by 80216 57-94-44 |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | Разведение прочего крупного рогатого скота (01420) Смешанное сельское хозяйство (01500) |
| 5 | Учетный номер плательщика | 300009076 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 30 декабря 2010г. №300009076 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица |  |
| 8 | Количество работающего персонала | 316 |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения ____ водоотведения ____ (канализации) |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | нет |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Фурсов Иван Анатольевич 8(033)3378242 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) |  |

- II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| N п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД <1> | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОАО «Маяк Высокое» (МТП, зерноток, животноводческий комплекс, фермы) | Разведение прочего крупного рогатого скота (01420) Смешанное сельское хозяйство (01500) | Оршанский район, д. Купёлка, д. Брюхово, д. Селекто | 10222 |  | Выращивание и откорм 7817 голов крупного рогатого скота |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на ____ листах.

- III. Производственная программа

Таблица 3

| N п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 01420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 01500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выращивание крупного рогатого скота: -содержание; -кормление; -поение; -навозоудаление | Содержание животных беспривязно- боксовое. Кормление в коровниках с кормового стола, доступ к кормам свободный, а также с помощью кормовых станций и прицепным раздатчиком-смесителем. Поение в групповых поилках в помещениях с беспривязным содержанием или на открытом воздухе. Навозоудаление осуществляется в поперечный самотечный канал,а затем по трубопроводу в 2 навозосборника. При помощи двух насосов НЖН-200 жидкий навоз из навозосборника перекачивается в мобильное транспортное средство и вывозится на сельскохозяйственные поля | П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока». 8.1 Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675) 7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231) | Не соответствует НДТМ |
| Выращивание с/х культур -внесение в почву удобрений; -культивация; -опрыскивание посевов средствами защиты | Удобрения разбрасывают по поверхности почвы и корневыми или внекорневыми подкормками. После внесения удобрений осенью выполняется зяблевая вспашка плугами общего назначения. Весной выполняют боронование Междурядную культивацию используют при возделывании пропашных культур. Опрыскивание проводится самоходными опрыскивателями... | П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока». 8.1 Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675) 7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231) | Соответствует НДТМ |
| Водоснабжение и водоотведение | Водоснабжение предприятия осуществляется из 5-ти артезианских скважин. Далее вода из скважины насосом подается в водонапорную башню и далее по водопроводу на ферму. Используется вода для нужд сельского хозяйства (производства продукции животноводства, а также для иных нужд (техническое обслуживание автомобильного транспорта) Передача воды и сточных вод сторонним организациям не осуществляется. Сброс сточных вод в окружающую среду на фермах, мехдворе и комплексе КРС осуществляется с использованием земляных накопителей. Вывоз сточных вод осуществляется при помощи мобильного транспорта на сельскохозяйственные поля. | П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока». 8.1 Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675) 7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231) | Не соответствует НДТМ |
| Обращение с отходами производства | На предприятии налажена система раздельного сбора отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов при смешивании отходов и разделение их по видам и наименованиям, оборудованы места временного хранения отходов, а также их передача на использование сторонним организациям для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов» | Соответствует НДТМ |
| Охрана атмосферного воздуха | Осуществляется своевременный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (проведение инструментальных замеров). Производится своевременная проверка эффективности работы газоочистных установок и систем вентиляции. | П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока». 7.4.1.1 Шаг 1:Определить проблему (с.383); 7.4.1.2Шаг 2: Регистрация выбросов на месте (с.384); 7.4.1.3 Шаг 3: Измерение основных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (с. 386) п.7.4.3 Методы очистки «на конце трубы» (с.388); 7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244); 7.4.3.2Сбор выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в источнике - местная вытяжная вентиляция (с.392) | Соответствует НДТМ |

- V. Использование и охрана водных ресурсов

- Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нужды сельского хозяйства Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин. | «Подземные воды» «Бассейн реки Днепр» | Витебская область, Оршанский район д. Купёлка д. Селекто д. Брюхово |
| 2 | Иные нужды | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители | Земляные накопители | Витебская область, Оршанский район д. Купёлка д. Селекто д. Брюхово |

- Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сельскохозяйственные нужды | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), производство и сбыт сельскохозяйственной продукции. Химическая защита растений |
| 2 | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | Мойка, заправка автомобильного транспорта |
| 3 | Поение крупного рогатого скота | Для поения крупного рогатого скота в коровниках предусмотрены поилки. |
| 4 | Хозяйственно-питьевые нужды работающих | На комплексе КРС, и фермах предусмотрены душевые комнаты. Вода используется для уборки помещений, гигиенические процедуры |

- Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п |  | Наименование схемы |  | Описание схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| Ферма Брюхово |  |  |  |  |
| 1 |  | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение |  | Водоснабжение на ферме Брюхово осуществляется из скважины б/н-93. Вода из скважины насосом ЭЦВ 6-6,5-90 подается в водонапорную башню и далее по водопроводу на ферму. Забранная вода из скважины б/н-93 используется на нужды сельского хозяйства , поение крупного рогатого скота и хозяйственно-питьевые нужды гигиенические процедуры, на мойку оборудования, на уборку помещений. Для питьевых нужд используется привозная питьевая вода. |
|  |  | Схема канализации, включая систему дождевой канализации |  | На ферме Брюхово осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в окружающую среду с использованием земляных накопителей. Хозяйственно-бытовые сточные воды перекачиваются из земляных накопителей в мобильный транспорт и вместе с жидкой фракцией навоза вывозятся на сельскохозяйственные поля. Система дождевой канализации отсутствует |
| Комплекс КРС Купёлка |  |  |  |  |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение |  | Водоснабжение на комплексе КРС Купёлка осуществляется из скважины б/н/81. Вода из скважины б/н/81 насосом ЭЦВ 8-25-110 подается в водонапорную башню и далее по водопроводу на комплекс КРС. Забранная вода из скважины используется на нужды сельского хозяйства ,поение крупного рогатого скота и хозяйственно-питьевые нужды гигиенические процедуры, на мойку оборудования, на уборку помещений . Для питьевых нужд используется привозная питьевая вода. |  |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации |  | На комплексе КРС Купёлка осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в окружающую среду с использованием земляных накопителей. Хозяйственно-бытовые сточные воды перекачиваются из земляных накопителей в мобильный транспорт и вместе с жидкой фракцией навоза вывозятся на сельскохозяйственные поля.. Система дождевой канализации отсутствует |  |
| Мехдвор д. Купёлка |  |  |  |  |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение |  | Водоснабжение на мехдворе д. Купёлка осуществляется из скважины №34546/1981. Вода из скважины №34546/1981 насосом ЭЦВ 8-25-110 подается в водонапорную башню и далее по водопроводу на мехдвор. Забранная вода из скважины используется на техническое обслуживание автомобильного транспорта, хозяйственно-питьевые нужды: мойка оборудования, на уборку помещений, на гигиенические процедуры и иные нужды: заправка, мойка транспортных средств. Для питьевых нужд используется привозная питьевая вода. |  |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации |  | На мехдворе д. Купёлка осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в окружающую среду с использованием земляных накопителей. Хозяйственно-бытовые сточные воды перекачиваются из земляных накопителей в мобильный транспорт и вместе с жидкой фракцией навоза вывозятся на сельскохозяйственные поля.. Система дождевой канализации отсутствует |  |
| МТФ Журавинка |  |  |  |  |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение |  | Водоснабжение осуществляется от 2-х проектируемых артезианских скважин, одна расположена в насосной станции подземного типа, другая -в станции водоподготовки. Скважины оборудуются насосами ЭЦВ 6-10-70(аналог)производи-тельностью 10,0м³/час, напором 100м, мощностью 4,0 кВт. Для учета потребляемой воды в павильоне насосной станции предусматривается установка турбинного счетчика MWN-50. . Погружные скважинные насосы работают по уровню резервуара в станции водоподготовки . Забранная вода из скважины б/н-93 используется на нужды сельского хозяйства , поение крупного рогатого скота и хозяйственно-питьевые нужды гигиенические процедуры, на мойку оборудования, на уборку помещений. Для питьевых нужд используется привозная питьевая вода. |  |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации |  | На ферме Журавинка осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в окружающую среду с использованием земляных накопителей. В хозяйственно-бытовую канализацию отводятся стоки от сантехприборов в ДМБ и здания вспомогательных помещений и далее сбрасываются в земляные накопители, с последующим вывозом на очистные сооружения г.Орша,ул.Южная. Производственную канализацию отводятся стоки от мытья полов и оборудования, установленного в ДМБ, от здания вспомогательных помещений, от профилактория и далее сбрасываются в выгреба с последующим вывозом на очистные сооружения г.Орша,ул.Южная. Дождевая канализация запроектирована для сбора загрязненных навозом сточных вод с проезжей части фермы. Дождевые стоки самотечной сетью отводятся в проектируемый выгреб, с последующим вывозом на навозохранилище. Подстилочный навоз от сухостойных коров, нетелей и телят профилакторного возраста удаляется из зданий на площадку для карантинирования навоза с помощью трактора с бульдозерной навеской, по истечении 6 дней навоз грузится погрузчиком в прицеп трактора и вывозится на на поле. На ферме предусмотрено два заглубленных железобетонных навозохранилища – лагуны ,обеспечивающие последовательное накопление, 6-месячное выдерживание (обеззараживание) и выгрузку для весенне-осеннего внесения на поля годового объема навоза. Максимальный объем одной лагуны, выполненной из железобетона, составляет 15000 м3. |  |

- Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | действующие | 16 | 60 | 47,8 | 0,3 | 20 | 5 |
| 2 |  | законсервированные |  |  |  |  |  |  |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное <2> |  |
|  |  |  |  | на 2025 г. (2025 - 2034гг.) | на 2026 г. (2025- 2034 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 678,5 | 678,5 | 678,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 678,5 | 678,5 | 678,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего | куб. м/сутки | 678,5 | 678,5 | 678,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 666,1 | 666,1 | 666,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 666,1 | 666,1 | 666,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) техническое обслуживание автомобильного транспорта мойка,заправка | куб. м/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 676,1 | 676,1 | 676,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 246,1 | 246,1 | 246,1 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |

- VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

- Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ

в составе сточных вод при сбросе в ________________________________________

(наименование

___________________________________________________________________________

поверхностного водного объекта)

при  удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа

на   расстоянии   метров  от  места  выпуска   сточных  вод,  с  дальностью

транспортирования   сточных   вод   по   водоотводящим   каналам,   каналам

мелиоративных  систем  до  места  их сброса  в поверхностный водный объект,

километров

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 20__ г. (20__ - 20__ гг.) | на 20__ г. (20__ - 20__ гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- VII. Охрана атмосферного воздуха

- Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее - АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2025 г. (2026 - 2030 гг.) |  |  | на 2031 г. (2031- 2034 гг.) |  |  |  |
|  |  | код | наимено- вание | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МТП д.Купелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0006 | Модуль нагрева МН-120 (мощность – 0,12 МВт, топливо – газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 80 | 0,004 | 0,024 | 80 | 0,004 | 0,024 | 6 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | - | - | 0,004 | - | - | 0,004 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 80 | 0,004 | 0,030 | 80 | 0,004 | 0,030 | 6 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000001 | 0,000000 | - | 0,000001 | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0728 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - | 0,000 | - |
| 6082 | Сварочный пост | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) |  |  | - | 0,033 | 0,025 | - | 0,033 | 0,025 | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
| ЦРМ д.Купелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0014 | Модуль нагрева МН-120 (мощность – 0,12 МВт, топливо – газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 80 | 0,004 | 0,030 | 80 | 0,004 | 0,030 | 6 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | - | - | 0,004 | - | - | 0,004 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |  |  | 80 | 0,004 | 0,030 | 80 | 0,004 | 0,030 | 6 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000001 | 0,000000 | - | 0,000001 | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | 0,000 | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0728 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | 0,000- | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | 0,000- | - | - | 0,000 | - |
| 0006 | Модуль нагрева МН-120 (мощность – 0,12 МВт, топливо – газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 80 | 0,004 | 0,030 | 80 | 0,004 | 0,030 | 6 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | - | - | 0,004 | - | - | 0,004 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |  |  | 80 | 0,004 | 0,030 | 80 | 0,004 | 0,030 | 6 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000001 | 0,000000 | - | 0,000001 | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | 0,000 | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0728 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | 0,000- | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | 0,000- | - | - | 0,000 | - |
| 6083 | Сварочный пост | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) |  |  | - | 0,033 | 0,092 | - | 0,033 | 0,092 | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
| Сварочный пост №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6079 | Сварочный пост, газовая резка | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) |  |  | - | 0,033 | 0,024 | - | 0,033 | 0,024 | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
| Сварочный пост №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6080 | Сварочный пост, газовая резка | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) |  |  | - | 0,033 | 0,024 | - | 0,033 | 0,024 | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
|  | Сварочный пост №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0006 | Сварочный пост, газовая резка | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) |  |  | - | 0,033 | 0,024 | - | 0,033 | 0,024 | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | - | 0,018 | 0,012 | - | 0,018 | 0,012 | - |
|  | Зерноток Зерносушилка М 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | Газовая горелка ГБГ 1,2 (мощность – 1,6 МВт, топливо – газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 500 | 0,328 | 0,527 | 500 | 0,328 | 0,527 | 15 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | - | - | 0,086 | - | - | 0,086 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |  |  | 600 | 0,393 | 0,790 | 600 | 0,393 | 0,790 | 15 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000014 | 0,000000 | - | 0,000014 | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | 0,000 | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0728 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | 0,000- | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | 0,000- | - | - | 0,000 | - |
| 0031 | Вентиляционные окна зерносушилки | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) |  |  | - | 0,240 | 0,461 | - | 0,240 | 0,461 | - |
| 6106 | Загрузка и выгрузка зерна | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) |  |  | - | 0,240 | 0,461 | - | 0,240 | 0,461 | - |
| Зерноток Зерносушилка КЗСВ-30Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0032 | Теплогенератор PGA-1800 (мощность – 2,088 МВт, топливо – газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 500 | 0,328 | 0,527 | 500 | 0,328 | 0,527 | 15 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | - | - | 0,111 | - | - | 0,111 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |  |  | 600 | 0,393 | 1,029 | 600 | 0,393 | 1,029 | 15 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000049 | 0,000000 | - | 0,000049 | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | 0,000 | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0728 | Бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | 0,000- | - | - | 0,000 | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | 0,000- | - | - | 0,000 | - |
| 0036 | Вентиляционные окна зерносушилки | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест |  |  | - | 0,240 | 0,065 | - | 0,240 | 0,065 | - |
| 6107 | Загрузка и выгрузка зерна | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест |  |  | - | 0,240 | 0,065 | - | 0,240 | 0,065 | - |
| 6204 | Бункер хранения комбикорма | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест |  |  | - | 0,024 | 0,014 | - | 0,024 | 0,014 | - |
| 6205 | Хранение золы | 2902 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест |  |  | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |

- Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | на 2025 г. (2025 – 2030 гг.) |  | на 2031 г. (2031 - 2034 гг.) |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Производственная площадка д.Купелка (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 |  | - | 0,252 | - | 0,252 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 |  | 1,353 | 1,724 | 1,353 | 1,724 |
| 3 | Аммиак | 0303 | 4 |  | 0,389 | 29,009 | 0,389 | 29,009 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 5 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к |  | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 6 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к |  | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 7 | Бензол | 0602 | 2 |  | 0,044 | 0,006 | 0,044 | 0,006 |
| 8 | Гексановая кислота (капроновая кислота) | 1531 | 3 |  | 0,004 | 0,120 | 0,004 | 0,120 |
| 9 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо 1,4-диоксин) | 3620 | 1 |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 10 | Диметилсульфид | 1707 | 4 |  | 0,005 | 0,156 | 0,005 | 0,156 |
| 11 | Железо (III) оксид (в пересчете на железо) | 0123 | 3 |  | 0,163 | 0,185 | 0,163 | 0,185 |
| 12 | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | б/к |  | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 13 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 |  | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 |
| 14 | Ксилолы (смесь изомеров о-,м-,п-) | 0616 | 3 |  | 0,006 | 0,001 | 0,006 | 0,001 |
| 15 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IY) оксид | 0143 | 2 |  | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |
| 16 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 | 4 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Метан | 0410 | 4 |  | 7,467 | 353,659 | 7,467 | 353,659 |
| 18 | Метанол (метиловый спирт) | 1052 | 3 |  | 0,006 | 0,199 | 0,006 | 0,199 |
| 19 | Метиламин (монометиламин) | 1849 | 2 |  | 0,003 | 0,081 | 0,003 | 0,081 |
| 20 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) | 3920 | 1 |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 23 | Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) | 1314 | 3 |  | 0,003 | 0,101 | 0,003 | 0,101 |
| 24 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 |  | 0,000089 | 0,000000 | 0,000089 | 0,000000 |
| 25 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 |  | 0,000001 | 0,000004 | 0,000001 | 0,000004 |
| 26 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 |  | 0,096 | 0,039 | 0,096 | 0,039 |
| 27 | Сероводород | 0333 | 2 |  | 0,003 | 0,092 | 0,003 | 0,092 |
| 28 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) | 2902 | 3 |  | 1,660 | 1,454 | 1,660 | 1,454 |
| 29 | Толуол (метилбензол) | 0621 | 3 |  | 0,042 | 0,005 | 0,042 | 0,005 |
| 30 | Углеводороды непредельные (алкены) | 0550 | 4 |  | 0,048 | 0,006 | 0,048 | 0,006 |
| 31 | Углеводороды предельные C12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С) | 2754 | 4 |  | 0,019 | 0,017 | 0,019 | 0,017 |
| 32 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1 - С10 (алканы) | 0401 | 4 |  | 2,329 | 0,346 | 2,329 | 0,346 |
| 33 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 |  | 5,506 | 3,641 | 5,506 | 3,641 |
| 34 | Углерод черный (сажа) | 0328 | 3 |  | 0,095 | 0,019 | 0,095 | 0,019 |
| 35 | Фенол (гидроксибензол) | 1071 | 2 |  | 0,001 | 0,041 | 0,001 | 0,041 |
| 36 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342 | 2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) | 0228 | б/к |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0229 | 3 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Этилбензол | 0627 | 3 |  | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000005 | x | 0,000005 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 1,949 | x | 1,949 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | 2,375 | x | 2,375 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 386,834 | x | 386,834 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 391,158 | x | 391,158 |

- IX. Обращение с отходами производства

- Баланс отходов

Таблица 17

| N п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025 г. (2026 - 2030гг.) | на 2031 г. (2031 - 2034 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | чрезвычайно опасные Первый класс | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 |  | 1 <3> | 200 шт | 200 шт | 200 шт |
| 3 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Высокоопасные второй класс | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | умеренно опасные Третий класс | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| 6 |  | Малоопасные Четвертый класс | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 7 |  | Неопасные | 29,24 | 29,24 | 29,24 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 54,89 т./200 шт | 54,89 т./200 шт | 54,89 т./200 шт |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | чрезвычайно опасные Первый класс | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11 |  | 1 <3> | 200 шт | 200 шт | 200 шт |
| 12 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | Высокоопасные второй класс | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | умеренно опасные Третий класс | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 15 |  | Малоопасные Четвертый класс | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 16 |  | Неопасные | 29,24 | 29,24 | 29,24 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 51,34 т./200 шт | 51,34 т./200 шт | 51,34 т./200 шт |
| 18 | Обезвреживание отходов | чрезвычайно опасные Первый класс | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1 <3> | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | Высокоопасные второй класс | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | умеренно опасные Третий класс | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | Малоопасные Четвертый класс | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | чрезвычайно опасные Первый класс | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | Высокоопасные второй класс | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | умеренно опасные Третий класс | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | Малоопасные Четвертый класс | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | чрезвычайно опасные Первый класс | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1 <3> | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | Высокоопасные второй класс | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | умеренно опасные Третий класс | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | Малоопасные Четвертый класс | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Захоронение отходов | чрезвычайно опасные Первый класс | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | Высокоопасные второй класс | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | умеренно опасные Третий класс | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 43 |  | Малоопасные Четвертый класс | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 3,27 | 3,27 | 3,27 |

- Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025г. (2025 - 2034 гг.) | на 2026 г. (2025 - 2034 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | Умеренно опасные третий класс | Полигон ТКО Оршанский район | 2,84 | 2,84 |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими | 5820100 | Умеренно опасные третий класс | Полигон ТКО Оршанский район | 0,43 | 0,43 |

- XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| N п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1 | Ведение учета количества добываемых подземных вод с представлением отчета об использовании воды | Постоянно | Соблюдение требований законодательства | Соблюдение условий водопользования и порядка осуществления учета добываемой воды. |
| 2 | Поверка приборов учета добываемых подземных вод | 1 раз в 2 года |  | Защита источников водоснабжения от загрязнений. Защита водопроводных сооружений от загрязнений, подача воды надлежащего качества и необходимого количества |
| 3 | Обеспечение и поддержание надлежащего режима содержания зон санитарной охраны водозаборных скважин (собственные средства) | Постоянно |  |  |
| 4 | Получение акта, удостоверяющий горный отвод. | 2025 год |  | Соблюдение действующего законодательства. |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 1 | Проверка технического состояния вентсистем ГОУ на зернотоках (собственные средства) | 2 раза в год | Соблюдение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха | Уменьшение/ предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 2 | Подтверждение эффективности пылеулавливания ГОУ на соответствие паспортным данным (собственные средства) | 1 раз в год (1 раз в два года) |  |  |
| 3 | Контроль за соответствием используемого сырья и топлива ТНПА (собственные средства) | постоянно |  |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение своевременного осмотра и обслуживания мест временного хранения отходов производства (площадки, емкости, контейнеры и т.д.) (собственные средства) | постоянно | Соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами | Вовлечение образующихся отходов производства в хозяйственный оборот, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства |
| 2 | Контроль за своевременным вывозом отходов производства |  |  |  |
| 3 | Соблюдение требований по сбору и временному хранению отходов производства (на основании Инструкции по обращению с отходами производства предприятия) |  |  |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Внедрение эффективного освещения (собственные средства) | постоянно | Повышение энергоэффективности | Экономия энергоресурсов |

- XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| N п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование объекта воздействия |  |  |  |  |  |  |

- XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

- XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| N п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | нет |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов |  |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

Настоящим Открытое акционерное общество «Маяк Высокое»__________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя,

___________________________________________________________________________

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что:

информация,  указанная  в настоящем  заявлении,  является достоверной,

полной и точной;

не возражает  против размещения  общественного уведомления и заявления

на официальном сайте в глобальной  компьютерной  сети Интернет областного и

Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель)     _____________          П.Н.Фоминов

(подпись)        (инициалы, фамилия)

10.07.2025

(дата)

--------------------------------

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.