	ОАО 
	Приложение

к Регламенту административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 6.27.1 "Получение комплексного природоохранного разрешения"


 
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

_____________________

 (число, месяц, год)

 Настоящим заявлением Открытое акционерное общество «Полоцкий молочный комбинат»_________________________________________________

                           (наименование юридического лица в соответствии

___________________________________________________________________________

    с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________

    индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица,

___________________________________________________________________________

              местожительство индивидуального предпринимателя)

просит  выдать комплексное природоохранное  разрешение сроком на 10 лет
      (указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта
 комплексного воздействия на окружающую среду) 
                                                     I. Общие сведения


     


Таблица 1
	№ строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	Витебская область,         

 г. Полоцк, ул. Фрунзе, 35

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Черневич Михаил Владимирович

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	8 (0214) 431120 
 priemnaya@safijka.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>
	Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров (10511) 

	5
	Учетный номер плательщика
	№ 391957753

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	19 мая 2020г.

№ 391957753

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	1 обособленное подразделение:
филиал «Клястицы-Агро» ОАО «Полоцкий молочный комбинат»

	8
	Количество работающего персонала
	870 человек

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	водоснабжения  1
водоотведения  1
(канализации)

	10

	Наличие аккредитованной лаборатории
	-

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Смыков Николай Михайлович

8(0214)467446

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства)
	


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

	№
п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД <1>
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/
фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	ОАО «Полоцкий молочный комбинат»
	Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров (10511) 
	Витебская область,         

 г. Полоцк,

 ул. Фрунзе, 35


	7,7
	02.04.1987г.
	550 т/сутки

(312 т/сутки)


Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 1 листах.

III. Производственная программа
Таблица 3
	№
п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027год
	2028 год
	2029
год
	2030
год
	2031
год
	2032
год
	2033
год
	2034-35
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров (10511)
	1%
	[image: image1.emf]1%  


	[image: image2.emf]1%  


	[image: image3.emf]1%  


	[image: image4.emf]1%  


	[image: image5.emf]1%  


	[image: image6.emf]1%  


	[image: image7.emf]1%  


	[image: image8.emf]1%  


	[image: image9.emf]1%  




IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами 

  Таблица 4
	 Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	Очистка молока
	Предварительная фильтрация и кларификация молока
	134, AWARENET,2002

(П-ООС 17.02-03-2012)
	Соответствует. Способствует снижению энергозатрат.

	Гомогенизация молока
	Выравнивание концентраций, снижение нагрузки на гомогенизаторы, сокращение энергозатрат
	42, Северный совет министров, и другие, 2001 (П-ООС 17.02-03-2012)
	Соответствует. Способствует снижению энергозатрат.

	Сепарация молока
	Сепараторы непрерывного действия с пульсирующей выгрузкой осадка
	134, AWARENET,2002

(П-ООС 17.02-03-2012)
	Соответствует. Способствует снижению энергозатрат, уменьшает количество сточных вод.

	Транспортировка молока в пределах предприятия

	Автоматизированная система с датчиками уровня
	13, Агентство по охране окружающей среды Англии и Уэльса, 2000 г., 31, VITO, и другие, 2001 г., 34, Уилли А. Р. и Уильямс Д. А., 2001 г., 65, Германия, 2002 г., 182, Германия, 2003 г., 200, Конфедерация производств пищевых продуктов и напитков Европейского Сообщества, 2003 г., 234, Соединенное Королевство, 2003 г., 242, Льюис Д.Н., 2003 г

(П-ООС 17.02-03-2012)
	Соответствует. Способствует предотвращению протечек, минимизирует затраты на мойку оборудования

	Пастеризация молока
	Использование пастеризаторов непрерывного действия
	134, AWARENET,2002

(П-ООС 17.02-03-2012)
	Соответствует. Способствует снижению энергозатрат и количества сточных вод

	Сушка молока
	Вакуум-выпарные установки с последующей сушкой
	39, Немецкая молочная ассоциация, 2001 г.

(П-ООС 17.02-03-2012)
	Не соответствует современным требованиям. Для снижения энергозатрат и выбросов пыли применяется сушка с интегрированным псевдосжиженным слоем.

	Асептическая упаковка молока


	Система упаковки молока, не требующая применения асептических камер
	42, Северный совет министров, и другие, 2001 (П-ООС 17.02-03-2012)
	Соответствует. Способствует снижению энергозатрат и количества сточных вод

	Оптимизация эффективности упаковочных линий
	Минимизация отходов упаковки и продуктов
	11, Агентство по охране окружающей среды Англии и Уэльса, 2000 г
	Соответствует. Способствует снижению количества отходов и потерь продуктов

	Выбросы в атмосферный воздух
	Все выбросы в атмосферный воздух относятся к категории допустимых. Возможна их минимизация за счёт внедрения прогрессивного оборудования
	39, Немецкая молочная ассоциация, 2001 г.

(П-ООС 17.02-03-2012)
	Соответствует. Аммиачная компрессорная реконструирована в 2017г, способствует уменьшению выбросов аммиака.

Не соответствует в части сушки молока. 

	Образование отходов
	Образуется отходов 0,85% от массы переработанного молока. Передается на использование 20% образовавшихся отходов
	42, Северный совет министров, и другие, 2001 (П-ООС 17.02-03-2012)
	Не соответствует. Среднеевропейский показатель 0,3-0,5% от массы молока

	Расходование воды на технологические нужды
	Норматив водопотребления 6,32 м3/тонну
	39, Немецкая ассоциация молочной промышленности, 2001 г

41, Совет министров стран Скандинавии, 2001 г.

(П-ООС 17.02-03-2012)
	Не соответствует.

Необходимо разработать программу по внедрению методов, позволяющих использовать оборудование с меньшим водопотреблением



	
	Применение СИП-моек
	134, AWARENET,2002

(П-ООС 17.02-03-2012)
	Соответствует. Способствует снижению энергозатрат и количества сточных вод

	
	Повторное использование воды
	52, Envirowise (Соединенное Королевство), 2000 г., 94, Агентство по охране окружающей среды Англии и Уэльса, 2002 г. (П-ООС 17.02-03-2012)
	Не соответствует. На современных предприятиях используется до 90% конденсатов, первая мойка производится водой от обратноосмотических установок

	Производство пара
	Максимальный возврат конденсата, высокая эффективность использования оборудования
	69, Агентство по охране окружающей среды Англии и Уэльса, 2001 г
	Соответствует. Котельное оборудование (реконструкция в 2014 году) работает с КПД, соответствующим современным требованиям.

	Извлечение тепла
	Использование тепла сточных вод и технологических жидкостей за счет установки тепловых насосов. 
	42, Совет министров северных стран, и др., 2001 г., 73, CADDET Национальная группа Соединенного Королевства, 1997 г
	Не соответствует. На современных предприятиях используется тепло сточных вод технологических жидкостей.


V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования

Таблица 5
	№
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нужды промышленности
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Система водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица - УП «Полоцкводоканал», вода питьевая, вода сточная.                                                Подземные воды бассейна реки Западная Двина, вода питьевая.
	г. Полоцк

	2
	Хозяйственно-питьевые нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Система водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица - УП «Полоцкводоканал», вода питьевая, вода сточная.                                                Подземные воды бассейна реки Западная Двина, вода питьевая. 
	г. Полоцк

	3
	Противопожарные нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Система водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица - УП «Полоцкводоканал», вода питьевая.                                                Подземные воды бассейна реки Западная Двина, вода питьевая. 
	г. Полоцк


Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6
	№
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	На ОАО «Полоцкий молочный комбинат» вода используется на хозяйственно-питьевые и промышленные нужды, а также на противопожарные нужды. Сточные воды образуются в результате накопления хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных сточных вод.
	Цеха, в которых используются водные ресурсы: цех цельномолочной продукции (ЦМП) и цех сухого молока и масла (СОМ).
Стадии производства продукции: 
1. Очистка молока: предварительная фильтрация и кларификация молока.                          2. Гомогенизация молока: выравнивание концентраций, снижение нагрузки на гомогенизаторы, сокращение энергозатрат.                                 3. Сепарация молока: сепараторы непрерывного действия с пульсирующей выгрузкой осадка.   
4. Транспортировка молока в пределах предприятия: автоматизированная система с датчиками уровня.     

5. Пастеризация молока: использование пастеризаторов непрерывного действия.   
6. Сушка молока: вакуум-выпарные установки с последующей сушкой. 

7. Асептическая упаковка молока: система упаковки молока, не требующая применения асептических камер.                                                                     8. Оптимизация эффективности упаковочных линий: минимизация отходов упаковки и продуктов.                              

9. Для охлаждения технологического оборудования (вакуум-выпарная установка для сушки молока) на предприятии действует система оборотного водоснабжения. На предприятии функционирует 14 колонн для дополнительной очистки воды, полученной из УП «Полоцкводоканал» и артезианской скважины, которая далее используется в производственном процессе.  Вода используется для мойки технологического оборудования.                                 


Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	№
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Источником водоснабжения предприятия является городской водопровод УП "Полоцкводоканал" на основании договора         № 1015 от 25.08.2020 года (вода питьевая) и собственная артезианская скважина (вода питьевая). Смешение городской воды и воды из скважины осуществляется с помощью водомерного узла. Смешанная вода используется на нужды промышленности, хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Для охлаждения технологического оборудования (вакуум-выпарная установка для сушки молока) на предприятии действует система оборотного водоснабжения.   

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	В результате осуществления деятельности на предприятии образуются производственные, хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды. Образующиеся хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды сбрасываются в городскую хозяйственно-бытовую канализацию без предварительной очистки (УП "Полоцкводоканал" на основании договора № 1016 от 25.08.2020 года). Поверхностные сточные воды проходят очистку на локальных очистных сооружениях, состоящих из песколовки, отстойников и фильтров (механическая очистка) и сбрасываются в городскую дождевую канализацию (РУП "ЖКХ г.Полоцка" без договорных отношений между сторонами).


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

	№
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9
	 №
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние 
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1
	2,00
	2 действующих 
	100,00
	120,00
	128,00
	48,00
	80,00
	1

	Для добычи минеральных вод:

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

	№
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11
	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	фактическое
	нормативно-расчетное <2>

	
	
	
	
	на 2025 г.
(2025- 2034 гг.)
	на 2026г.
(2025- 2034гг.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Добыча (изъятие) вод - всего
	куб. м/сутки
	1364,1
	1364,1
	1364,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	498,0
	498,0
	498,0

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	1364,1
	1364,1
	1364,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	498,0
	498,0
	498,0

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица
	куб. м/сутки
	836,2
	836,2
	836,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	305,2
	305,2
	305,2

	3
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего
	куб. м/сутки
	2200,3
	2200,3
	2200,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	803,2
	803,2
	803,2

	3.1
	В том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	6,8
	6,8
	6,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	2,6
	2,6
	2,6

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	4,1
	4,1
	4,1


	
	
	тыс. куб. м/год
	1,5
	1,5
	1,5

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	2193,5
	2193,5
	2193,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	800,6
	800,6
	800,6

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	1360,3
	1360,3
	1360,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	496,5
	496,5
	496,5

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.6
	на иные нужды (указать какие)
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	979,2
	979,2
	979,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	357,4
	357,4
	357,4

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	
	
	


	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации),всего
	куб. м/сутки
	1382,2
	1382,2
	1382,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	504,5
	504,5
	504,5

	
	УП «Витебскоблводоканал» филиал «Полоцкводоканал»
	куб. м/сутки
	1221,4
	1221,4
	1221,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	445,8
	445,8
	445,8

	
	РУП «ЖКХ г.Полоцка»
	куб. м/сутки
	160,8
	160,8
	160,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	58,7
	58,7
	58,7

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод
  Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

при соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ

в составе сточных вод при сбросе в         -         нет                                             

___________________________________________________________________________

                      (наименование поверхностного водного объекта)

при  удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа

на   расстоянии   метров  от  места  выпуска   сточных  вод,  с  дальностью

транспортирования   сточных   вод   по   водоотводящим   каналам,   каналам

мелиоративных  систем  до  места  их сброса  в поверхностный водный объект,

километров

Таблица 12

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максимальная
	среднегодовая
	максимальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 20__ г.
(20__ - 20__ гг.)
	на 20__ г.
(20__ - 20__ гг.)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	VII. Охрана атмосферного воздуха

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 14

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее-ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее-АСК)
	Нормативы допустимых выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, %об.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на 2025-2035гг.
	

	
	
	код
	наименование
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Открытое акционерное общество "Полоцкий молочный комбинат", г. Полоцк

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	192,2
	0,753
	6

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	0727
	Бензо(b)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	0728
	Бензо(k)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	0729
	Индено(1,2,3-c,d)пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	-
	-
	4,3
	0,017
	6

	0001/1
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - природный газ)
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)           
	-
	-
	100,2
	0,393
	6

	0001/2
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ10-14ГМ (топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/2
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ10-14ГМ (топливо - природный газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	220,0
	0,561
	6

	0001/2
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ10-14ГМ (топливо - природный газ)
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/2
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ10-14ГМ (топливо - природный газ)
	0727
	Бензо(b)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/2
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ10-14ГМ (топливо - природный газ)
	0728
	Бензо(k)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/2
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ10-14ГМ (топливо - природный газ)
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/2
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ10-14ГМ (топливо - природный газ)
	0729
	Индено(1,2,3-c,d)пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/2
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ10-14ГМ (топливо - природный газ)
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-


Котельная. Котел паровой 

	ДЕ10-14ГМ (топливо - природный газ)
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)           
	-
	-
	150,0
	0,382
	6
	

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	250,0
	1,168
	6

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0727
	Бензо(b)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0728
	Бензо(k)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0729
	Индено(1,2,3-c,d)пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	-
	-
	-
	0,000003
	-

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180))
	-
	-
	-
	-
	-

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 
	-
	-
	-
	0,000302
	-

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	-
	-
	38,0
	0,178
	6

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)           
	-
	-
	200,0
	0,934
	6

	0001/3
	Котельная. Котел паровой 
ДЕ16-14ГМ (топливо - печное топливо)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	80,0
	0,600
	-

	0002
	Котельная. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0003
	Котельная. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0004
	Котельная. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0005
	Котельная. Котел  водогрейный КВ-3,0Г
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-

	0005
	Котельная. Котел  водогрейный КВ-3,0Г
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	120,0
	0,145
	6

	0005
	Котельная. Котел  водогрейный КВ-3,0Г
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0005
	Котельная. Котел  водогрейный КВ-3,0Г
	0727
	Бензо(b)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0005
	Котельная. Котел  водогрейный КВ-3,0Г
	0728
	Бензо(k)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0005
	Котельная. Котел  водогрейный КВ-3,0Г
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-

	0005
	Котельная. Котел  водогрейный КВ-3,0Г
	0729
	Индено(1,2,3-c,d)пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0005
	Котельная. Котел  водогрейный КВ-3,0Г
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-

	0005
	Котельная. Котел  водогрейный КВ-3,0Г
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)           
	-
	-
	100,0
	0,121
	6

	0071
	Котельная. Заточной станок
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,019
	-

	0093
	Котельная. Емкости с печным топливом
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	-
	-
	-
	0,022
	-

	0093
	Котельная. Емкости с печным топливом
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0096
	Котельная. Газовое оборудование котла ДЕ16-14ГМ
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,985
	-

	0096
	Котельная. Газовое оборудование котла ДЕ16-14ГМ
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0097
	Котельная. Газовое оборудование котла ДЕ10-14ГМ
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,630
	-

	0097
	Котельная. Газовое оборудование котла ДЕ10-14ГМ
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0098
	Котельная. Газовое оборудование котла КВ-3,0Г
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,355
	-

	0098
	Котельная. Газовое оборудование котла КВ-3,0Г
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0076
	Аммиачная компрессорная. 
Машзал. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,011
	-

	0077
	Аммиачная компрессорная. 
Машзал. Технологическое оборудование (общеобменная из приямка) 
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0079
	Аммиачная компрессорная. 
Машзал. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0044
	Цех цельномолочной продукции. Заквасочное отделение. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	-
	0,002
	-

	0044
	Цех цельномолочной продукции. Заквасочное отделение. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	1061
	Этанол (этиловый спирт)
	-
	-
	-
	0,011
	-

	0045
	Цех цельномолочной продукции. Заквасочное отделение. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0045
	Цех цельномолочной продукции. Заквасочное отделение. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	1061
	Этанол (этиловый спирт)
	-
	-
	-
	0,006
	-

	0046
	Цех цельномолочной продукции. Заквасочное отделение. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	-
	0,002
	-

	0046
	Цех цельномолочной продукции. Заквасочное отделение. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	1061
	Этанол (этиловый спирт)
	-
	-
	-
	0,012
	-

	0047
	Цех цельномолочной продукции. Заквасочное отделение. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0047
	Цех цельномолочной продукции. Заквасочное отделение. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	1061
	Этанол (этиловый спирт)
	-
	-
	-
	0,009
	-

	0101
	Цех цельномолочной продукции. Участок розлива молока в ПЭТ бутылки. Выдувная машина ПЭТ бутылок (общеобменная)
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)           
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0101
	Цех цельномолочной продукции. Участок розлива молока в ПЭТ бутылки. Выдувная машина ПЭТ бутылок (общеобменная)
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0101
	Цех цельномолочной продукции. Участок розлива молока в ПЭТ бутылки. Выдувная машина ПЭТ бутылок (общеобменная)
	1551
	1,4-Бензолдикарбоновая кислота (терефталевая кислота)
	-
	-
	-
	0,000003
	-

	0014
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Сушильная установка VRA-4 №3
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	44,6
	0,484
	-

	0015
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Сушильная установка VRA-4 №2
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	46,2
	0,507
	-

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №1
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	161,3
	0,116
	6

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0727
	Бензо(b)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0728
	Бензо(k)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0729
	Индено(1,2,3-c,d)пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	-
	-
	5,9
	0,004
	6

	0067
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)           
	-
	-
	127,6
	0,092
	6

	0102
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Газовое оборудование теплогенератора 
TVA-1800-200 №1
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,630
	-

	0102
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Газовое оборудование теплогенератора TVA-1800-200 №1
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	192,5
	0,139
	6

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0727
	Бензо(b)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0728
	Бензо(k)флуорантен
	-
	-
	-
	-
	-

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0729
	Индено(1,2,3-c,d)пирен
	-
	-
	-
	-
	-

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	-
	-
	5,1
	0,004
	6

	0068
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Теплогенератор TVA-1800-200 №2
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)           
	-
	-
	131,6
	0,095
	6

	0103
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Газовое оборудование теплогенератора 
TVA-1800-200 №2
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,630
	-

	0103
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Газовое оборудование теплогенератора 
TVA-1800-200 №2
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0018
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Помещение фасовки сухого молока.
Технологическое оборудование (общеобменная) 
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,003
	-

	0019
	Цех сухого обезжиренного молока и масла. Помещение фасовки сухого молока. Технологическое оборудование (общеобменная) 
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,006
	 

	0088
	Механический цех. Сварочный пост
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0088
	Механический цех. Сварочный пост
	0326
	Озон 
	-
	-
	-
	0,000011
	-

	0088
	Механический цех. Сварочный пост
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0088
	Механический цех. Сварочный пост
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0088
	Механический цех. Сварочный пост
	0203
	Хром (VI)
	-
	-
	-
	0,000049
	-

	0088
	Механический цех. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,006
	-

	0089
	Механический цех. Сварочный пост
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0089
	Механический цех. Сварочный пост
	0326
	Озон 
	-
	-
	-
	0,000011
	-

	0089
	Механический цех. Сварочный пост
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0089
	Механический цех. Сварочный пост
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0089
	Механический цех. Сварочный пост
	0203
	Хром (VI)
	-
	-
	-
	0,000018
	-

	0089
	Механический цех. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-

	6002
	Механический цех. Сварочный пост
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,018
	-

	6002
	Механический цех. Сварочный пост
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,018
	-

	6002
	Механический цех. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,037
	-

	0052
	Механический цех.
Участок изготовления резинотехнических изделий. Пресс
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)           
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0083
	Транспортный цех. Сварочный участок. Сварочный пост
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0083
	Транспортный цех. Сварочный участок. Сварочный пост
	0326
	Озон 
	-
	-
	-
	0,000010
	-

	0083
	Транспортный цех. Сварочный участок. Сварочный пост
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0083
	Транспортный цех. Сварочный участок. Сварочный пост
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0083
	Транспортный цех. Сварочный участок. Сварочный пост
	0203
	Хром (VI)
	-
	-
	-
	0,000044
	-

	0083
	Транспортный цех. Сварочный участок. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,004
	-

	0084
	Транспортный цех. Сварочный участок. Агрегатный участок. Сварочный пост (общеобменная)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0084
	Транспортный цех. Сварочный участок. Агрегатный участок. Сварочный пост (общеобменная)
	0326
	Озон 
	-
	-
	-
	0,000001
	-

	0084
	Транспортный цех. Сварочный участок. Агрегатный участок. Сварочный пост (общеобменная)
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0084
	Транспортный цех. Сварочный участок. Агрегатный участок. Сварочный пост (общеобменная)
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0084
	Транспортный цех. Сварочный участок. Агрегатный участок. Сварочный пост (общеобменная)
	0203
	Хром (VI)
	-
	-
	-
	0,000005
	-

	0084
	Транспортный цех. Сварочный участок. Агрегатный участок. Сварочный пост (общеобменная)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0085
	Транспортный цех. Ремонтный участок. Ванна мойки деталей (общеобменная)
	0602
	Бензол
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0085
	Транспортный цех. Ремонтный участок. Ванна мойки деталей (общеобменная)
	0616
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)                             
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0085
	Транспортный цех. Ремонтный участок. Ванна мойки деталей (общеобменная)
	0621
	Толуол (метилбензол)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0085
	Транспортный цех. Ремонтный участок. Ванна мойки деталей (общеобменная)
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	-
	-
	-
	0,002
	-

	0086
	Транспортный цех. Участок вулканизации. Вулканизатор (общеобменная)
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0086
	Транспортный цех. Участок вулканизации. Вулканизатор (общеобменная)
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	-
	-
	-
	0,002
	-

	0086
	Транспортный цех. Участок вулканизации. Вулканизатор (общеобменная)
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0086
	Транспортный цех. Участок вулканизации. Вулканизатор (общеобменная)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,011
	-

	0090
	КНС. Насосное отделение Технологическое оборудование  (общеобменная) 
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0090
	КНС. Насосное отделение Технологическое оборудование  (общеобменная) 
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0090
	КНС. Насосное отделение Технологическое оборудование  (общеобменная) 
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0091
	КНС. Приемное отделение Технологическое оборудование (общеобменная из верхней зоны) 
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0091
	КНС. Приемное отделение Технологическое оборудование (общеобменная из верхней зоны) 
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,005
	-

	0091
	КНС. Приемное отделение Технологическое оборудование (общеобменная из верхней зоны) 
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0092
	КНС. Приемное отделение Технологическое оборудование  (общеобменная из нижней зоны) 
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0092
	КНС. Приемное отделение Технологическое оборудование  (общеобменная из нижней зоны) 
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,005
	-

	0092
	КНС. Приемное отделение Технологическое оборудование  (общеобменная из нижней зоны) 
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0094
	ГРП. Технологическое оборудование (общеобменная)
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,001
	-

	0094
	ГРП. Технологическое оборудование (общеобменная)
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-

	0095
	ГРП. Технологическое оборудование 
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,630
	-

	0095
	ГРП. Технологическое оборудование 
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15
	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	
	
	
	
	
	
	Таблица 16

	
	
	
	
	
	
	

	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	№ п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	на 2025-2035гг.

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Для объекта воздействия на атмосферный воздух:  

	Открытое акционерное общество "Полоцкий молочный комбинат", г. Полоцк

	1
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0005, 0067, 0068
	-
	2,056

	2
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0005, 0067, 0068, 0083, 0084, 0088, 0089, 6002
	2,900
	12,678

	3
	Аммиак
	0303
	4
	0076, 0077, 0079, 0090, 0091, 0092 
	0,011
	0,179

	4
	Бенз(а)пирен
	0703
	1
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0005, 0067, 0068
	-
	0,000001

	5
	Бензо(b)флуорантен
	0727
	-
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0005, 0067, 0068 
	-
	0,000

	6
	Бензо(k)флуорантен
	0728
	-
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0005, 0067, 0068
	-
	0,000

	7
	Бензол
	0602
	2
	0085
	0,000
	0,001

	8
	1,4-Бензолдикарбоновая кислота (терефталевая кислота)
	1551
	1
	0101
	0,000003
	0,000097

	9
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8,тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	3620
	1
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0005, 0067, 0068
	-
	0,000000

	10
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	-
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0005, 0067, 0068
	-
	0,000

	11
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0001/3
	0,000003
	0,000002

	12
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)                             
	0616
	3
	0085
	0,000
	0,001

	13
	Метан
	0410
	4
	0090, 0091, 0092, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0102, 0103
	3,871
	0,575

	14
	Озон 
	0326
	1
	0083, 0084, 0088, 0089
	0,000033
	0,000001

	15
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180))
	3920
	1
	0001/3
	-
	0,000000

	16
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0001/2, 0005, 0067, 0068
	0,000000
	0,000012

	17
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0001/3
	0,000302
	0,000200

	18
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0001/3, 0086
	0,178
	0,118

	19
	Сероводород
	0333
	2
	0090, 0091, 0092
	0,000
	0,027

	20
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0001/3, 0071, 0014, 0015, 0018, 0019, 0083, 0084, 0086, 0088, 0089, 6002
	1,679
	5,140

	21
	Толуол (метилбензол)
	0621
	3
	0085
	0,000
	0,003

	22
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0401
	4
	0001/1, 0002, 0003, 0004, 0067, 0068, 0085, 0086, 0093 
	0,054
	0,489

	23
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	2754
	4
	0093
	0,000
	0,000

	24
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0005, 0052, 0067, 0068, 0083, 0084, 0086, 0088, 0089, 0101, 6002 
	2,038
	5,387

	25
	Уксусная кислота
	1555
	3
	0044, 0045, 0046, 0047, 0101
	0,007
	0,064

	26
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид
	0342
	2
	0083, 0084, 0088, 0089
	0,000
	0,000

	27
	Хром (VI)
	0203
	1
	0083, 0084, 0088, 0089 
	0,000116
	0,000035

	28
	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)
	0228
	-
	0001/3
	0,000
	0,000

	29
	Этанол (этиловый спирт)
	1061
	4
	0044, 0045, 0046, 0047 
	0,038
	0,276

	30
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0102, 0103
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000348

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	12,706

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	7,382

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	6,906

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	26,994348


IX. Обращение с отходами производства
Баланс отходов

Таблица 17

	№
п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 2025г.

	на 2026 - 2035г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	4,070
	4,000
	4,000

	2
	
	1 <3>
	105 шт.
	1700 шт.
	1700 шт.

	3
	
	1 <4>
	-
	-
	-

	4
	
	2
	-
	-
	-

	5
	
	3
	87,553
	152,536
	152,536

	6
	
	4
	123,641
	240.930
	240,930

	7
	
	Неопасные
	86,087
	149,440
	149.440

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	-
	-
	-

	9
	ИТОГО образование и поступление
	301,351
	546,906
	546,906

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	4,070
	4,000
	4,000

	11
	
	1 <3>
	105 шт.
	1700 шт.
	1700 шт.

	12
	
	1 <4>
	-
	-
	-

	13
	
	2
	-
	-
	-

	14
	
	3
	2,581
	87,166
	87,166

	15
	
	4
	81,200
	110,580
	110,580

	16
	
	Неопасные
	-
	8,920
	8,920

	17
	ИТОГО передано отходов
	89,651
	210,666
	210,666

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	-
	-
	-

	19
	
	1 <3>
	-
	-
	-

	20
	
	1 <4>
	-
	-
	-

	21
	
	2
	-
	-
	-

	22
	
	3
	-
	-
	-

	23
	
	4
	-
	-
	-

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	-
	-
	-

	25
	Использование отходов
	1
	-
	-
	-

	26
	
	2
	-
	-
	-

	27
	
	3
	-
	-
	-

	28
	
	4
	-
	-
	-

	29
	
	Неопасные
	-
	-
	-

	30
	ИТОГО на использование
	-
	-
	-

	31
	Хранение отходов
	1
	-
	-
	-

	32
	
	1 <3>
	-
	-
	-

	33
	
	1 <4>
	2,640
	2,640
	2,640

	34
	
	2
	-
	-
	-

	35
	
	3
	-
	-
	-

	36
	
	4
	-
	-
	-

	37
	
	Неопасные
	-
	-
	-

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	-
	-
	-

	39
	ИТОГО на хранение
	2,640
	2,640
	2,640

	40
	Захоронение отходов
	1
	-
	-
	-

	41
	
	2
	-
	-
	-

	42
	
	3
	50,965
	65,370
	65,370

	43
	
	4
	42,247
	100,35
	100,35

	44
	
	Неопасные
	86,061
	140,52
	140,52

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	-
	-
	-

	46
	ИТОГО на захоронение
	179,273
	306,240
	306,240


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению
Таблица 19

	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 2025 г.
	на 2026 - 2035г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	Силовые конденсаторы с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ
	3540003
	чрезвычайно опасные,

первый  класс
	Помещение для хранения ПХБ-содержащего оборудования
(г.Полоцк,ул.Фрунзе,35)
	2,640
	2,640

	На захоронение

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	малоопасные,

четвертый класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	0,35
	0.35



	Отходы вощенной бумаги
	1870400
	малоопасные,

четвертый класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	80,00


	80,00

	Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно неорганическими)
	1871100
	умеренно опасные,

третий класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	3,000
	3,000

	Упаковочный материал с вредными загрязнителями (преимущественно органическими)
	1871400
	умеренно опасные,

третий класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	50,000
	50,000

	Отходы минеральных волокон загрязненные
	3143000
	умеренно опасные,

третий класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	5,600
	5,600

	Отработанная шлифовальная шкурка
	3144411
	неопасные
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	0,02
	0,02

	Отходы стеклопластика
	5740500
	умеренно опасные,

третий класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк


	0,300
	0,300

	Резиноасбестовые изделия
	5750300
	умеренно опасные,

третий класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	5,000
	5,000

	Отходы паронита
	5750301
	умеренно опасные,

третий класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	1,000
	1,000

	Тормозные композиционные колодки отработанные
	5750905
	умеренно опасные,

третий класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	4,000
	4,000

	Отработанные фильтры "Кюно"
	5820104
	умеренно опасные,

третий класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	0,070
	0,070

	Ткани и мешки фильтровальные без вредных примесей
	5820800
	малоопасные,

четвертый класс
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	20,00
	20,00

	Отходы производства подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	неопасные
	Полигон ТКО

г. Новополоцк
	140,50
	140,50


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 20
	№
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	1.1
	Вести постоянный мониторинг качества сточных вод, проводить корректирующие мероприятия при обнаружении превышений ДК

(Собственные средства).
	2025-2035
	Производственный контроль
	Достижение ДК

	1.2
	Подготовить исходные данные, выбрать метод очистки, обеспечивающий требования к составу сточных вод, разработать проект  реконструкции
(Собственные средства).
	2028
	Определить оптимальный метод очистки сточных вод
	Достижение ДК

	1.3
	Закупить оборудование и выполнить работы по строительству локальных очистных сооружений производственных сточных вод
(Собственные средства).

	2035
	Минимизировать поступление ЗВ в сточные воды
	Достижение ДК

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	2.1
	Освоение и соблюдение производственных технологий; точная настройка автоматических процессов.  Инструментальные замеры источников выбросов
(Собственные средства).


	Ежегодно 

по графику 
	Рациональное использования тепловой энергии; уменьшение выбросов от источников выбросов
	Снижение валового выброса загрязняющих веществ

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	 3.1
	Увеличить число контейнеров для  раздельного сбора отходов, передаваемых на захоронение.

Проводить технологические  мероприятия по уменьшению количества отходов. 
(Собственные средства).
	2025-2035
	Оптимизация раздельного сбора отходов
	Уменьшение массы отходов, передаваемых на захоронение

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	-
	-

	-
	-
	-


XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области 

охраны окружающей среды

Таблица 21
	№
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Сброс сточных вод

	1.1
	Сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимые в системы канализации 

	Контрольный канализационный колодец, г.Полоцк, ул.Сушкова
	Точка №1 карты схемы по отбору проб сточных вод


	Контрольный канализационный колодец, г.Полоцк, ул.Сушкова
	не реже 1 раза в 6 месяцев
	Аммоний-ион

Сульфат-ион

Хлорид-ион

Водородный показатель(рН)
Взвешенные вещества
Сухой остаток (минерализация воды)

БПК5
ХПК
СПАВ (анионные активные) 
Железо общее
Нефтепродукты
Фосфор общий

	2.Выбросы в атмосферный воздух

	2.1
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Котельная     ОАО «Полоцкий молочный комбинат»

г.Полоцк, ул.Фрунзе,35
	источники выбросов 

№№0001,0005

 
	горизонтальный участок дымохода
	1 раз в квартал 
	Углерод оксид

Азота диоксид

	2.2
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Цех СОМ и М    ОАО «Полоцкий молочный комбинат»

г.Полоцк, ул.Фрунзе,35
	источники выбросов

№№0014,0015
	участок вентиляции
	1 раз в квартал
	Твердые частицы

(пыль лактозы)

	2.3
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Цех СОМ и М  ОАО «Полоцкий молочный комбинат»

г.Полоцк, ул.Фрунзе,35
	источники выбросов

№№0067,0068
	участок вентиляции
	1 раз в квартал
	Углерод оксид

Азота диоксид


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры
XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22
	№
п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	


Настоящим открытое акционерное общество «Полоцкий молочный комбинат»
           (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя,

___________________________________________________________________________

     отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что:

     информация,  указанная  в настоящем  заявлении,  является достоверной,

полной и точной;

     не возражает  против размещения  общественного уведомления и заявления

на официальном сайте в глобальной  компьютерной  сети Интернет областного и

Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заместитель генерального директора по управлению 
открытым акционерным обществом «Полоцкий
молочный комбинат» открытого акционерного
общества «Глубокский молочноконсервный комбинат» - 
Управляющей организации открытого акционерного 
общества «Полоцкий молочный комбинат»                         _____________      М.В.Черневич
 ____________

        (дата)

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

