	 
	Приложение

к Регламенту административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 6.27.1 "Получение комплексного природоохранного разрешения"


 
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

	
	

	(число, месяц, год)
	


	Настоящим заявлением                           
	Открытое акционерное общество «Маяк Высокое»

	
	(наименование юридического лица

	

	в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

	

	индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица,

	211397, Витебская область, Оршанский район, д. Купёлка

	местожительство индивидуального предпринимателя)

	просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на 10 лет
	

	

	(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду)


I. Общие сведения

Таблица 1

	№ строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	211397, Витебская обл., Оршанский р-н, д. Купёлка,

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Фоминов Павел Николаевич

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	579375@mvmail.by
80216 57-94-44

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	Разведение прочего крупного рогатого скота (01420)

Смешанное сельское хозяйство (01500)

	5
	Учетный номер плательщика
	300009076

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	30 декабря 2010г. №300009076

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	

	8
	Количество работающего персонала
	316

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	водоснабжения
	
	

	
	
	водоотведения
	
	

	
	
	(канализации)

	10
	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
	нет

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Фурсов Иван Анатольевич

8(033)3378242

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)
	платёжное поручение № 2433 от 12.06.2025


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного 
подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД1
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/
фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ОАО «Маяк Высокое» (МТП, зерноток, животноводческий комплекс, фермы)
	Разведение прочего крупного рогатого скота (01420)

Смешанное сельское хозяйство (01500)
	Оршанский район,

д. Купёлка, 

д. Брюхово, 

д. Селекто


	10222
	
	Выращивание и откорм 7817

голов крупного рогатого скота

	
	
	
	
	
	
	


Сведения   о   состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме
	на
	
	листах.


III. Производственная программа
Таблица 3
	№
п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	20
	26
	
	20
	27
	
	20
	28
	
	20
	29
	
	20
	30
	
	20
	31
	
	20
	32
	
	20
	33
	
	20
	34
	
	20
	35
	

	
	
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	01420
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	01500
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
Таблица 4
	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	Выращивание крупного рогатого скота:

-содержание;

-кормление;

-поение;

-навозоудаление
	Содержание животных беспривязно- боксовое. Кормление в коровниках с кормового стола, доступ к кормам свободный, а также с помощью кормовых станций и прицепным раздатчиком-смесителем.

Поение в групповых поилках в помещениях с беспривязным содержанием или на открытом воздухе. 

Навозоудаление осуществляется в поперечный самотечный канал,а затем по трубопроводу в 2 навозосборника. При помощи двух насосов НЖН-200 жидкий навоз из навозосборника перекачивается в мобильное транспортное средство и вывозится на сельскохозяйственные поля
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)

7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231)
	Не соответствует НДТМ

	Выращивание с/х культур
-внесение в почву 

удобрений; 

-культивация;

-опрыскивание посевов средствами защиты
	Удобрения разбрасывают по поверхности почвы и корневыми или внекорневыми подкормками.

После внесения удобрений осенью выполняется зяблевая вспашка плугами общего назначения.

Весной выполняют боронование 

Междурядную культивацию используют при возделывании пропашных культур.

Опрыскивание проводится самоходными опрыскивателями...
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)

7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231)
	Соответствует НДТМ

	Водоснабжение и 

водоотведение
	Водоснабжение предприятия осуществляется из 5-ти артезианских скважин. Далее вода из скважины насосом подается в водонапорную башню и далее по водопроводу на ферму. Используется вода для нужд сельского хозяйства (производства продукции животноводства, а также для иных нужд (техническое обслуживание автомобильного транспорта) Передача воды и сточных вод сторонним организациям не осуществляется.

Сброс сточных вод в окружающую среду на фермах, мехдворе и комплексе КРС осуществляется с использованием земляных накопителей. Вывоз сточных вод осуществляется при помощи мобильного транспорта на сельскохозяйственные поля.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)

 7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231)


	Не соответствует НДТМ

	Обращение с отходами производства
	На предприятии налажена система раздельного сбора отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов при смешивании отходов и разделение их по видам и наименованиям, оборудованы места временного хранения отходов, а также их передача на использование  сторонним организациям  для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот.
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»
	Соответствует НДТМ

	Охрана атмосферного воздуха
	Осуществляется своевременный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (проведение инструментальных замеров).

Производится своевременная проверка эффективности работы газоочистных установок и систем вентиляции.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

7.4.1.1 Шаг 1:Определить проблему (с.383);

7.4.1.2Шаг 2: Регистрация выбросов на месте (с.384);

7.4.1.3 Шаг 3: Измерение основных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (с. 386)

п.7.4.3 Методы очистки «на конце трубы» (с.388);

7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244);

 7.4.3.2Сбор выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в источнике - местная вытяжная вентиляция (с.392)
	Соответствует НДТМ


V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования

Таблица 5

	№
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нужды сельского хозяйства

Хозяйственно-питьевые нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин.
	«Подземные воды»

«Бассейн реки Днепр»
	Витебская область, Оршанский район

д. Купёлка

д. Селекто

д. Брюхово

	2
	Иные нужды
	Сброс сточных вод в окружающую среду  через земляные накопители
	Земляные накопители
	Витебская область, Оршанский район

д. Купёлка

д. Селекто

д. Брюхово


Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

	№
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Сельскохозяйственные нужды
	Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), производство  и сбыт сельскохозяйственной продукции. Химическая защита растений

	2
	Техническое обслуживание автомобильного транспорта
	Мойка, заправка автомобильного транспорта

	3
	Поение крупного рогатого скота
	Для поения крупного рогатого скота в коровниках предусмотрены поилки.

	4
	Хозяйственно-питьевые нужды работающих
	На комплексе КРС, и фермах предусмотрены душевые комнаты. Вода используется для уборки помещений, гигиенические процедуры


Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	№
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	Ферма Брюхово

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Водоснабжение на ферме Брюхово осуществляется из скважины б/н-93. Вода из скважины насосом ЭЦВ 6-6,5-90 подается в водонапорную башню и далее по водопроводу на ферму. Забранная вода из скважины б/н-93 используется на нужды сельского хозяйства , поение крупного рогатого скота и хозяйственно-питьевые нужды гигиенические процедуры, на мойку оборудования, на уборку помещений.

Для питьевых нужд используется привозная питьевая вода.

	
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На ферме Брюхово осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в окружающую среду с использованием земляных накопителей. Хозяйственно-бытовые сточные воды  перекачиваются  из земляных накопителей  в мобильный транспорт и вместе с жидкой фракцией навоза вывозятся на сельскохозяйственные поля.

Система дождевой канализации отсутствует

	Комплекс КРС Купёлка

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Водоснабжение на комплексе КРС Купёлка осуществляется из скважины б/н/81. Вода из скважины б/н/81 насосом ЭЦВ 8-25-110 подается в водонапорную башню и далее по водопроводу на комплекс КРС. Забранная вода из скважины используется на нужды сельского хозяйства ,поение крупного рогатого скота и хозяйственно-питьевые нужды гигиенические процедуры, на мойку оборудования, на уборку помещений .

Для питьевых нужд используется привозная питьевая вода.

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На комплексе КРС Купёлка осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в окружающую среду с использованием земляных накопителей. Хозяйственно-бытовые сточные воды  перекачиваются  из земляных накопителей  в мобильный транспорт и вместе с жидкой фракцией навоза вывозятся на сельскохозяйственные поля..

Система дождевой канализации отсутствует

	Мехдвор д. Купёлка

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Водоснабжение на мехдворе д. Купёлка осуществляется из скважины №34546/1981. Вода из скважины №34546/1981 насосом ЭЦВ 8-25-110 подается в водонапорную башню и далее по водопроводу на мехдвор. Забранная вода из скважины используется на техническое обслуживание автомобильного транспорта,  хозяйственно-питьевые нужды: мойка оборудования, на уборку помещений, на гигиенические процедуры и иные нужды: заправка, мойка транспортных средств.

Для питьевых нужд используется привозная питьевая вода.

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На мехдворе д. Купёлка осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в окружающую среду с использованием земляных накопителей. Хозяйственно-бытовые сточные воды  перекачиваются  из земляных накопителей  в мобильный транспорт и вместе с жидкой фракцией навоза вывозятся на сельскохозяйственные поля.. Система дождевой канализации отсутствует

	МТФ Журавинка

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Водоснабжение осуществляется от 2-х проектируемых артезианских  

скважин, одна  расположена  в насосной станции  подземного типа, другая -в станции водоподготовки.  Скважины  оборудуются насосами  ЭЦВ 6-10-70(аналог)производи-тельностью 10,0м³/час,  напором 100м,  мощностью 4,0 кВт. Для учета 

потребляемой воды в павильоне  насосной станции предусматривается установка 

турбинного счетчика MWN-50. .    Погружные скважинные насосы работают по 

уровню  резервуара в станции водоподготовки .

Забранная вода из скважины б/н-93 используется на нужды сельского хозяйства , поение крупного рогатого скота и хозяйственно-питьевые нужды гигиенические процедуры, на мойку оборудования, на уборку помещений.

Для питьевых нужд используется привозная питьевая вода.

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На ферме Журавинка осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в окружающую среду с использованием земляных накопителей.

В хозяйственно-бытовую канализацию отводятся стоки от сантехприборов в ДМБ и 

здания вспомогательных помещений  и далее сбрасываются в земляные накопители, с последующим вывозом на очистные сооружения г.Орша,ул.Южная.

Производственную канализацию отводятся стоки от мытья полов и 

оборудования, установленного  в ДМБ, от здания вспомогательных помещений, от 

профилактория  и далее сбрасываются в выгреба с последующим вывозом на очистные сооружения г.Орша,ул.Южная.

Дождевая канализация запроектирована для сбора   загрязненных 

навозом сточных вод с проезжей части фермы. 

Дождевые стоки самотечной сетью  отводятся в 

проектируемый выгреб, с последующим 

вывозом на навозохранилище. 

Подстилочный навоз от сухостойных коров, нетелей и телят профилакторного 

возраста удаляется из зданий на площадку для карантинирования навоза с 

помощью трактора с бульдозерной навеской, по истечении 6 дней навоз грузится 

погрузчиком в прицеп трактора и вывозится на  

на поле.  

На ферме предусмотрено два заглубленных железобетонных навозохранилища – лагуны

,обеспечивающие последовательное накопление, 6-месячное 

выдерживание (обеззараживание) и выгрузку для весенне-осеннего внесения на 

поля годового объема навоза. Максимальный объем одной лагуны, выполненной из 

железобетона, составляет 15000 м3.


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

	№
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

	№
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	мини-мальная
	макси-мальная
	сум-марная
	мини-мальная
	макси-мальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1
	5
	действующие
	16
	60
	47,8
	0,3
	20
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Для добычи минеральных вод:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
	№
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	факти-ческое
	нормативно-расчетное2

	
	
	
	
	на 20
	25
	г.
	на 20
	31
	г.

	
	
	
	
	(20
	26
	– 20
	30
	гг.)
	(20
	32
	– 20
	34
	гг.)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	  Добыча (изъятие) вод – всего
	  куб. м/сутки
	678,5
	678,5
	678,5

	
	
	  тыс. куб. м/год
	247,5
	247,5
	247,5

	1.1
	  В том числе:
  подземных вод
	  куб. м/сутки
	678,5
	678,5
	678,5

	
	
	  тыс. куб. м/год
	247,5
	247,5
	247,5

	
	  из них минеральных вод
	  куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	  тыс. куб. м/год
	
	
	

	1.2
	  поверхностных вод
	  куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	  тыс. куб. м/год
	
	
	

	2
	  Получение воды из системы 
  водоснабжения, водоотведения 
  (канализации) другого лица
	  куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	  тыс. куб. м/год
	
	
	

	3
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего
	куб. м/сутки
	678,5
	678,5
	678,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	247,5
	247,5
	247,5

	3.1
	В том числе: 

на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	3,3
	3,3
	3,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,1
	1,1
	1,1

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	3,3
	3,3
	3,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,1
	1,1
	1,1

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	666,1
	666,1
	666,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	242,5
	242,5
	242,5

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	666,1
	666,1
	666,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	242,5
	242,5
	242,5

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.6
	на иные нужды (указать какие) техническое обслуживание автомобильного транспорта мойка,заправка
	куб. м/сутки
	9,9
	9,9
	9,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	3,6
	3,6
	3,6

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	9,9
	9,9
	9,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	3,6
	3,6
	3,6

	4
	Передача воды потребителям – всего
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	


Окончание таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	7
	Потери и неучтенные расходы воды – всего
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	676,1
	676,1
	676,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	246,1
	246,1
	246,1

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	3,3
	3,3
	3,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,1
	1,1
	1,1

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект
При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе

	сточных вод при сбросе в
	

	
	(наименование

	

	поверхностного водного объекта)


при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества 
в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	средне-годовая
	макси-мальная
	средне-годовая
	макси-мальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных

веществ в составе сточных вод
Таблица 13
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	
	г.

	
	
	
	(20
	
	–20
	
	гг.)
	(20
	
	–20
	
	гг.)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 14
	Номер источ-

ника выброса
	Источник выделения 

(цех, участок), наименование технологи-
ческого оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро-
ванными системами контроля выбросов (далее – АСК)
	Нормативы допустимых выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	на 20
	25
	г.
	на 20
	31
	г.
	

	
	
	код
	наимено-
вание
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	(20
	26
	–20
	30
	гг.)
	(20
	32
	–20
	34
	гг.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	МТП д.Купелка

	0006
	Модуль нагрева МН-120 

(мощность – 0,12 МВт, топливо – 

газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	80
	0,004
	80
	0,004
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)
	
	
	80
	0,004
	80
	0,004
	6

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	6082
	Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест)
	
	
	-
	0,033
	-
	0,033
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	ЦРМ д.Купелка

	0014
	Модуль нагрева МН-120 

(мощность – 0,12 МВт, топливо – 

газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	80
	0,004
	80
	0,004
	6

	
	
	0014
	Модуль нагрева МН-120 

(мощность – 0,12 МВт, топливо – 

газ)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ
	
	
	80
	0,004
	80
	0,004
	6

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	6083
	Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест)
	
	
	-
	0,033
	-
	0,033
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	Сварочный пост 

№1

	6079
	Сварочный пост, газовая резка
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест)
	
	
	-
	0,033
	-
	0,033
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	Сварочный пост 

№2

	6080
	Сварочный пост, газовая резка
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест)
	
	
	-
	0,033
	-
	0,033
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	Сварочный пост №3

	0006
	Сварочный пост, газовая резка
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест)
	
	
	-
	0,033
	-
	0,033
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	Зерноток Зерносушилка М 819

	0030
	Газовая горелка ГБГ 1,2 

(мощность – 1,6 МВт, топливо – 

газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	500
	0,328
	500
	0,328
	15

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ
	
	
	600
	0,393
	600
	0,393
	15

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000014
	-
	0,000014
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	0031
	Вентиляционные окна 

зерносушилки
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест)
	
	
	-
	0,240
	-
	0,240
	

	6106
	Загрузка и выгрузка зерна
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест)
	
	
	-
	0,240
	-
	0,240
	

	Зерноток Зерносушилка КЗСВ-30Г

	0032
	Теплогенератор PGA-1800 

(мощность – 2,088 МВт, топливо – газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	500
	0,328
	500
	0,328
	15

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ
	
	
	600
	0,393
	600
	0,393
	15

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000049
	-
	0,000049
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	0036
	Вентиляционные окна 

зерносушилки
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест
	
	
	-
	0,240
	-
	0,240
	

	6107
	Загрузка и выгрузка зерна
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест
	
	
	-
	0,240
	-
	0,240
	

	6204
	Бункер хранения комбикорма
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест
	
	
	-
	0,024
	-
	0,024
	

	6205
	Хранение золы
	2902
	Твердые частицы суммарно 

(недифференцированная по 

составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе 

населенных мест
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

                 Таблица 16

	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	N
п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	на 2025 г.
(2025 – 2030 гг.)
	на 2031 г.
(2031 - 2034 гг.)

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для объекта воздействия на атмосферный воздух:
Производственная площадка д.Купелка 

(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (II) оксид (азота 

оксид)
	0304
	3
	
	-
	0,252
	-
	0,252

	2
	Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)
	0301
	2
	
	1,353
	1,724
	1,353
	1,724

	3
	Аммиак
	0303
	4
	
	0,389
	29,009
	0,389
	29,009

	4
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	5
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	
	-
	0,000
	-
	0,000

	7
	Бензол
	0602
	2
	
	0,044
	0,006
	0,044
	0,006

	8
	Гексановая кислота 

(капроновая кислота)
	1531
	3
	
	0,004
	0,120
	0,004
	0,120

	9
	Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо

1,4-диоксин)
	3620
	1
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	10
	Диметилсульфид
	1707
	4
	
	0,005
	0,156
	0,005
	0,156

	11
	Железо (III) оксид (в 

пересчете на железо)
	0123
	3
	
	0,163
	0,185
	0,163
	0,185

	12
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	
	-
	0,000
	-
	0,000

	13
	Кадмий и его соединения

(в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	
	0,000000
	0,000001
	0,000000
	0,000001

	14
	Ксилолы (смесь изомеров 

о-,м-,п-)
	0616
	3
	
	0,006
	0,001
	0,006
	0,001

	15
	Марганец и его 

соединения в пересчете на 

марганец (IY) оксид
	0143
	2
	
	0,000
	0,005
	0,000
	0,005

	16
	Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь)
	0140
	4
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Метан
	0410
	4
	
	7,467
	353,659
	7,467
	353,659

	18
	Метанол (метиловый 

спирт)
	1052
	3
	
	0,006
	0,199
	0,006
	0,199

	19
	Метиламин

(монометиламин)
	1849
	2
	
	0,003
	0,081
	0,003
	0,081

	20
	Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете 

на мышьяк)
	0325
	2
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	Никель оксид (в пересчете 

на никель)
	0164
	2
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	Полихлорированные

бифенилы (по сумме

ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52,

ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ

138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	3920
	1
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	23
	Пропиональдегид

(пропаналь, пропионовый 

альдегид)
	1314
	3
	
	0,003
	0,101
	0,003
	0,101

	24
	Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
	0183
	1
	
	0,000089
	0,000000
	0,000089
	0,000000

	25
	Свинец и его 

неорганические 

соединения (в пересчете 

на свинец)
	0184
	1
	
	0,000001
	0,000004
	0,000001
	0,000004

	26
	Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	
	0,096
	0,039
	0,096
	0,039

	27
	Сероводород
	0333
	2
	
	0,003
	0,092
	0,003
	0,092

	28
	Твердые частицы 

суммарно 

(недифференцированная 

по составу пыль 

(аэрозоль), содержащаяся 

в воздухе населенных 

мест)
	2902
	3
	
	1,660
	1,454


	1,660
	1,454

	29
	Толуол (метилбензол)
	0621
	3
	
	0,042
	0,005
	0,042
	0,005

	30
	Углеводороды 

непредельные (алкены)
	0550
	4
	
	0,048
	0,006
	0,048
	0,006

	31
	Углеводороды

предельные C12 - С19

(растворитель РПК 265П

в пересчете на С)
	2754
	4
	
	0,019
	0,017
	0,019
	0,017

	32
	Углеводороды 

предельные 

алифатического ряда С1 - 

С10 (алканы)
	0401
	4
	
	2,329
	0,346
	2,329
	0,346

	33
	Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ)
	0337
	4
	
	5,506
	3,641
	5,506
	3,641

	34
	Углерод черный (сажа)
	0328
	3
	
	0,095
	0,019
	0,095
	0,019

	35
	Фенол (гидроксибензол)
	1071
	2
	
	0,001
	0,041
	0,001
	0,041

	36
	Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете 

на фтор)
	0342
	2
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	37
	Хрома трехвалентные 

соединения (в пересчете 

на Сr3+)
	0228
	б/к
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	38
	Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк)
	0229
	3
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	Этилбензол
	0627
	3
	
	0,001
	0,000
	0,001
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	x
	x
	0,000005
	x
	0,000005

	Итого веществ II класса опасности
	x
	x
	1,949
	x
	1,949

	Итого веществ III класса опасности
	x
	x
	2,375
	x
	2,375

	Итого веществ IV класса опасности
	x
	x
	386,834
	x
	386,834

	Итого веществ без класса опасности
	x
	x
	0,000
	x
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	x
	x
	391,158
	x
	391,158


IX. Обращение с отходами производства
Баланс отходов
Таблица 17
	N
п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 2025 г.

(2025 – 2030 гг.)
	на 2031 г.

(2031 – 2034 гг.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	чрезвычайно опасные

Первый класс
	0,5
	0,5
	0,5

	2
	
	  13
	200 шт
	200 шт
	200 шт

	3
	
	  14
	0
	0
	0

	4
	
	Высокоопасные

второй класс
	0
	0
	0

	5
	
	умеренно опасные

Третий

класс
	9,12
	9,12
	9,12

	6
	
	Малоопасные

Четвертый

класс
	16,03
	16,03
	16,03

	7
	
	Неопасные
	29,24
	29,24
	29,24

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	9
	ИТОГО образование и поступление
	54,89 т./200 шт
	54,89 т./200 шт
	54,89 т./200 шт

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	чрезвычайно опасные

Первый класс
	0,5
	0,5
	0,5

	11
	
	  13
	200 шт
	200 шт
	200 шт

	12
	
	  14
	0
	0
	0

	13
	
	Высокоопасные

второй класс
	0
	0
	0

	14
	
	умеренно опасные

Третий

класс
	8,69
	8,69
	8,69

	15
	
	Малоопасные

Четвертый

класс
	16,03
	16,03
	16,03

	16
	
	Неопасные
	29,24
	29,24
	29,24

	17
	ИТОГО передано отходов
	51,34 т./200 шт
	51,34 т./200 шт
	51,34 т./200 шт

	18
	Обезвреживание отходов
	чрезвычайно опасные

Первый класс
	0
	0
	0

	19
	
	  13
	0
	0
	0

	20
	
	  14
	0
	0
	0

	21
	
	Высокоопасные

второй класс
	0
	0
	0

	22
	
	умеренно опасные

Третий

класс
	0
	0
	0

	23
	
	Малоопасные

Четвертый

класс
	0
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	0

	25
	Использование отходов
	чрезвычайно опасные

Первый класс
	0
	0
	0

	26
	
	Высокоопасные

второй класс
	0
	0
	0

	27
	
	умеренно опасные

Третий

класс
	0
	0
	0

	28
	
	Малоопасные

Четвертый

класс
	0
	0
	0

	29
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	30
	ИТОГО на использование
	0
	0
	0

	31
	Хранение отходов
	чрезвычайно опасные

Первый класс
	0
	0
	0

	32
	
	  13
	0
	0
	0

	33
	
	  14
	0
	0
	0

	34
	
	Высокоопасные

второй класс
	0
	0
	0

	35
	
	умеренно опасные

Третий

класс
	0
	0
	0

	36
	
	Малоопасные

Четвертый

класс
	0
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	0
	0
	0

	40
	Захоронение отходов
	чрезвычайно опасные

Первый класс
	0
	0
	0

	41
	
	Высокоопасные

второй класс
	0
	0
	0

	42
	
	умеренно опасные

Третий

класс
	0,43
	0,43
	0,43

	43
	
	Малоопасные

Четвертый

класс
	0
	0
	0

	44
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	0,43
	0,43
	0,43


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 18
	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению 
и (или) захоронению
Таблица 19

	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 2025 г.

(2025 – 2030 гг.)
	на 2031 г.

(2031 – 2034 гг.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	
	
	
	
	
	

	На захоронение

	Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими
	5820100
	Умеренно опасные

третий класс
	Оршанский полигон ТБО
	0,43
	0,43


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 20
	N
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	1
	Ведение учета количества добываемых подземных вод с представлением отчета об использовании воды
	Постоянно
	Соблюдение

требований

законодательства
	Соблюдение условий водопользования и порядка осуществления учета добываемой воды.

	2
	Поверка приборов учета добываемых подземных вод
	1 раз в 2 года
	
	Защита источников водоснабжения от загрязнений.

Защита водопроводных сооружений от загрязнений, подача воды надлежащего качества и необходимого количества

	3
	Обеспечение и поддержание надлежащего режима содержания зон санитарной охраны водозаборных скважин (собственные средства)
	Постоянно
	
	

	4
	Получение акта, удостоверяющий горный отвод.
	2026 год
	
	Соблюдение действующего законодательства.

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	1
	Проверка технического состояния вентсистем ГОУ на зернотоках

(собственные средства)
	2 раза в год
	Соблюдение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха 
	Уменьшение/ предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	2
	Подтверждение эффективности пылеулавливания ГОУ на соответствие паспортным данным (собственные средства)
	1 раз в год (1 раз в два года)
	
	

	3
	Контроль за соответствием используемого сырья и топлива ТНПА (собственные средства)
	постоянно
	
	

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	1
	Обеспечение своевременного осмотра и обслуживания  мест временного хранения отходов производства (площадки, емкости, контейнеры и т.д.) (собственные средства)
	постоянно
	Соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами
	Вовлечение образующихся отходов производства в хозяйственный оборот, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства

	2
	Контроль за своевременным вывозом отходов производства
	
	
	

	3
	Соблюдение требований по сбору и временному хранению отходов производства (на основании Инструкции по обращению с отходами производства предприятия)
	
	
	

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	
	Внедрение эффективного освещения (собственные средства)
	постоянно
	Повышение энергоэффективности  
	Экономия энергоресурсов


XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области 
охраны окружающей среды
Таблица 21
	№
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование объекта воздействия

	
	
	
	
	
	
	


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры
XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22
	№
п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	нет

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	


Окончание таблицы

	№
п/п
	Показатель
	Описание

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	


	Настоящим
	Открытое акционерное общество «Маяк Высокое»____

	
	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество

	

	(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)


подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

	Директор
	
	                  П,Н.Фоминов

	(наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
	
	(инициалы, фамилия, подпись)


	

	(дата)


	

	______________________________________

1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.

2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.


