	                          № ___________
	

	ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество "Поставский молочный завод", 211840, Витебская область, Поставский район, г. Поставы, ул. Крупской, д. 84 просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на 10 лет

	I. Общие сведения
Таблица 1

№ строки
Наименование данных
Данные
1
Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя

211840, Витебская область, Поставский район, г. Поставы, ул. Крупской, д. 84
2
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя

Костень Георгий Петрович
4
Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт

8021554-09-77
post_milk@mail.ru
5
Вид деятельности основной по ОКЭД <1>

10511 - Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
6
Учетный номер плательщика

300567362 
7
Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

30.12.1992 №338
8
Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица

Витебская область, Поставский район, г. Поставы, ул. Крупской, д. 84

Витебская область, Поставский район, ул. Крупской , д.84А

Витебская область, Поставский район, ул. Гагарина, д.100
9
Количество работающего персонала

682
10
Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе

водоснабжения __-__
водоотведения __-__
(канализации)
11
Наличие аккредитованной лаборатории

-
12
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона

Жукьян Екатерина Чеславовна 375297105645
13
Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства)

-


	

	II. Данные о месте нахождения 

эксплуатируемых природопользователем объектов, 

оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

№ п/п
Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
Вид деятельности по ОКЭД <1>
Место нахождения
Занимаемая территория, га
Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции)
Проектная мощность /фактическое производство
1
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество "Поставский молочный завод"
10511 - Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
211840, Витебская область, Поставский район, г. Поставы, ул. Крупской, д. 84
10,01
Сентябрь 2013 года
Масло животное 993 т/913 т;
Сыры жирные 

8275 т/ 6760 т;

ЦМП 
16776 т/14224т;

Заменитель цельного молока 153 т/141 т;

Сыворотка жидкая 25 393 т/20 593 т;

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 1 листе.

	III. Производственная программа
Таблица 3

№ п/п
Вид деятельности по ОКЭД <1>
Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 
год
2031
год
2032
год
2033

год
2034
год
2035
 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
10511 - Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100



IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) 

с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	Осведомленность всех сотрудников об экологических аспектах операций и своей личной ответственности
	На предприятии обеспечивается осведомленность сотрудников в области охраны окружающей среды:

1.Проведение инструктажей в области охраны окружающей среды.

2.Обучение сотрудников предприятия, проверка знаний на всех уровнях в соответствии с разработанной программой и планом-графиком проведения обучения как силами предприятия, так и с привлечением сторонних организаций.

3.Освещение вопросов, касающихся экологических аспектов операций и личной ответственности в должностных инструкциях сотрудников.

4.Разработка, актуализация документации (инструкции, планы-графики, программы, мероприятия и т.д.) в области охраны окружающей среды, получение необходимых разрешений, разработка приказов с дальнейшим ознакомлением сотрудников предприятия под роспись о личной ответственности.

5.Распределение обязанностей по направлениям (охрана водных ресурсов, обращение с отходами, 

охрана атмосферного воздуха) среди сотрудников предприятия для повышения качества выполняемой работы, осуществление производственного экологического контроля, анализ выполнения запланированных мероприятий в области охраны окружающей среды и сравнение ежегодных показателей.
	General Principles of Monitoring

(общие принципы мониторинга)

П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим доступным техническим методам». 
	Соответствует НДТМ

	Контроль состояния оборудования на всех этапах технологического процесса
	На предприятии осуществляется постоянный контроль состояния оборудования (насосов, трубопроводов реле уровня и регуляторов давления, клапанов) (включая системы очистки), установлены и документированы регулярные графики технического обслуживания по всем процессам. 

Осуществляется контроль утечки в системе водоснабжения, системы дозирования материалов, обслуживание фильтров (регулярная очистка и проверка), калибровка измерительного оборудования, такого как измерительные и дозирующие устройства, термометры и т. д.
	Emissions from Storage (Выбросы из хранилища). BREF (07.2006).

5.2.2.1. Piping (трубопровод) (271);

5.2.2.4. Pumps and compressors (Насосы и компрессоры) (272)
	Соответствует НДТМ



	Приемка, 

хранение, 

подготовка,

смешивание сырья


	На предприятии в качестве основного сырья для изготовления молочной продукции (Масло животное, сыры, ЦМП, заменитель цельного молока, сыворотка жидкая и т.д.) используются: молоко коровье цельное, кальций хлористый, сыворотка молочная сухая, соевая мука, сахар, витаминно-минеральный премикс и др.

Жидкое сырье (материалы) обычно поставляются в крупногабаритных цистернах, после чего закачиваются в резервуары – хранилища. Внутренняя транспортировка жидкого сырья осуществляется с помощью перекачивания через системы трубопроводов, которые могут быть протяженными и сложными. Осуществляется регулярный мониторинг и техническое обслуживание как оборудования, так и уплотнительных систем, совмещенных с программой ремонта или замены.

Меньшее количество жидкого сырья также поставляется в небольших контейнерах или в баках. После этого оно транспортируется в складские помещения с помощью автопогрузчиков.

Хранение и транспортировка сухих (сыпучих) веществ осуществляется в закрытых бункерах, цистернах, контейнерах, предотвращая россыпь.

Для транспортировки веществ транспортом на предприятии используются подъездные пути с твердым покрытием (асфальт, бетон), расстояние для перевозки выбирается (предусматривается) наиболее коротким, что позволяет минимизировать образование пыли (выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух) от автотранспорта.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

7.1.7 Методы управления производством (с 264);

7.1.7.1 Применение производственного планирования для минимизации связанного с производством образования отходов и частоты очистки (с 264);

7.1.7.3 Минимизация времени хранения скоропортящихся материалов (с 266);

7.1.8 Методы производственного контроля (с 281);

7.1.8.4 Измерение и контроль расхода (с 284);

7.1.8.5.1 Измерение pH (с 287).

Emissions from Storage (Выбросы из хранилища). BREF (07.2006).

5.1.1. Tanks (Резервуары) (259)

5.1.1.1. General principles to prevent and reduce emissions (Общие принципы предотвращения и сокращения выбросов) (259);

5.2. Transfer and handling of liquids and liquefied gases (Транспортировка и обращение с жидкостями и сжиженными газами) (270);

5.2.2. Considerations on transfer and handling techniques (Размышления, касающиеся методов транспортировки и обработки);
	Соответствует НДТМ

	
	На предприятии осуществляется строгое отслеживание поставок, условий и сроков хранения поступающего сырья. При приемке качество молока оценивают по органолептическим показателям, содержанию жира, кислотности и температуре.

 На предприятии осуществляется pH-анализ поставок молока для минимизации потерь из-за смешивания неподходящего молока с другими сырьевыми материалами.

Измерение расхода сырья осуществляется для точного отмеривания ингредиентов в процессе в соответствии с рецептурой.

     Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	5.2.2.1. Piping (трубопровод) (271);

5.2.2.4. Pumps and compressors (Насосы и компрессоры) (272);

5.3. Storage of solids (Хранение сухих веществ) (274)

5.3.2. Enclosed storage (Закрытое хранилище) (274).

5.4. Transfer and handling of solids (Транспортировка и обработка твердых веществ) (с.275);

5.4.1. General approaches to minimise dust from transfer and handling (Общие подходы к минимизации выбросов при транспортировке) (с.275)

   8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)

7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)
	

	Пастеризация
	Пастеризация представляет собой регулируемый процесс нагрева, используемый для уничтожения жизнеспособных видов каких-либо микроорганизмов, то есть, болезнетворных или вызывающих гниение, которые могут быть в молоке.

В непрерывной пастеризации используются проточные теплообменники, например, трубчатые или пластинчатые. Они имеют секции нагрева, выдержки и охлаждения. Для уменьшения потребления энергии и снижения количества сточных вод используются пастеризаторы непрерывного действия вместо пастеризаторов периодического действия.

Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

8.2.5
Дополнительные НДТМ для молочных заводов (с 687)

7.7.5 Молочные продукты (с 597)

7.7.5.5 Использование пастеризаторов непрерывного действия (с 600);

  8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675);

  7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)
	Соответствует НДТМ

	Сгущение
	Концентрирование сухих веществ молока или его смеси с компонентами осуществляется путем выпаривания влаги в вакуум-выпарных установках при давлении ниже атмосферного. Применение вакуума позволяет снизить температуру кипения молока и в наибольшей степени сохранить его свойства.

Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675);

7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)
	Соответствует НДТМ

	Охлаждение
	Охлаждение молока выполняется с помощью прохождения через проточный теплообменник или с помощью емкостных охладителей, оснащенных рубашкой охлаждения. Хладагентом в охладителе могут быть подземные воды, вода, циркулирующая через градирню, соляной раствор или раствор гликоля в воде, который циркулирует в системе компрессорной холодильной машины или ледяная вода в водно-ледяной системе компрессорной холодильной машины.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

   8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)

7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)

5.2.2.1. Piping (трубопровод) (271);

5.2.2.4. Pumps and compressors (Насосы и компрессоры) (272)
	Соответствует НДТМ

	Очистка,

 нормализация, гомогенизация
	Очистка и нормализация проводится при 40±5 °С на сепараторах-молокоочистителях и сепараторах-сливкоотделителях. Нормализация осуществляется в потоке путем смешивания сливок и обезжиренного молока в таких пропорциях, чтобы обеспечить заданную жирность молока.

Для предотвращения отстоя жира молоко или сливки гомогенизируют, при этом жировые шарики дробятся и равномерно распределяются по объему продукта.

В гомогенизирующем клапане на границе седла гомогенизатора и клапанной щели имеется порог резкого изменения сечения потока, а следовательно, и изменения скорости движения. При переходе от малых скоростей движения к высоким происходит деформация жирового шарика: его передняя часть, включаясь в поток в гомогенизирующей щели с большой скоростью, вытягивается в нить и дробится на мелкие капельки. Таким образом, степень раздробленности, или эффективность гомогенизации, зависит прежде всего от скорости потока при входе в гомогенизирующую щель, а следовательно, от давления гомогенизации, величина которого всегда определяет скорость.

С повышением давления усиливается механическое воздействие на продукт, возрастает дисперсность жира, а средний диаметр жировых шариков уменьшается.

Интенсивность процесса гомогенизации возрастает с повышением температуры, так как при этом жир переходит полностью в жидкое состояние и уменьшается вязкость продукта. Эффективность гомогенизации зависит от свойств и состава продукта (вязкости, плотности, кислотности, содержания жира и сухих веществ). С повышением кислотности молока эффективность гомогенизации уменьшается, так как в кислом молоке понижается стабильность белков, образуются белковые агломераты, затрудняющие дробление жировых шариков. При повышении вязкости и плотности молока эффективность гомогенизации также снижается.

Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)

7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244);

8.2.5
Дополнительные НДТМ для молочных заводов (с 687)

7.7.5 Молочные продукты (с 597)

7.7.5.3 Частичная гомогенизация рыночного молока (с 598)


	Соответствует НДТМ

	Стерилизация
	Стерилизация при сверхвысоких температурах представляет собой сверхкратковременную тепловую обработку при температурах 135 – 150 °C в течение нескольких секунд. Результатом этого процесса является стерилизованный продукт с минимальным снижением в результате нагрева качеств продукта. 

Выполнение стерилизации при сверхвысоких температурах возможно только в поточном оборудовании. Поэтому продукт стерилизуется перед тем, как помещается в предварительно стерилизованные контейнеры в стерильной среде. Для этого требуется асептическая обработка. Для стерилизации при сверхвысоких температурах используется косвенный нагрев в пластинчатых или трубчатых теплообменниках. Можно также применять прямую инжекцию или нагнетание пара.

Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675);

7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)
	Соответствует НДТМ

	Расфасовка, упаковка маркировка 


	Для упаковки используется эластичная пластиковая пленка, бумага и картон. Алюминиевая фольга, полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат также используется для упаковывания некоторых видов продуктов.

Эластичные пленки используются для упаковки множества влажных и сухих продуктов.

Бумага и картон может быть различных сортов и видов. Этот материал может перерабатываться, является биоразлагающимся и может легко комбинироваться с другими материалами. Ламинированные картонные упаковки используются для молока. Бумага и картон широко используются для упаковки и часто – в качестве вторичной упаковки.

Важным этапом в процессе упаковки является герметизация контейнера или пакета. Сохранение качества пищевого продукта в большой степени зависит от правильного запечатывания упаковки. Швы, как правило, являются наиболее слабой частью упаковок и чаще всего являются причиной дефектов во время производства, например, когда продукт попадает в шов, при неверной температуре запайки или неверные настройке. При наполнении упаковки требуется соблюдать аккуратность, точность дозирования, соблюдать гигиенические требования и температурный режим фасовки, что гарантирует сохранность высокого качества продукта и обеспечивает максимальный срок хранения. 

Выбор соответствующей технологии наполнения зависит от природы продукта и требуемой производительности. Наполнение может выполняться по уровню, объему или весу.

Наполнение по объему применяется для жидкостей. Наполнение по весу применяется для крупных развесных материалов. Используются многоэлементные весы, предназначенные для взвешивания нескольких продуктов одновременно перед наполнением в один контейнер.

Наполнение жидких продуктов (молока) можно разделить на категории по температуре продуктов в течение определенного времени наполнения, например, горячее наполнение, наполнение при температуре окружающей среды, холодное наполнение или асептическое
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675);

7.2.12 Упаковка и наполнение (с 329);

7.2.12.1
Выбор упаковочных материалов (с 329);

7.2.12.2 Оптимизация конструирования упаковки (с 330);

7.2.12.3
Разделение упаковочных материалов для оптимизации использования, повторного использования, извлечения, переработки и утилизации (с 331);

8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)

7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)


	Соответствует НДТМ

	
	наполнение. Пределы температур, применяемых в процессе наполнения, лучше всего иллюстрируются с помощью сравнения процессов горячего наполнения и холодного наполнения. Горячее наполнение проводится при температурах до 95 ºC, для инактивации некоторых микроорганизмов, однако многие питьевые продукты имеют в своем составе ингредиенты, которые не должны подвергаться тепловой обработке с целью микробиологической безопасности, поэтому для них выполняется холодное наполнение при температуре между 0 и 5 ºC. Для асептической упаковки необходимы заранее стерилизованные, например, перекисью водорода, контейнеры, и наполнение должно проводиться в стерильной зоне.

Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	
	

	Санитарная обработка и 

дезинфекция
	Перед началом процесса санитарной обработки оборудование полностью опорожняется. 

Очистка оборудования осуществляется посредством безразборной санитарная обработки оборудования.

Очищающие средства могут поставляться в различных формах, например, в мешках – порошкообразные моющие средства, в цилиндрических цистернах или крупногабаритных баках. Многие моющие средства являются потенциально опасными для здоровья персонала, поэтому необходимо разрабатывать систему мер для снижения риска во время их хранения, обращения, применения и утилизации.

Безразборная санитарная обработка применяется для закрытого технологического оборудования и резервуаров, стационарных или малоподвижных технологических единиц. Моющий раствор закачивается в оборудование и распределяется с помощью распылителей в сосудах, резервуарах и реакторах.  Программа обработки действует автоматически и включает в себя следующие этапы: предварительное ополаскивание водой, циркуляцию моющего раствора, промежуточное ополаскивание, дезинфекцию и завершающее ополаскивание водой. В автоматических системах безразборной мойки оборудования вода завершающего ополаскивания используется повторно для предварительного ополаскивания, или может пройти очистку и повторно 
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

5.5.10.1.3 Описание технологий, методов и оборудования (с 55).

7.3.5
Управление использованием воды, энергии и моющих средств (с 365);

7.3.8.1 Выбор дезинфицирующих средств и стерилизаторов (с. 371);

7.5.7.5.2Очистка сточных вод (с 516);

   Emissions from Storage (Выбросы из хранилища). BREF (07.2006).

   5.3. Storage of solids (Хранение сухих веществ) (274).

8.1
Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)

7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)


	Соответствует НДТМ

	
	использоваться в технологическом процессе. При таком способе мойки применяются высокие температуры до 90 ºC, а также концентрированные моющие средства. Санитарная обработка с частичной или полной разборкой оборудования обычно применяется перед началом ручной или автоматической чисткой машины или агрегата. Демонтируемые компоненты очищаются отдельно от машины. Примером являются формовочные машины. Шнеки, поршни, клапаны, формовочные пластины и уплотнения перед чисткой машины следует демонтировать. Очистку струей высокого давления, с использованием гелей и пены, можно выполнять вручную или автоматически. Применимым способом санитарной обработки является комбинирование параметров процесса, таких как подача воды, температура моющего раствора, моющих средств – химикатов и механических усилий. Для выполняемой вручную мойки можно использовать только мягкие температурные режимы и низкоактивные моющие средства.

Мойку струей высокого давления и мойку пеной используют, главным образом, для внешних поверхностей оборудования, стен и полов. Вода распыляется по очищаемой поверхности обычно под давлением 40 – 65 бар. В воду впрыскиваются моющие средства со средней температурой до 60 ºC. Важной частью процесса мойки являются механические усилия.

При пенной мойке по очищаемой поверхности распределяется пенообразующий моющий раствор, который, остается на поверхности на 10 – 20 мин, а затем смывается водой. Очистка пеной выполняется и вручную, и автоматически. Мойка гелем происходит так же, как пенная мойка.

В качестве моющих средств, как правило, используются щелочи, а именно – гидроксид натрия; кислоты, а именно – азотная кислота, поверхностно-активные вещества, перекись водорода, перуксусную кислоту.

Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	
	

	Обращение с отходами 

производства
	На предприятии образуется 68 наименований отходов, из них 10 наименований отходов подлежат захоронению на полигоне ТКО.

На предприятии отсутствуют объекты по обезвреживанию и использованию отходов производства.

На предприятии налажена система минимизации образования отходов производства за счет выбора упаковочных материалов, оптимизации технологических процессов, раздельного сбора отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов при смешивании отходов и разделение их по видам и наименованиям, также оборудованы места временного хранения отходов для дальнейшей передачи их на использование  сторонним организациям  для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот.
	[1] П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».

п. 7.1.9 Выбор материалов (с.296);

п.7.1.9.1 Выбор сырья ППНМ, минимизирующего образование твердых отходов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы (с.296);

п.7.2.12.1
Выбор упаковочных материалов (с.329); 

п.7.2.12.5
 Минимизация отходов посредством оптимизации скорости упаковочной линии (с. 334).

[21] П-ООС17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов».

 4.1.4.7 Обращение с твердыми отходами (с.332);

 4.1.4.14 Раздельное хранение (с.337)

 4.1.5 Раздельное хранение и тест на совместимость (с.337)

[22] П-ООС 17.02-03-2012«Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим доступным техническим методам»
	Соответствует НДТМ

	
	
	
	


V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5 

	№
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	ОАО «Поставский молочный завод» головное производство

	1
	Нужды промышленности
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Подземные воды (подземный водный объект) в бассейне реки З.Двина
	Витебская обл., г. Поставы,

ул. Крупской,84

	2
	Хозяйственно-питьевые нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Подземные воды (подземный водный объект) в бассейне реки З.Двина
	Витебская обл., г. Поставы,

ул. Крупской,84

	3
	Хозяйственно-питьевые нужды
	
	Системы водоснабжения другого юридического лица УП «Витебскводоканал» филиал «Докшицыводоканал» (договор №65/20 от 02.03.2020 г.). 
	Витебская обл., г. Поставы,

ул. Крупской, 84

	4
	Противопожарные нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Подземные воды (подземный водный объект) в бассейне реки З.Двина
	Витебская обл., г. Поставы,

ул. Крупской, 84

	5
	Нужды сельского хозяйства
	
	Системы водоснабжения другого юридического лица ОАО «Знамя Побыды-Агро» на основании договора б.н от 12 мая 2023 г.
	Витебская обл.,Поставский район, д.Юньки

	6
	Иные нужды (сброс сточных вод в окружающею среду)
	сброс сточных вод в окружающею среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации
	поверхностные воды (поверхностный водный объект) р.Мяделка бассейна реки З.Двина
	Витебская обл., г. Поставы,

ул. Крупской, 84

	7
	Иные нужды(сброс хозяйственно-бытовых сточных вод)
	
	Водонепроницаемый выгреб в бассейне реки З.Двина
	Витебская обл.,Поставский район, д.Юньки

	Производственный участок г.Новолукомль

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды
	
	Системы водоснабжения другого юридического лица Филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» на основании договора от 03.01.2024 № 02-24/ВК-Н 
	Витебская обл., г. Новолукомль, 

ул. Коммунальная, 9

	2
	Противопожарные нужды
	
	Системы водоснабжения другого юридического лица Филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» на основании договора от 03.01.2024 № 02-24/ВК-Н 
	Витебская обл., г. Новолукомль, 

ул. Коммунальная, 9

	3
	Нужды промышленности
	
	Системы водоснабжения другого юридического лица Филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» на основании договора от 03.01.2024 № 02-24/ВК-Н 
	Витебская обл., г. Новолукомль, 

ул. Коммунальная,9

	4
	Иные нужды (сброс сточных вод в систему канализации )
	
	Системы водоотведения (канализации)другого юридического лица: Филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» на основании договора от 03.01.2024 № 02-24/ВК-Н 
	 Витебская обл., г. Новолукомль, 

ул. Коммунальная,9


Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются 

водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
Таблица 6

	№
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды 
	Описание производственных процессов 

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	- Мойка технологического оборудования и трубопроводов маслодельных участков, участков твердых сыров, аппаратных участков, творожных участков.

- приготовление солевых растворов, мойка солевых ванн, нужды котельных. 

- гомогенизация молока и молочных продуктов в гомогенизаторах К5-ОГ-2А-1.25, А1-ОГМ и А1-ОГ-2М. 

- розлив молока и молочных продуктов на автоматах для фасовки молочной продукции, в которых используется водопроводная вода, предназначенная для охлаждения механизма сварки поперечного шва;

- охлаждение калье в ваннах;

- охлаждение и обеспечение рабочего режима вакуум-насоса;

- охлаждение закваски и молочных продуктов в резервуарах;

- подпитка бойлера пастеризационно-охладительной установки;


	-Приемка и оценка качества сырья;
-сбор молока в приемные резервуары по сортам;
-сепарирование молока;
-нормализация смеси;
-пастеризация смеси;
-охлаждение смеси;
-заквашивание;
-перемешивание смеси;
-сквашивание;
-подогрев сгустка;
-отделение сыворотки;
-охлаждение творожного зерна сывороткой из промежуточного резервуара. Промывка и обсушка зерна;
-откачка смеси творожного зерна и сыворотки;
-охлаждение смеси творожного зерна и сыворотки;
-охлаждение в камере.


Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	№ п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Источником водоснабжения предприятия и абонентов являются три подземных водозабора и система водоснабжения УП «Витебскводоканал» филиал «Докшицыводоканал» (договор №65/20 от 02.03.2020 г.). Глубина водозаборов от 166 м до 197 м. Суммарная производительность 103 м3 час. Добытая из подземных водозаборов вода подается на станцию водоподготовки (обезжелезивания), далее очищенная вода подается в две регулирующие емкости и далее насосной станцией второго подъема в водопроводную сеть. Учет добываемых подземных вод осуществляется с применением средств измерений.

Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения;

-оборотная система водоснабжения; 

- противопожарная система водоснабжения.

   Добытая и полученная из системы водоснабжения вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности, противопожарные нужды.
На предприятии для регенерации льда в ледогенераторе применяется оборотная система водоснабжения. В состав оборотной системы водоснабжения входят: насосное оборудование, емкость для сбора воды и ветиляторная градирня.

Наружная система противопожарного водопровода состоит из 2-х резервуаров, насосной станции пожаротушения и кольцевой сети противопожарного водопровода. Заполнение резервуаров осуществляется от пожарного гидранта.

Внутренняя система пожаротушения от пожарных кранов, расположенных в зданиях предприятия.

Источником водоснабжения производственного участка г.Новолукомль ОАО «Поставский молочный завод» является централизованная система питьевого водоснабжения Филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» на основании договора от 03.01.2024 № 02-24/ВК-Н. Учет водопотребления ведется инструментальным методом.

Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы водоснабжения: хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения; система противопожарного водопровода. Полученная из системы водоснабжения вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности и противопожарные нужды.

Система наружного противопожарного водопровода предприятия от пожарных гидрантов, установленных на водозаборе. Внутренняя система пожаротушения от пожарных кранов, установленных в зданиях предприятия.
 Водоснабжение МТФ в д.Юньки осуществляется из системы водоснабжения ОАО «Знамя Побыды-Агро» на основании договора б.н от 12 мая 2023 г.


	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На предприятии (головное производство) функционирует единая система канализации. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды с предприятия сбрасываются на двое очистные сооружения биологической очистки. Суммарной производительностью очистных сооружений – 1050,0 м3/сут. Сточные воды от КНС (производительностью 52,0м3/час, Н=40,0м) подаются по напорным сетям канализации Ø110 ПЭ подаются в камеру распределения потока, в которой установлены расходомеры и задвижки с электроприводом. Из камеры распределения потока сточные воды в объёме 600м3 /сут подаются на станцию биологической очистки на предварительную механическую очистку (ротационное барабанное сито RBS). Далее отводятся в усреднитель (VJ). Из усреднителя сточные воды насосами подаются на предварительную физико-химическую очистку (флотация - FLT) Флотошлам отводится в шламонакопитель ZT (бетонный подземный резервуар). Далее сточные воды подаются на биологическую очистку в линии биореактора (DN, AKT). После биологической очистки сточные воды попадают в конструкцию сепарации (встраиваемый вторичный отстойник) и далее, после отделения очищенного стока от активного ила, отводятся в резервуар обеззараживания. После обеззараживания сточные воды в самотечном режиме отводятся в КНС. Избыточный активный ил отводится из предварительных илоуплотнителей PZK (установлены в зоне активации биореактора) в подземную емкость – илонакопитель ZK (бетонная подземная емкость). Сточные воды в объёме 450м3 /сут подаются на станцию биологической очистки.  Очистка сточных вод происходит по существующей схеме: Сточные воды поступают на барабанное сито с прозором ячейки 1мм, где удаляются крупные твердые включения, не поддающиеся биологическому разрушению и затрудняющие последующую работу сооружений. Далее сточные воды самотеком поступают в усреднитель (объём 450м3, рабочая глубина 4,5м) в котором происходит выравнивание колебаний расхода, концентрации загрязняющих веществ и температуры сточных вод. Перемешивание в усреднителе осуществляется с помощью воздуходувки (производительность 600 м3/час). В усреднителе находятся датчик для измерения температуры и рН поступающих стоков, туда же, при необходимости, для корректировки рН подается раствор гидроокиси натрия. Из усреднителя насосы (два, производительностью по 26 м3/час и один производительностью 32 м3/час) перекачивают стоки в напорный флотатор объёмом 11 м3 (проектной производительностью 22,5 м3/час, фактической 28,0 м3/час), в котором обеспечивается отделение жировых и белковых веществ и избыточного ила с использованием коагулянта и флокулянта. Флотация осуществляется за счёт подачи воздуха с помощью эжектора. Далее сточная вода направляется в емкость (1м3), а затем насосом в аэротенк (объёмом 1000м3, рабочая глубина 4,5м). Флотошлам насосом подаётся в емкость хранения шлама объёмом 75м3. В аэротенке осуществляется сорбция и окисление загрязнений за счёт жизнедеятельности аэробных микроорганизмов. Аэрация в аэротенке осуществляется с помощью 2-х воздуходувок, производительностью 1900м3/ч каждая. Работа воздуходувок может быть как параллельной, так и поочередной. Во время отключения работы воздуходувок работает миксер. Режим работы корректируется в ходе технологического процесса очистки. Задается вручную с панели управления оборудованием. Иловая смесь из аэротенка направляется во вторичный радиальный отстойник, где осаждается активный ил (диаметр отстойника 9 метров и глубиной 3 метра). Отстойник оснащён мостовой платформой с периферийной тягой. Мостовая платформа позволяет собирать оседающие на дно сооружения активный ил. Далее ил направляется в колодец, откуда затем основная его масса насосом (производительностью 27м3/час) возвращается в аэротенк (циркуляционный активный ил), а избыточный активный ил направляется в емкость хранения флотошлама (переключение осуществляется вручную). Аэрация емкости флотошлама осуществляется с помощью воздуходувки производительностью 250 м3/час. Осветленная вода поступает в емкость, откуда предусмотрена подача сточных вод Осветленная вода поступает в емкость, откуда предусмотрена подача сточных вод для доочистки с помощью песчано-угольных фильтров (насосом производительностью 27 м3/час далее в напорном режиме по схеме на биопруды.
Сброс очищенных сточных вод осуществляется с двух очистных сооружений через карты биопрудов в реку Мяделка (бассейн реки З.Двина) через канал мелиоративной системы с дальностью транспортирования сточных вод до места их сброса в водоток более 1 км.

Сброс образуемых хозяйственно-бытовых сточных вод, а также производственных сточных вод после предварительного их отставания производственного участка г.Новолукомль ОАО «Поставский молочный завод» осуществляется в централизованную систему водоотведения (канализации) Филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» на основании договора от 03.01.2024 № 02-24/ВК-Н.




Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод-нет
Таблица 8 

	№ п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность водозаборных сооружений
	
	

	
	
	куб. м./час
	куб. м/сут
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод 
Таблица 9

	№ п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	состояние буровых скважин
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	мини-мальная
	макси-

мальная
	суммар-

ная
	мини-

мальная
	макси-

мальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1
	3
	рабочие
	166
	197
	103
	27
	46,5
	3

	

	Для добычи минеральных вод: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

	№ п/п
	 Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод 
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), 

куб. м/сут (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема)вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Механическая очистка,

Биологическая очистка

МОБ.И 1 Г
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод состоящие из: приемная камера (1 шт.), решетка (1шт.), резервуар усреднитель (1 шт), флотатор(1шт.), резервуар для биологической очистки сточных вод (1шт.), окислитель (1шт.), песчано-угольный фильтр (1шт.), установка обратного осмоса (1шт.), 4 карты биопрудов. Выпуск очищенных сточных вод р.Мяделка


	1050 куб. м/сут
	996,0 куб. м/сут 
	Не инструментальным методом


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11 

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	факти-

ческое
	нормативно-расчетное

	
	
	
	
	2026

год
	2027 год
	2028 год
	2029

год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035-2036

год

	1
	Головное производство

Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	572,8
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	209,054
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1

	1.1
	В том числе: 

подземных вод
	куб. м/сутки
	572,8
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6
	923,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	209,054
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Получение воды
из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица 
	куб. м/сутки
	104,0
	112,2
	112,2
	112,2
	112,2
	112,2
	112,2
	112,2
	114,2
	112,2
	112,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	38,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,)

	
	 филиал«Докшицыводоканал» (договор №65/20 от 02.03.2020 г.)
	куб. м/сутки м
	-
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	ОАО «Знамя Побыды-Агро»
	куб. м/сутки м
	104,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	38,0
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2

	3
	Использование воды
на собственные нужды (по целям
водопользования) - всего
	куб. м/сутки
	675,8
	1034,2
	1034,2
	1034,2
	1034,2
	1034,2
	1034,2
	1034,2
	1034,2
	1034,2
	1034,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	246,708
	377,5
	377,5
	377,5
	377,5
	377,5
	377,5
	377,5
	377,5
	377,5
	377,5

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно- питьевые нужды


	куб. м/сутки
	71,4
	29,9
	29,9
	29,9
	29,9
	29,9
	29,9
	29,9
	29,9
	29,9
	29,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	26,054
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	71,4
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	26,054
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные)

нужды
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод

вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства

хозяйства
	куб. м/сутки
	104,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	38,0
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод

вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	500,4
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	182,654
	326,4
	326,4
	326,4
	326,4
	326,4
	326,4
	326,4
	326,4
	326,4
	326,4

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	на иные нужды (производственные лаборатории)


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	0,95
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,346
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,346
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	5
	Расход воды в системах

оборотного

водоснабжения
	куб. м/сутки
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное

водопотребление
	куб. м/сутки
	161,35
	35,8
	35,8
	35,8
	35,8
	35,8
	35,8
	35,8
	35,8
	35,8
	35,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	58,929
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2

	549
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	512,7
	996,0
	996,0
	996,0
	996,0
	996,0
	996,0
	996,0
	996,0
	996,0
	996,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	187,125
	363,4
	363,4
	363,4
	363,4
	363,4
	363,4
	363,4
	363,4
	363,4
	363,4

	9.1
	из них:хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	12,2
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,471
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	500,5
	969,5
	969,5
	969,5
	969,5
	969,5
	969,5
	969,5
	969,5
	969,5
	969,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	182,654
	353,7
	353,7
	353,7
	353,7
	353,7
	353,7
	353,7
	353,7
	353,7
	353,7

	9.3
	поверхностных сточных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в

окружающую среду через земляные накопители

(накопители-регуляторы,

шламонакопители,

золошлаконакопители,

хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) 
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб(поверхностных)
	куб. м/сутки
	2,7
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Производственный участок г.Новолукомль

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	В том числе: 

подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Получение воды
из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица Филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»

	куб. м/сутки
	73,4
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	26,8
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9

	3
	Использование воды
на собственные нужды (по целям
водопользования) - всего
	куб. м/сутки
	73,4
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7
	114,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	26,8
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно- питьевые нужды


	куб. м/сутки
	8,4
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	3,1
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3,2
	на лечебные (курортные, оздоровительные)

нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод

вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства

хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод

вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3,4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	65,0
	112,6
	112,6
	112,6
	112,6
	112,6
	112,6
	112,6
	112,6
	112,6
	112,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	23,7
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1
	41,1

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3,5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3,6
	Иные нужды( производственная лаборатория)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Расход воды в системах

оборотного

водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное

водопотребление
	куб. м/сутки
	-
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	из них:хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	поверхностных сточных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в

окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители,

золошлаконакопители,

хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
	куб. м/сутки
	73,4
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	26,8
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб(поверхностных)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


VI НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект 
     При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ

в составе сточных вод при сбросе в реку Мяделка фоновый и контрольный створы не устанавливаются

                  (наименование поверхностного водного объекта)
Таблица 12

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	 Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод 

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект 

	
	
	 проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	средне-годовая
	макси-мальная
	средне-годовая
	макси-

мальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Река Мяделка

Широта 550 06/ 04//

Долгота 260 51/30//
	рН
	6,5-8,5
	7,1
	7,6
	7,8
	8,1

	
	Взв. вещества мг/дм3
	30,0
	850,0
	970,0
	6,9
	28,8

	
	Минерализация мг/дм3
	1000,0
	1832,0
	1930,5
	420,0
	701,0

	
	Хлорид-ион мг/дм3
	300,0
	240,2
	310,1
	37,3
	60,4

	
	Сульфат-ион мг/дм3
	100,0
	337,1
	450,0
	21,7
	58,1

	
	БПК5 мгО/дм3
	25,0
	1500,0
	2100,0
	7,0
	31,0

	
	ХПКCr мгО/дм3
	120,0
	2501,0
	2890,0
	77,0
	96,0

	
	Аммоний-ион* мгN/дм3
	10,0
	25,6
	26,6
	2,6
	10,1

	
	Азот общий мг/дм3
	20,0
	10,1
	45,0
	4,2
	19,9

	
	Фосфор общий мг/дм3
	5,0
	25,6
	39,0
	1,4
	2,7

	
	СПАВ мг/дм3
	
	1,38
	1,5
	0,23
	0,46


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	2026 год
	2027

год
	2028

год
	2029

год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035-2036 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 Река Мяделка

Широта 550 06/ 04//

Долгота 260 51/30//
	рН
	
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Взв. вещества мг/дм3
	
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	
	Минерализация мг/дм3
	
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	
	Хлорид-ион мг/дм3
	
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	
	Сульфат-ион мг/дм3
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	БПК5 мгО/дм3
	
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	ХПКCr мгО/дм3
	
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0

	
	Аммоний-ион* мгN/дм3
	
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	Азот общий мг/дм3
	
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	Фосфор общий мг/дм3
	
	5,0
	 5,0
	 5,0
	5,0
	5,0
	 5,0
	5,0
	 5,0
	5,0
	 5,0

	
	СПАВ мг/дм3
	
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48


VII. Охрана атмосферного воздуха
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок), наименование техноло- гического оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее - АСК)
	Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	2026-2028 гг.
	2029-2035 гг.
	

	
	
	код
	наименование
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	мг/м3
	г/с
	т/год
	мг/м3
	г/с
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0026
	Котельная, Котел паровой GX-3500 - резервный. Топливо - природный газ
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	101,70
	0,301
	1,244
	101,700
	0,301
	1,244
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,202
	-
	-
	0,202
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1,30
	0,004
	0,020
	1,300
	0,004
	0,020
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	-

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	0,000000
	-
	-
	0,000000
	-

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	
	-
	-
	0,000000
	-
	-
	0,000000
	-

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	0027
	Котельная, Котел паровой GX-3500 - резервный. Топливо - природный газ
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	120,00
	0,184
	0,174
	120,000
	0,184
	0,174
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,028
	-
	-
	0,028
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	100,00
	0,169
	0,200
	100,000
	0,169
	0,200
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	-

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	0,000000
	-
	-
	0,000000
	-

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	
	-
	-
	0,000000
	-
	-
	0,000000
	-

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	0041
	Котельная, Котел паровой газотурбинный Термотехник ТТ 200. Топливо - природный газ
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	83,50
	0,152
	0,524
	83,500
	0,152
	0,524
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,085
	-
	-
	0,085
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	8,00
	0,015
	0,105
	8,000
	0,015
	0,105
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	-

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	0,000000
	-
	-
	0,000000
	-

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	
	-
	-
	0,000000
	-
	-
	0,000000
	-

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-


	0029
	Аммиачная компрессорная, Общеобменная вентиляция из верхней зоны: аммиачный компрессор Grassa V-1400
	0303
	Аммиак
	-
	-
	0,70
	0,001
	0,006
	0,700
	0,001
	0,006
	-

	0030
	Аммиачная компрессорная, Общеобменная вентиляция из верхней зоны: аммиачный компрессор Grassa V-1400
	0303
	Аммиак
	-
	-
	0,50
	0,000
	0,002
	0,500
	0,000
	0,002
	-

	0033


	Цех по производству твердых сыров. Участок централизованной мойки. Отделение концентратов, Общеобменная вентиляция из помещения: место приготовления растворов для мойки труб
	0348
	Ортофосфорная кислота
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0302
	Азотная кислота
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	0042


	Очистные сооружения. Производственное здание, Отделение флотации
	0333
	Сероводород
	-
	-
	0,30
	0,000
	0,001
	0,300
	0,000
	0,001
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	25,00
	0,000
	0,122
	25,000
	0,000
	0,122
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	0,04
	0,000
	0,000
	0,040
	0,000
	0,000
	-

	0043
	Очистные сооружения. Производственное здание, Общеобменная вентиляция из верхней зоны: оборудование в производственном здании
	0333
	Сероводород
	-
	-
	0,30
	0,000
	0,002
	0,300
	0,000
	0,002
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	25,00
	0,000
	0,174
	25,000
	0,000
	0,174
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	0,02
	0,000
	0,000
	0,020
	0,000
	0,000
	-

	0044
	Очистные сооружения. Производственное здание, Резервуар-усреднитель
	0333
	Сероводород
	-
	-
	0,30
	0,000
	0,001
	0,300
	0,000
	0,001
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	27,00
	0,014
	0,102
	27,000
	0,014
	0,102
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	0,18
	0,000
	0,001
	0,180
	0,000
	0,001
	-

	0045
	Очистные сооружения. Производственное здание, Резервуар-усреднитель
	0333
	Сероводород
	-
	-
	0,30
	0,000
	0,000
	0,300
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	27,00
	0,004
	0,028
	27,000
	0,004
	0,028
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	1,18
	0,000
	0,001
	1,180
	0,000
	0,001
	-

	0046
	Очистные сооружения. Производственное здание, Илонакопитель
	0333
	Сероводород
	-
	-
	0,30
	0,000
	0,000
	0,300
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	25,00
	0,000
	0,042
	25,000
	0,000
	0,042
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	0,55
	0,000
	0,001
	0,550
	0,000
	0,001
	-

	0047
	Очистные сооружения. Производственное здание, Смешивающая камера
	0333
	Сероводород
	-
	-
	0,30
	0,000
	0,000
	0,300
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	25,00
	0,000
	0,029
	25,000
	0,000
	0,029
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	0,22
	0,000
	0,000
	0,220
	0,000
	0,000
	-

	0048
	Очистные сооружения. Производственное здание, Ротационное сито
	0333
	Сероводород
	-
	-
	0,30
	0,000
	0,001
	0,300
	0,000
	0,001
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	27,00
	0,014
	0,088
	27,000
	0,014
	0,088
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	0,02
	0,000
	0,000
	0,020
	0,000
	0,000
	-

	0049
	Очистные сооружения. Производственное здание, Шламонакопитель
	0333
	Сероводород
	-
	-
	0,30
	0,000
	0,000
	0,300
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	25,00
	0,000
	0,029
	25,000
	0,000
	0,029
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	0,03
	0,000
	0,000
	0,030
	0,000
	0,000
	-

	6009
	Очистные сооружения. Сварочное отделение,  Пост сварки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,005
	0,000
	-
	0,005
	0,000
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-


	6014
	Очистные сооружения. Биореактор (зона сепарации, зона активации)
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	6015
	Очистные сооружения. Биореактор (зона денитрификации)
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,001
	0,002
	-
	0,001
	0,002
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	-
	0,084
	0,184
	-
	0,084
	0,184
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	-
	0,001
	0,007
	-
	0,001
	0,007
	-

	6016
	Очистные сооружения. Контактный резервуар
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,000
	0,001
	-
	0,000
	0,001
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	-
	0,020
	0,041
	-
	0,020
	0,041
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	-
	0,001
	0,002
	-
	0,001
	0,002
	-

	6017
	Очистные сооружения. КНС
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	-
	0,001
	0,002
	-
	0,001
	0,002
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-


	0040
	Механический участок, Пост сварки, Сверлильно-фрезерный станок СФ-1, Заточной станок (d=300)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	50,00
	0,032
	0,003
	50,000
	0,032
	0,003
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	0110
	Механический участок, Пост сварки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	50,00
	0,004
	0,000
	50,000
	0,004
	0,000
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	6160
	Механический участок, Пост сварки, Пост газовой резки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,006
	0,000
	-
	0,006
	0,000
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	Производственная площадка № 2 (г. Поставы, ул. Гагарина, 100)

	0115
	Ремонтные мастерские автотранспорта. Шиномонтажный участок, Шиномонтажный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,023
	0,021
	-
	0,023
	0,021
	-

	0117
	Ремонтные мастерские автотранспорта, Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	50,00
	0,005
	0,000
	50,000
	0,005
	0,000
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	0120
	Цех нестандартного оборудования, Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	50,00
	0,005
	0,000
	50,000
	0,005
	0,000
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	0122
	Цех нестандартного оборудования, Общеобменная вентиляция из помещения: Заточной станок, Пресс, Листогибочный станок, Отрезной станок, Газовая резка, Сварочные работы
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,027
	0,032
	-
	0,027
	0,032
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	6101
	Зерносушилка. Рабочая площадка. Приемка зерна
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	 
	 
	-
	0,003
	0,004
	-
	0,003
	0,004
	-

	6102
	Зерносушилка. Рабочая площадка. Выгрузка отходов из бункера
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	 
	 
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	6103
	Зерносушилка. Рабочая площадка. Выгрузка сухого зерна из бункера
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	 
	 
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	0101
	Зерносушилка, Горелка газовая двухступенчатая TBG-360 MC
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	82,60
	0,001
	0,008
	82,600
	0,001
	0,008
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,065
	-
	-
	0,065
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1,30
	0,083
	0,399
	1,300
	0,083
	0,399
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	
	-
	-
	0,000000
	-
	-
	0,000000
	-

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-

	0102
	Зерносушилка. Зерноочистительное отделение, Сепаратор воздушный СВ-150
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	Циклон типа 4БЦШ-450
	-
	43,80
	0,079
	0,143
	43,800
	0,079
	0,143
	-

	0103
	Зерносушилка. Зерноочистительное отделение, Машина зерноочистительная МУЗ-16
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	Циклон типа 4БЦШ-550Т
	-
	42,20
	0,103
	0,185
	42,200
	0,103
	0,185
	-

	0104
	Зерносушилка, Зерносушилка зерновая шахтная GreenWay-60.32.01, циклофан ЦФ1000/32
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	50,00
	0,091
	0,164
	50,000
	0,091
	0,164
	-

	0105
	Зерносушилка, Зерносушилка зерновая шахтная GreenWay-60.32.01, циклофан ЦФ1000/32
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	50,00
	0,091
	0,164
	50,000
	0,091
	0,164
	-

	0106
	Зерносушилка, Зерносушилка зерновая шахтная GreenWay-60.32.01, циклофан ЦФ1000/32
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	50,00
	0,091
	0,164
	50,000
	0,091
	0,164
	-

	107
	ШРП, Техническое обслуживание и плановые работы
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	4,411
	0,021
	-
	4,411
	0,021
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	0108
	ШРП, Проверка работоспособности ПСУ
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	4,137
	0,019
	-
	4,137
	0,019
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	0124
	Цех по производству ЗЦН, Общеобменная вентиляция из помещения: Дробилка пневматическая молотковая (решетная) ДПМ-37, Смеситель вертикальный шнековый СВШ
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	0126
	Цех по производству ЗЦН, Смеситель Н133/4
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	Производственный участок  г. Новолукомль

	0009
	Гараж, Зона ТО и ТР (место подкраски автотранспорта)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	   -
	-
	0,015
	0,006
	-
	0,015
	0,006
	-

	
	
	1401
	Пропан-2-он (ацетон)
	
	
	-
	0,005
	0,01
	-
	0,005
	0,01
	-

	
	
	1210
	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)
	
	
	-
	0,002
	0,005
	-
	0,002
	0,005
	-

	
	
	616
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
	
	
	-
	0,013
	0,004
	-
	0,013
	0,004
	-

	
	
	1042
	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
	
	
	-
	0,008
	0,016
	-
	0,008
	0,016
	-

	
	
	401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	-
	0,012
	0,018
	-
	0,012
	0,018
	-

	
	
	550
	Углеводороды непредельные алифатического ряда
	
	
	-
	0,013
	0,009
	-
	0,013
	0,009
	-

	
	
	621
	Толуол (метилбензол)
	
	
	-
	0,011
	0,025
	-
	0,011
	0,025
	-

	0022
	Котельная, Котел паровой Clayton SE-125-1 1226 кВт, топливо – природный газ
	301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	    -
	90,5
	0,039
	0,489
	90,5
	0,039
	0,489
	-

	
	
	304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,073
	-
	-
	0,073
	-

	
	
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	24,9
	0,011
	0,168
	24,9
	0,011
	0,168
	-

	
	
	703
	Бенз(а)пирен
	
	
	-
	-
	0,000000
	-
	-
	0,000000
	-

	
	
	183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	-

	0024
	Котельная, Котел паровой Clayton SE-125-1 1226 кВт, топливо – природный газ
	301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	95
	0,034
	0,428
	95
	0,034
	0,428
	-

	
	
	304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,07
	-
	-
	0,07
	-

	
	
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	27,4
	0,01
	0,154
	27,4
	0,01
	0,154
	-

	
	
	703
	Бенз(а)пирен
	
	
	-
	-
	0,000000
	-
	-
	0,000000
	-

	
	
	183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	-

	6007
	Гараж, Пост сварки и газовой резки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,022
	0,008
	-
	0,022
	0,008
	-

	
	
	203
	Хром (VI)
	
	
	-
	0,000178
	0,000024
	-
	0,000178
	0,000024
	-

	
	
	342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,014
	0,005
	-
	0,014
	0,005
	-

	
	
	301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	-
	0,011
	0,004
	-
	0,011
	0,004
	-

	Итого:
	-
	0,220178
	1,492024
	-
	0,220178
	1,492024
	-


Перечень источников выбросов, 
оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

	№

п/п
	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов и (или) временных нормативов допустимых выбросов

	
	
	
	на 20___ год

(2026 – 2028 годы)
	на 20__ год

(2029– 2035 годы)

	
	наименование
	код
	класс опасности
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Открытое акционерное общество "Поставский молочный завод" ОАО «Поставский молочный завод»
Витебская область, г. Поставы, ул. Крупской,84



	1.
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0026, 0027, 0041, 0101
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	2.
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0026, 0027, 0041, 0101
	0,638
	1,950
	0,638
	1,950

	3.
	Азотная кислота
	0302
	2
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Аммиак
	0303
	4
	0029, 0030, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049
	0,003
	0,020
	0,003
	0,020

	5.
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0026, 0027, 0041, 0101
	0,000
	0,380
	0,000
	0,380

	6.
	Сероводород
	0333
	2
	0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049
	0,001
	0,008
	0,001
	0,008

	7.
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0026, 0027, 0041, 0101
	0,271
	0,724
	0,271
	0,724

	8.
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) – гидрофторид
	0342
	2
	0040, 0110, 0117, 0120, 0122
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	Ортофосфорная кислота
	0348
	—
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Метан
	0410
	4
	0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0107, 0108
	8,685
	0,881
	8,685
	0,881

	11.
	Бенз(а)пирен
	0703
	1
	0026, 0027, 0041, 0101
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	12.
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	—
	0026, 0027, 0041, 0101
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	—
	0026, 0027, 0041, 0101
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14.
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	—
	0026, 0027, 0041, 0101
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15.
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	0107, 0108
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16.
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0040, 0110, 0115, 0117, 0120, 0122, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0124, 0126
	0,565
	0,880
	0,565
	0,880

	17.
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	3620
	1
	0026, 0027, 0041, 0101
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	
	
	
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	
	
	
	1,958

	Итого веществ III класса опасности
	х
	
	
	
	1,260

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	
	
	
	1,625

	Итого веществ без класса опасности
	х
	
	
	
	0,000

	Всего
	
	х
	
	х
	4,843000

	№

п/п
	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов и (или) временных нормативов допустимых выбросов

	
	
	
	на 20___ год

(2026 – 2028 годы)
	на 20__ год

(2029– 2035 годы)

	
	наименование
	код
	класс опасности
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Открытое акционерное общество "Поставский молочный завод" ОАО «Поставский молочный завод»
Производственный участок г. Новолукомль
Чашникский район, г. Новолукомль, ул. Коммунальная, 9



	1.
	Азот диоксид (азот (IV) оксид)
	0301
	2
	0022, 0024, 6007
	0,084
	0,921
	0,084
	0,921

	2.
	Азот (II) оксид (азота оксид) 
	0304
	3
	0022, 0024
	—
	0,143
	—
	0,143

	3.
	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 
	1210
	4
	0009
	0,002
	0,005
	0,002
	0,005

	4.
	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
	1042
	3
	0009
	0,008
	0,016
	0,008
	0,016

	5.
	 Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0022, 0024
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	6.
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
	0616
	3
	0009
	0,013
	0,004
	0,013
	0,004

	7.
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0022, 0024
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	8.
	Пропан-2-он (ацетон)
	1401
	3
	0009
	0,005
	0,010
	0,005
	0,010

	9.
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0009, 6007
	0,037
	0,014
	0,037
	0,014

	10.
	Толуол (метилбензол)
	0621
	3
	0009
	0,011
	0,025
	0,011
	0,025

	11.
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0022, 0024, 6007
	0,035
	0,327
	0,035
	0,327

	12.
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0401
	4
	0009
	0,012
	0,018
	0,012
	0,018

	13.
	Углеводороды непредельные алифатического ряда
	0550
	4
	0009
	0,013
	0,009
	0,013
	0,009

	14.
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)-гидрофторид
	0342
	2
	6007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15.
	Хром (VI)
	0203
	1
	6007
	0,000178
	0,000024
	0,000178
	0,000024

	Итого веществ I класса опасности
	х
	
	
	
	0,000024

	Итого веществ II класса опасности
	х
	
	
	
	0,921

	Итого веществ III класса опасности
	х
	
	
	
	0,212

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	
	
	
	0,359

	Итого веществ без класса опасности
	х
	
	
	
	−

	Всего
	
	х
	
	х
	1,492024


IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

	N
п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 2026 г.
(2026-2036 гг.)
	на 20__ г.

(20__-20__ гг.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	0,514
	0
	

	2
	
	1 <3>
	310 шт.
	1254 шт.
	

	3
	
	1 <4>
	0
	0
	

	4
	
	2
	0
	0
	

	5
	
	3
	9,627
	70,239
	

	
	
	4
	1245,74
	1705,208
	

	7
	
	Неопасные
	14,65
	458,351
	

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	

	9
	ИТОГО образование и поступление
	1270,531
310 шт
	2 233, 798
1254 шт.
	

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0,514
	0
	

	11
	
	1 <3>
	310 шт.
	1254 шт.
	

	12
	
	1 <4>
	0
	0
	

	13
	
	2
	0
	0
	

	14
	
	3
	8,677
	62,379
	

	15
	
	4
	1185,22
	1702,157
	

	16
	
	Неопасные
	1,24
	421,539
	

	17
	ИТОГО передано отходов
	1195,651
310 шт
	2 186, 075
1254 шт.
	

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0
	

	19
	
	1 <3>
	0
	0
	

	20
	
	1 <4>
	0
	0
	

	21
	
	2
	0
	0
	

	22
	
	3
	0
	0
	

	23
	
	4
	0
	0
	

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	

	25
	Использование отходов
	1
	0
	0
	

	26
	
	2
	0
	0
	

	27
	
	3
	0
	0
	

	28
	
	4
	0
	0
	

	29
	
	Неопасные
	0
	0
	

	30
	ИТОГО на использование
	0
	0
	

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	

	32
	
	1 <3>
	0
	0
	

	33
	
	1 <4>
	0
	0
	

	34
	
	2
	0
	0
	

	35
	
	3
	0
	0
	

	36
	
	4
	0
	0
	

	37
	
	Неопасные
	0
	0
	

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	

	39
	ИТОГО на хранение
	0
	0
	

	40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	

	41
	
	2
	0
	0
	

	42
	
	3
	0,95
	7,86
	

	43
	
	4
	60,52
	3,051
	

	44
	
	Неопасные
	13,41
	36,812
	

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	

	46
	ИТОГО на захоронение
	74,88
	47,723
	


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18
	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	Отсутствуют
	
	
	
	


X. Предложение по количеству отходов производства, 
планируемых к хранению и (или) захоронению
Таблица 19

	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 2026 г (2026 - 2036 гг.)
	на 20__

(20__ - 20__ гг.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	Отсутствуют
	
	
	
	
	

	На захоронение

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	Неопасные
	Полигон ТКО г. Поставы
	30,812
	

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	Четвертый класс
	Полигон ТКО г. Поставы
	0,23
	

	Отходы вощеной бумаги
	1870400
	Четвертый класс
	Полигон ТКО г. Поставы
	2,23
	

	Смесь окалины и сварочного шлака
	3510203
	Четвертый класс
	Полигон ТКО г. Поставы
	0,06
	

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	Четвертый класс
	Полигон ТКО г. Поставы
	0,36
	

	Отбросы с решеток
	8430100
	Третий

класс
	Полигон ТКО г. Поставы
	0,225
	

	Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров
	3130601
	Третий

класс
	Полигон ТКО г. Поставы
	4,06
	

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	Неопасные
	Полигон ТКО г.п. Чашники
	6,0
	

	Тормозные композиционные колодки отработанные
	5750905
	Третий класс
	Полигон ТКО г.п. Чашники
	0,6
	

	Отходы вощеной бумаги
	1870400
	Четвертый класс
	Полигон ТКО г.п. Чашники
	0,3
	

	Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими)
	1871400
	Третий

класс
	Полигон ТКО г.п. Чашники
	2,1
	

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	Четвертый класс
	Полигон ТКО г.п. Чашники
	0,2
	

	Бой шифера
	3141204
	Третий

класс
	Полигон ТКО г.п. Чашники
	1,1
	

	Смесь окалины и сварочного шлака
	3510203
	Четвертый класс
	Полигон ТКО г.п. Чашники
	0,02
	

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	Четвертый класс
	Полигон ТКО г.п. Чашники
	0,5
	


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

	N
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	
	Отсутствуют
	
	
	

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	
	Отсутствуют
	
	
	

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	 1
	Замена люминесцентных трубок, используемых на предприятии для освещения, на светодиодные лампы, не содержащие ртуть

(собственные средства)
	Ежегодно 

по 2036 г.
	Соблюдение требований Конвенции

(Минаматская конвенция о ртути от 10 октября 2013 г).

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь

от 18 сентября 2014 г. № 455 «О подписании Республикой Беларусь Минаматской конвенции о ртути
	Количество используемых ртутьсодержащих ламп (трубок) для освещения ежегодно будет уменьшаться на 9 % по отношению к 2026 г.

К 2036 г. годовое количество образования ртутьсодержащих отходов составит не более 55 шт.

 

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	
	Отсутствуют
	
	
	


XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений 
в области охраны окружающей среды

Таблица 21

	N
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Котельная
	Котел паровой GX-3500 - резервный. Топливо - природный газ
	0026
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид,  углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	2
	Котельная
	Котел паровой GX-3500 - резервный. Топливо - природный газ
	0027
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид,  углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	3
	Котельная
	Котел паровой газотурбинный Термотехник ТТ 200. Топливо - природный газ
	0041
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид,  углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	4
	Зерносушилка
	Горелка газовая двухступенчатая TBG-360 MC
	0101
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в год
	Азота диоксид,  углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	5
	Зерносушилка. Зерноочистительное отделение
	Сепаратор воздушный СВ-150
Циклон типа 4БЦШ-450
	0102
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	6
	Зерносушилка. Зерноочистительное отделение
	Машина зерноочистительная МУЗ-16
Циклон типа 4БЦШ-550Т
	0103


	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	7
	Котельная
	Котел паровой 

Clayton SE-125-1 

1226 кВт, топливо –природный газ
	0022
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид,  углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	8
	Котельная
	Котел паровой 

Clayton SE-125-1 

1226 кВт, топливо –природный газ
	0024
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	1
	Котельная
	Котел паровой GX-3500 - резервный. Топливо - природный газ
	0026
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид,  углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	2
	Котельная
	Котел паровой GX-3500 - резервный. Топливо - природный газ
	0027
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид,  углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	3
	Котельная
	Котел паровой газотурбинный Термотехник ТТ 200. Топливо - природный газ
	0041
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид,  углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	4
	Зерносушилка
	Горелка газовая двухступенчатая TBG-360 MC
	0101
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в год
	Азота диоксид,  углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	5
	Зерносушилка. Зерноочистительное отделение
	Сепаратор воздушный СВ-150
Циклон типа 4БЦШ-450
	0102
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	6
	Зерносушилка. Зерноочистительное отделение
	Машина зерноочистительная МУЗ-16
Циклон типа 4БЦШ-550Т
	0103


	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры
XIV. Система управления окружающей средой
Система управления окружающей средой не внедрена

Таблица 22

	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	-

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	-

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	-

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов 
	-

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	-

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	-

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	-

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	-

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	-

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	-

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	-

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	-

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	-

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	-

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	-


_________________________________

<*> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.

Настоящим Открытое акционерное общество "Поставский молочный завод" подтверждает, что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на уровне областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Директор



                                 

Г.П. Костень

